Ú Z E M N Í   P L Á N

Č E R N O Š I C E

07 / 2010

- Územní plán Černošice byl zpracován s finanční spoluúčastí Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- Údaje o projektu:

- IOP - Integrovaný operační program

- Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

- Oblast intervence 5.3.b) - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

- Název projektu: Územní plán Černošice

- Číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/05.06045

Zhotovitel:

UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. (dále jen UAS, s.r.o.), sídlem v Praze 4, 140 00 Zelený Pruh 1090, zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Myškou, jednatelem společnosti

IČ: 25734695, DIČ: CZ 25734695

zapsaná: dne 5.2.1999 KOS v Praze, oddíl C, vložka 65432

Tel./fax: 241 440 637, tel.: 241 440 885, 603 436098, 603 475812

E- mail: jaromir.myska@atelieruas.cz, radka.myskova@atelieruas.cz,

Ing. arch. Jaromír Myška – autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 02788,

zodpovědný projektant, urbanistická koncepce, koordinace.

|  | Město Černošice |
| --- | --- |
|  | Riegrova 1209, 252 28 Černošice |
|  | tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz |
|  | www.mestocernosice.cz |

| Územní plán Černošice |  |
| --- | --- |
| vydávající správní orgán: | Zastupitelstvo Města Černošice |
| datum vydání: |  |
| číslo usnesení: |  |
| datum nabytí účinnosti: |  |
| jméno a funkce: | starosta Mgr. Aleš Rádl |
| podpis: | otisk úředního razítka: |
| pořizovatel: | Městský úřad Černošice, úřad územního plánování |
| jméno oprávněné úřední osoby: | Ing. Vladimír Voldřich |
| funkce oprávněné úřední osoby | vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice |
| podpis: | otisk úředního razítka: |
| projektant: | Ing. arch. Jaromír Myška, ČKA 02 788, UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. 140 00 Zelený Pruh 1090, 140 00 Praha 4 |
| podpis: | otisk úředního razítka: |

|  | Zastupitelstvo města Černošice |
| --- | --- |
|  | Riegrova 1209, 252 28 Černošice |
|  | tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz |
|  | www.mestocernosice.cz |

Opatření obecné povahy č. .../2010,

kterým se vydává

Územní plán Černošice

Zastupitelstvo města Černošice, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle  ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, a v souladu s § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

vydává

na základě usnesení zastupitelstva města  č. ..... ze dne  ........ Územní plán Černošice.

I. Textová část územního plánu Černošice

Obsah textové části územního plánu Černošice

a)	vymezení zastavěného území	5

b)	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

c)	urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	6

1.	Horní Černošice	8

2.	Dolní Mokropsy	8

3.	Stará a Nová Vráž	9

4.	Doprava	9

5.	Technická infrastruktura	11

6.	Životní prostředí	12

d)	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování	13

1.	Školství	13

2.	Kultura	13

3.	Zdravotnictví a sociální péče	13

4.	Obchod a služby	14

5.	Integrovaný záchranný systém, civilní ochrana	14

6.	Sport a rekreace	15

e)	koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, rekreace,  ochrana před povodněmi	15

1.	Ochrana před povodněmi	16

f)	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	16

1.	Všechny funkční plochy	18

2.	BR-1:  plochy bydlení – v rodinných domech	19

3.	BR-1/Z:  plochy bydlení – v rodinných domech, v záplavovém území Q100	21

4.	BR-2:  plochy bydlení – v rodinných domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb	22

5.	BR-2/Z:  plochy bydlení – v rodinných domech, v záplavovém území Q 100	22

6.	BR-3: plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality	23

a)	Lokalita Na Vysoké:	24

b)	Lokalita Werichova:	24

c)	Lokalita Na Koutech – východ	25

d)	Lokalita Javorová:	25

e)	Lokalita V Lavičkách	26

f)	Lokalita Akátová	27

g)	Lokalita Vápenice	27

h)	Lokalita Slunečná	28

7.	BR-4:   plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby dle podmínek ochrany CHKO	28

8.	BR-5:   plochy bydlení - v rodinných domech, regulace stanovena pro konkrétní lokalitu	30

9.	BS:  plochy bydlení – v bytových domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb	31

10.	IR:  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, převážně mimo záplavové území Q100	32

11.	IR/Z:  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, převážně v záplavovém území Q100	33

12.	OV:  plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura	34

13.	OV/Z: plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, převážně v záplavovém území Q100	35

14.	OH:  plochy občanského vybavení – hřbitovy a církevní stavby	35

15.	OS-1: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, s přípustným umístěním staveb a terénních úprav	35

16.	OS-2:  plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, bez možnosti umístění staveb a terénních úprav	36

17.	OS-3: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality	36

a)	Lokalita Na Vysoké	36

b)	Lokalita Na Koutech – východ	37

c)	Lokalita V Lavičkách	37

d)	Lokalita Slunečná	37

18.	OS-/Z: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, převážně v záplavovém území Q100	37

19.	SM: plochy smíšené obytné – městské, centrální prostory	38

20.	SM-1:plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Centrum Černošice Karlštejnská	39

21.	SM-2/Z:  plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Černošice sever	39

22.	SM-3:  plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Vráž	40

23.	SM-4,  SM-4/Z: plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Centrum Mokropsy, vně   a v záplavovém území Q100	40

24.	SM-5: plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna U Koníčků	41

25.	DS:  plochy dopravní infrastruktury – silniční, komunikační prostory	42

26.	DP-1:  plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla do 3,5 tuny	42

27.	DP-2: plochy dopravní infrastruktury - centrum	43

28.	DP-2/Z: plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla bez omezení váhy, v záplavovém území Q100	43

29.	DZ-1: plochy dopravní infrastruktury – drážní	43

30.	DZ-2: plochy dopravní infrastruktury – drážní, rezerva přestavby železničního koridoru	43

31.	TI:  plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě	44

32.	TI/Z:  plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě, v záplavovém území Q100	44

33.	TO:  plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady	44

34.	TO/Z:  plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady v záplavovém území Q100	44

35.	VN/z: plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v záplavovém území Q100	45

36.	VP: plochy vodní a vodohospodářské mimo ÚSES	45

37.	ZH: plochy zemědělské – plochy zahradnictví	46

38.	ZS: plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů	46

39.	LR-1: plochy lesní	46

40.	LR-2: plochy lesní, s možností staveb lesního hospodářství	46

41.	ZN-1: plochy přírodní – zeleň městská a krajinná, dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky	47

42.	ZN-2: plochy přírodní – louky a pastviny	47

43.	PP: plochy přírodní – parkové plochy	47

44.	ÚS-1: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, nadregionální biokoridory	47

45.	ÚS-2: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, nadregionální biokoridory v místě vodního toku	48

46.	ÚS-3: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, regionální biocentra	48

47.	ÚS-4: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biocentra	48

48.	ÚS-5: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biocentra v místě vodního toku	49

49.	ÚS-6: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biokoridory	49

g)	vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	49

h)	Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	53

i)	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	55

# vymezení zastavěného území

Město Černošice se rozkládají na jediném katastru. Řešené území je totožné s tímto katastrálním územím. Rozloha tohoto území je cca 906 ha. Stávající počet obyvatel je cca 6012, cílový stav viz text níže. Rozdělení na urbanistické obvody: I. Radotínská, II. Horní Černošice, III. Velké Mýto, IV. Hájek, V. Ostrov, VI. Dolní Mokropsy, VII. Lada, VIII. Nová Vráž, IX. Stará Vráž, X. Na Pískách. V mapách 1:5000: Beroun 1-7, 1-8, 1-9, 0-7, 0-8, 0-9, Praha 9-7.

Hranice zastavěného území byla vymezena k 01.07.2010 v průběhu zpracovávání tohoto územního plánu. Zohledňuje rozsah řešeného území katastru Černošice se stávajícími nebo rozestavěnými stavbami evidovanými v katastru nemovitostí k uvedenému datu. Zastavěné území bylo vymezeno k výše uvedenému datu podle ustanovení § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Při vymezování zastavěného území se vycházelo z pojmů uvedených v § 2 stavebního zákona. Hranice zastavěného území je graficky vyznačena ve výkrese základního členění území a v hlavním výkrese.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepci dalšího rozvoje území je třeba zaměřit z důvodu vyváženosti všech funkcí a potřeb na jiné oblasti, než na rozšiřování ploch pro bydlení. V případě bydlení by měly být s ohledem na velikost katastru a jeho stávající rozsáhlé zastavění pouze naplněny plochy připravené a stanovené předchozím územním plánem a regulačními plány. Nové plochy pro bydlení nebudou uvažovány, v zastavěném území sídla by nebyly již polohou ani rozlohou vhodné další plochy pro situování nebo rozšiřování potřebné veřejné infrastruktury k uspokojení tímto nárůstem bydlení vyvolaných potřeb.

S ohledem na dnešní neuspokojivý stav a v minulosti klesající množství přírodních ploch je třeba uvažovat jejich rozšíření. V severní a západní části katastru bude posílen pás volné nezastavěné přírody o navrhované dřevinné porosty rostoucí mimo les nebo o lesní porosty v oblasti zvané Staňkovka, dřevinné či lesní prosty je navrženo uvažovat i na kontaktu se zástavbou v západní části katastru tak, aby tento pás přírody s převážně dřevinnými porosty procházející mezi Černošicemi a Vonoklasy byl kompaktnější a širší. Jeho výběžky by měly pronikat do zástavby Černošic, ke které by se měl pás přírodních ploch ve výhledu rozšířit, přiblížit a přimykat, jak tomu je v oblasti Horních Černošic. V souvislosti s tím je ale třeba i chránit půdní vrstvy a hledat alternativní nezemědělské využití stávajících polností při zachování úrodných půdních vrstev.

Je třeba zajistit průchodnost území v místech, kde průchozí není nebo je průchodnost ovlivněna dopravními bariérami. V zástavbě je území relativně průchodné po veřejných cestách a veřejných komunikacích, jejichž významné osy tvoří a nadále budou tvořit hlavní komunikace Radotínská – Vrážská – Dobřichovická, dnes málo způsobilá k pohybu pěších a cyklistů pro své velké zatížení automobilovým provozem, dále osa tvořená komunikacemi Komenského – Dr. Janského, nebo osa Riegerova – Střední; příčný pohyb územím katastru Černošic je umožněn po komunikaci z Vonoklas - K Dubu – Slunečná – Topolská, s navrženým pokračováním přes Berounku na Lipence, a dále souběžnou ulicí Husova – Mokropeská.

Vlastnosti zastavěného území zásadně ovlivňuje dráha a komunikace II/115, jejichž negativní vlivy na okolí je nutno všemi možnými způsoby co nejvíce eliminovat.

Vzájemnou průchodnost západní a východní části území zcela zásadně ovlivňuje tranzitní železniční koridor - železniční dráha Praha - Plzeň, položená převážně v niveletě okolního terénu, takže její úrovňový přechod nebo přejezd je vzhledem k velké rychlosti některých projíždějících souprav a jejich četnosti obzvlášť rizikový. Nutno usilovat o to, aby železnice byla v takové urbanistické i technické poloze, aby nebyla tak rozsáhlou bariérou, nebyla zdrojem hluku a rizika střetu s ostatními druhy dopravy, a přitom zajišťovala v Poberouní kvalitní místní meziměstskou hromadnou dopravu.

Komunikaci II/115 procházející středem obytného území a zatěžující okolí průjezdnou dopravou bude nutno a je navrženo z obdobných negativních hygienických a bezpečnostních dopadů motorové dopravy přeložit do tunelové trasy, tento záměr je novým územním plánem potvrzen, a tak tato komunikace do výhledu přestane být problémovým prvkem v území. Trasa této komunikace bude v řešeném území navazovat na její úseky navrhované územně plánovací dokumentací v hlavním městě Praze (obchvat Radotína). Trasu v katastru Černošice bude nutno podrobněji prověřit a eliminovat její případné negativní dopady na chráněné území Český kras.

Koncepčním prvkem umožňujícím plnohodnotné užívání řešeného území je navržení pěší, případně cyklistické průchodnosti a veřejného pásu zeleně podél Berounky v plném rozsahu. V současnosti to s ohledem na vlastnictví pozemků přilehlých v části území až k vodoteči a s ohledem na průběh koryta toku není plně umožněno, což je závadou, kterou však je třeba odstranit majetkoprávně i technicky.

Jako významnou bariéru je nutno vnímat i vodoteč. Propojení levého a pravého břehu je v současnosti pouze omezené, dvěma pěšími a současně cyklistickými trasami, což je na délku prostoru města málo. Navrhuje se propojení obou břehů pro pěší pohyb do budoucna více lávkami, do výhledu by mělo být uvažováno i propojení pro místní osobní automobilovou dopravu, to ale jen omezeně a až po vybudování všech nadřazených plánovaných silničních staveb na přilehlém území Prahy i Černošic.

Ve vlastním řešeném území je pak třeba s ohledem na celkovou koncepci sídla potvrdit vznik a rozvoj místních center a kapacitně postačujících ploch pro situování veřejné vybavenosti ve vztahu k počtu obyvatel stávajícího sídla ve výhledovém výsledném stavu včetně spádové oblasti, včetně dostatečných ploch pro parkování osobních vozidel návštěvníků této vybavenosti.

V řešeném území je třeba sledovat vznik nových pracovních příležitostí pro větší vyváženost vztahu bydliště – pracoviště a snížení pohybů za prací mimo katastr.

# urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Město Černošice, obec s rozšířenou působností, je nutno chápat jako součást pražského regionu se silnými vazbami na sousední obec Prahu. Zároveň je Město Černošice součástí mikroregionu Karlštejnsko. Město Černošice je zároveň spádovou obcí pro některé okolní obce, které využívají její veřejnou infrastrukturu a zejména možnost přestupu na vlak. Černošice jsou také vyhledávanou destinací pro krátkodobou turistiku všeho druhu a lokalitou využívanou pro rodinou rekreaci. Velká část aktivně činných obyvatel dojíždí za prací do sousední Prahy. Tato koncepce se nebude výrazně měnit. Bude nadále zachována a zkvalitňována převažující funkce sídla rezidenční bydlení.

Urbanistickými východisky jsou: výrazná krajinná konfigurace na jihovýchodních svazích údolí Berounky s návětrnou polohou vzhledem k pražské aglomeraci, blízkost města Prahy, dobrá dostupnost železnicí i automobilovou dopravou, charakter rezidenčního zahradního města, město i okolní příroda vhodná k rekreaci, kvalitní zástavba, řeka Berounka a lesní masívy vystupující nad městem jakožto významný fenomén místa.

Pozitivní vliv na rozvoj území má vhodná poloha v oblasti, dobré přírodní podmínky, rezidenční charakter sídla, kvalitní obytné prostředí. Naopak negativní vlivy na rozvoj území má vedení dopravy do oblasti dolního Poberouní přes centrální část obce a dále skutečnost, že zejména školní, zdravotní, veřejná tělovýchovná a obchodní zařízení neodpovídají kapacitami a vybavením současným požadavkům ani trendům budoucího rozvoje. Negativní je i stávající zástavba až ke břehu řeky v záplavových oblastech. Územní plán navrhuje odstranění nebo alespoň zmírnění těchto negativ formou stanovených regulativ funkčních ploch.

Rozvoj Černošic bude proto vycházet z pozitivních hodnot, které město má, bude je zachovávat, rozvíjet a vhodně doplňovat. Bude profilovat město tak, aby si podrželo svou životaschopnost a umožnilo vyvážený rozvoj všem složkám tak, aby bylo ve výhledovém stavu zajištěno co nekvalitnější užívání sídla. Jedná se především o rozvoj funkcí veřejné infrastruktury - školství, kultury, zdravotnictví, tělovýchovy, a komerčních aktivit, zejména obchodu, o přestavbu a novou výstavbu v oblasti dopravy, a v neposlední řadě o rozšíření ploch přírodních – zejména všech druhů funkčních ploch se zelení, kde je zástavba vyloučena nebo omezena. V oblastech podél břehu řeky se nepředpokládá žádná nová výstavba nebo zhodnocení stávajících staveb.

Město nemělo vývoj obvyklý u jiných historicky vzniklých českých měst. Nevzniklo z jednoho krystalizačního jádra, situovaného u významného svébytného prvku zaručujícího výjimečné podmínky pro obranu před nepřáteli i před přírodními živly, nebo jako správní těžiště okolního prostoru, apod. Nemá klasický jeden centrální prostor v pokud možno rovinném terénu na křížení významných cest, klasické náměstí s radnicí, kostelem, tržištěm, kašnou. Navrhuje se proto takový prostor vytvořit novou výstavbou a přestavbou ve smíšené ploše v místě centra Karlštejnská, v souvislosti s výstavbou nové radnice a dopravního uzlu.

Základní koncepce územního plánu vychází ze snahy nenarušit dnešní příznivý charakter zástavby jako zahradního příměstského sídla výjimečné kvality a malebnosti nejstarších oblastí. Návrh omezuje vnést do současného systému zástavby rušivé nebo nové odlišné prvky. V celkovém pojetí se navrhuje doplnit stávající funkční strukturu sídla, aby byla komplexní a sídlo soběstačné. Tam, kde to technické podmínky dovolí, se navrhuje založit systém páteřních parkových cest v zástavbě s výsadbou alejí, z nichž nejvýznamnější by mohla vzniknout na místě současné trasy II/115 po jejím odklonu.

Základní principy návrhu pro rozvoj města jsou tyto:

- zachovat a podpořit zahradní residenční charakter sídla s převážně individuální zástavbou

- charakter zástavby regulovat funkčním a prostorovým uspořádáním – zejména doplněním chybějící   veřejné vybavenosti, výškou zástavby, velikostí parcel a stavebních objemů, a tím přispět k udržení   morfologické čitelnosti historicky vzniklých celků a sounáležitosti výstavby

- regulovat vhodně vznik podnikatelských provozoven, nejen plánovaným budováním lokálních   center, ale umožněním drobné malovýroby a služeb v místech přirozených těžisek výstavby a   dopravních os, zejména pak také v třech základních centrech vybavenosti

- vymezením a vybavením ploch sledovat rozvoj školství v kapacitách pro výsledný počet obyvatel

- vymezením a vybavením ploch pro sportovní účely a rekreaci zvýšit obytný standard sídla

- umožnit situování nových pracovních míst za účelem snížení hybnosti za prací

- veškerou infrastrukturu navrhovat s ohledem na residenční charakter sídla tak, aby plně uspokojovala jeho potřeby a současně byly omezeny škodlivé vlivy na životní prostředí

- zástavbou nových ploch doplnit urbanistickou strukturu obce při zachování či respektování  původní prostorové regulace

- novou organizací dopravy sledovat omezení negativních vlivů zejména průjezdné dopravy na funkci sídla a životní prostředí

- doplněním technické infrastruktury zajistit zásobování pitnou vodou, odkanalizování všech lokalit katastru, vytápění čistými palivy

- parkovými úpravami a veřejnými prostorami v nové zástavbě doplnit charakter Černošic jako zahradního města

- zvýšením rozsahu přírodních ploch s dřevinnou zelení a jejich údržbou eliminovat přetížení dnešních ploch vzniklé v důsledku dosavadní nedávné rozsáhlé obytné výstavby města a návštěvností prostoru pražskými rekreanty

Zastavitelné plochy v katastru v zásadě nebudou oproti předchozímu územnímu plánu rozšiřovány, může se jednat pouze o upřesnění hranic a rozloh dosavadních zastavitelných ploch nebo o upřesnění a výhodnější situování funkčních ploch. S plochami přestavby se uvažuje v centrech Karlštejnská a Mokropsy. Systém ploch zeleně se orientuje především po obvodu zastavitelných ploch, uvnitř sídla jsou zachovány nebo navrhovány zejména parkově upravené plochy zeleně.

## Horní Černošice

Musí zůstat nejreprezentativnější částí města, navíc posílenou situováním sídla správních orgánů, dobrým komunikačním spojením na Prahu (nádraží, vedení komunikace II/115) i umístěním většiny veřejného vybavení a komerčních aktivit obce (hotel, penzion, sportovní hala, obchody, pošta, apod.).

Tato část s původní zástavbou je v zásadě stabilizovaná a nenavrhuje se zde již větší stavební rozvoj.

Místem dalšího rozvoje této oblasti je jednak území mezi ulicí Radotínskou a tratí, jednak prostor centra mezi ulicemi Karlštejnská a Poštovní.

V území mezi ulicí Radotínskou a tratí budou situovány plochy pro potřebné zvýšení podílu pracovních příležitostí v sídle, dále bude situována chybějící obchodní vybavenost sídla (potravinářského i nepotravinářského sortimentu), případně poliklinika, právě v urbanisticky a dopravně vhodné blízkosti budoucího dopravního uzlu s přeložkou II/115, dále také situováno nezbytné technické zázemí tunelového úseku přeložky a záchytné dopravní plochy. Řešení těchto prostorů bude muset být citlivé s ohledem blízkost vodárenského zdroje a vodárny. Plochy v inundaci Q 100 bude nutno řešit protipovodňovými opatřeními a (nebo) navýšením terénní nivelety.

Na ploše okolo ČOV, kde není možno z důvodů inundace i z důvodů krajinných uvažovat výstavbu nadzemních objektů, počítá návrh s realizací parkovacích ploch a s výsadbou zeleně včetně rekultivace celého území. Betonárka je navržena k vymístění mimo území katastru.

Prostor mezi ulicí Karlštejnskou a Poštovní bude územím smíšeným centrálním s důstojným situováním administrativně správního vedení sídla, s významným veřejným prostorem (náměstím), s přestupním terminálem osobní hromadné dopravy autobusové a železniční včetně záchytného parkoviště pro osobní automobily, se situováním dalších služeb pro obyvatelstvo (nová pošta, zdravotní zařízení, apod.), a s dostatečně dimenzovanými (dnes nedostatečnými a nevyhovujícími) parkovacími plochami pro uvedené funkce.

Celá část Horních Černošic zůstane oblastí s rázovitým charakterem zástavby, s místně dominantními významnými stavbami kostela a školy, a nesmí zde proto již docházet k výstavbě a zásahům, které by poškozovaly charakter a ducha dochovaného prostředí.

Vliv silniční dopravy na sídlo bude omezen tunelovým obchvatem komunikace II/115 vedeným tak, že průjezdná doprava zasáhne jen severovýchodní okraj sídla v místech, kde se navrhuje situovat převážně nebytové funkce. Vzhledem k tomu, že územní plán hlavního města Prahy navrhuje obchvat Radotína, bude komunikace II/115 umožňovat ve výhledu rychlé dosažení nadřazeného komunikačního skeletu hlavního města Prahy, ale tím také bude zvýšena její atraktivita, tudíž její tunelová přeložka mimo vnitřní zástavbu Černošic je nezbytná.

V souvislosti s přestavbou železniční trati budou provedeny zásahy do komunikačního systému, které zajistí bezpečnost při křížení dopravních staveb, a současně zlepší automobilové, cyklistické i pěší propojení mezi částmi území oddělenými touto bariérou. Při přestavbě železnice budou vybudována protihluková opatření eliminující pronikání hluku do hygienicky chráněných funkcí.

## Dolní Mokropsy

Část města ohraničená řekou Berounkou a zvedající se směrem na část sídla Vráž zůstane územím s částečně zachovanou vesnickou zástavbou původně samostatné obce s železniční zastávkou Černošice - Mokropsy. Dopravně bude napojena místními komunikacemi na okolní části města.

Území má rezervní plochy pro individuální i komerční výstavbu. Území je však z části v inundaci Q 100, a to platí i pro stávající zástavbu. Přestavba a nová výstavba se bude proto řídit s ohledem na tuto skutečnost platnými právními předpisy.

V inundačním území budou zastavěny jen pozemky v souvislé zástavbě trvalého bydlení, a to za splnění obecných podmínek pro zaplavovaná území. Objekty pro rodinnou rekreaci se nedoporučují k dalšímu rozvoji. Město bude usilovat alespoň některé plochy s rekreační objekty vykoupit, zvláště tam, kde je možnost otevřít přístup ke břehům Berounky, a tím rozšířit volné pozemky vhodné k situování přírodních, rekreačních, případně sportovně rekreačních ploch pro veřejnost s omezeným situováním staveb.

Z území Černošic je právě zde převážně v záplavových územích největší množství objektů pro rodinnou rekreaci (historických chatových osad), které zde územní plán strpí bez možnosti plošného rozšiřování této funkce, bez možnosti jejich zvětšování nebo zhodnocování či přestavby na trvalé bydlení.

Nejvýznamnějším zásahem v této oblasti bude přestavba centra Mokropsy (smíšená centrální část), která by měla nabídnout místní vybavenost zejména obchodní, ale i bydlení. Při přestavbě je třeba zachovat charakter, měřítko, urbanistickou stopu, původního venkovského sídla. Dvůr technických služeb je z obytného prostoru navrženo vymístit do vhodnějšího prostoru katastru sídla a v tomto místě situovat chybějící veřejnou vybavenost (mateřské školství), zajišťující dostatečnou kapacitu po dobudování sídla, ale i vzhledem k tomu, že se navrhuje stávající málo kapacitní mateřskou školu situovanou ve vile při ulici Topolská vymístit a do objektu vrátit funkci bydlení.

V oblasti Vápenice je navrženo umístit další novou mateřskou školu pro pokrytí deficitu této funkce.

V části Mokropsy se nachází základní škola sloužící většině dětí z Černošic, u které se navrhuje její dostavba za účelem pokrytí kvalitní školní péče pro výhledový stav zástavby celého sídla. Je poměrně vhodně umístěna relativně v těžišti zástavby sídla Černošice, a tedy i stejnoměrně rozložené docházky, a okolní nezastavěné plochy musí být rezervovány pro její potřebný rozvoj včetně vhodné sportovní a kulturní činnosti.

U zastávky Mokropsy je navrženo situovat záchytné parkoviště a služby pro užívání tohoto přestupního terminálu. Pro využití zastávky se předpokládá vybudování lávky (lávek) propojující toto území s územím na pravém břehu Berounky.

Převážně obytná území západně a východně od trati se navrhuje propojit bezkolizně a ochránit před hlukem z provozu železnice v rámci přestavby trati.

## Stará a Nová Vráž

Městská část Vráž, charakterizována poměrně souvislou zástavbou rodinnými domy, jasnou a přehlednou parcelací bez urbanistického vtipu a významnějších orientačních záchytných bodů, bude dostavěna převážně zástavbou izolovanými rodinnými domy v plochách k tomu již dříve stanovených.

Bude dobudováno centrum Vráž, poskytující této oblasti obchod a služby i některé další  funkce.

Plochy polí na Vráži mimo území dosud určené k zastavění se ponechávají jako přírodní plochy s možností využití pro sportovní a rekreační aktivity. Jedná se o poměrně celistvé území, navazující na chráněnou oblast Českého krasu, které jediné v katastru dosud odolalo rozšiřování zástavby a musí do výhledu alespoň částečně kompenzovat negativní vliv zátěže od rozšířené zástavby na okolní přírodu a krajinu.

Převážná část oblasti Vráže je navržena jako oblast s čistým bydlením. Pozemky okolo komunikace Vrážská a Dobřichovická jsou navrženy jako oblast s bydlením, službami a drobnou malovýrobou. Centrum Vráž zůstane využito k činnosti typu obchody, administrativa, kultura, veřejné stravování, ubytování apod.

V západní okrajové pohledově poměrně kryté a zcela mimo zátopové území situované (a dnes zastavěné) ploše se navrhuje situovat (přesunout) technické zázemí města, rezervu pro vodojem, prostory pro hasiče a pro zabezpečení civilní obrany včetně shromažďovacích ploch.

Plocha u ulice Husovy se uvažuje nadále pro situování školské vybavenosti, předpokládá se situování mateřské školy.

V oblasti Mokropes a Vráže lze nalézt oblasti zastavěné velkým množstvím staveb pro rodinnou rekreaci (dále též „chaty“). Vzniklo zde svérázné, místy až bizarní osídlení. Charakter tohoto osídlení dotváří celkovou atmosféru sídla. Často se ovšem jedná o zástavbu umístěnou na atraktivních nebo přírodně a krajinně cenných plochách, kde dochází k jejich znehodnocení, a dále s sebou nese tento druh výstavby řadu problémů technického rázu, zejména negativní dopad na životní prostředí, neboť není vybavena infrastrukturou, která by současnou zátěž alespoň částečně eliminovala, chybí zde také dopravní komunikační vybavení. Jinde je tato výstavba situována v inundaci se všemi negativními dopady (odplavení, vyplavení žump).

Tyto oblasti by měly zejména v blízkosti řeky a v inundaci výhledově ustupovat ve prospěch vodoteč doprovázejících přírodních ploch. Navrhuje se prozatím z hlediska rozvoje území je ponechat ve stávajícím stavu výlučně pouze s možností údržby. Výstavba nových chat se tímto územním plánem vylučuje. Ve stávajících chatových oblastech, zejména tam, kde je předpoklad jejich setrvání, je potřeba alespoň částečně řešit potřebnou infrastrukturu (voda, odpady, energie). V krajinně významných místech (břehy Berounky, skály), kde chaty zaniknou (povodně, požár), náhradní výstavba nebude povolována.

## Doprava

V katastru sídla se vyskytují prakticky téměř všechny druhy doprav. Dominantní úlohu hraje doprava automobilová a železniční, jejichž vzájemná kolize (úrovňové křížení) a průtah sídlem vytváří jeden z hlavních problémů, který je nutno odstranit.

Komunikace II/115, která je hlavní komunikační osou Poberouní, umožňující dosažení nadřazeného komunikačního systému Prahy, a protíná sídlo Černošice, musí být z urbanistických, dopravních, hygienických a bezpečnostních důvodů přeložena, a je proto vedena tunelem mimo zástavbu Černošic. Mezi severním okrajem zástavby sídla a Prahou  je vedena v souběhu s železniční tratí. Přeložka musí být mezi Černošicemi (portálem tunelu) a Radotínem realizována tak, aby nebyla zaplavena ani při povodňovém stavu Q100. Komunikace bude navazovat na území hlavního města na systém nadřazených komunikací dle územního plánu Prahy. Přimknutím trasy přeložky II/115 k trati ČD v oblasti pod Radotínem se odvede frekventovaná komunikace ze středu prostoru, který se v návaznosti na plochy v Praze navrhuje do výhledu oproti současnému zemědělskému využití k obnovení přírodních ploch, s možností jejich využívání pro rekreační účely. Trasa bude navržena v kategorii S 9,5/80, což vyhoví kapacitně očekávaným zátěžím.

V zástavbě sídla zůstane ve stávající trase II/115 pouze páteřní osa tvořená dnešní stopou, která bude místní dopravu svádět na křižovatky situované na přeložce před portály navrhovaného tunelu.

Komunikace uvnitř sídla, které dnes úrovňově překonávají železnici, budou v rámci přestavby železničního uzlu řešeny mimoúrovňově, nebo budou zaslepeny. Pro komunikace v zástavbě sídla se navrhují tyto šířky: pro významné trasy ve stávajícím zastavěném území 3,5 m jízdní pruh, 2 m chodník, celkem 11 m (např. Karlštejnská, Vrážká, Radotínská), pokud zde nebude možno situovat doprovodnou zeleň, pro komunikace parkového charakteru (např. Mokropeská, Slunečná, Školní, Dr. Jánského u Mokropes) 3 m jízdní pruh, 2 m zelený pás, 2 m chodník, celkem 14 m, pro komunikace v zástavbě se navrhuje šířka 3 m jízdní pruh a 1,5 m chodník, celkem 9 m. U komunikace Mateřídoušková je přípustné, aby veřejné prostranství, jehož součástí bude pozemní komunikace, mělo v každém okamžiku šířku 8 m.

Z hlediska dopravy v klidu se jedná převážně o zástavbu izolovanými rodinnými domky, u nichž lze uspokojit potřebu parkovacích a garážovacích stání na vlastních pozemcích. To se předepisuje i pro případ situování živnosti jako součásti rodinného domu.

Ve vazbě na železniční zastávky bude vybudován systém parkovišť systému park & ride. U zastávky ČD v Černošicích bude parking pro cca 20 osobních automobilů. Další možnost parkování bude u hotelu Slánka (cca 40 stání). U zastávky ČD v Dolních Mokropsech je navržen parking při komunikacích v kolmém stání, v případě potřeby by prostor umožnil situovat cca 40 parkovacích míst pro osobní vozidla). V rámci řešení centra Černošic by měl být řešen deficit parkovacích stání této zóny v souvislosti s řešením dopravy hromadné, například parkováním osobních automobilů na střeše dopravního terminálu, v suterénních prostorách navrhovaných objektů, apod. v rámci komplexní podrobné regulace. Parking u centra Vráž (cca 40 stání) musí být zachován. Po odvedení průjezdné dopravy ze sídla bude možno prostor komunikace II/115 v některých místech uvnitř zástavby přeorganizovat a jeho šířku využít ve prospěch vzniku parkovacích míst se zelení. Na okraji sídla při příjezdu od Prahy se navrhuje situovat záchytné parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, aby byly omezeny dopravní pohyby uvnitř sídla. U tohoto parkoviště je navrženo situovat  objekt čerpací stanice pohonných hmot.

Zajištění autoservisních opravárenských služeb není v Černošicích územním plánem předepsáno, je to komerční aktivita, kterou je možno umístit v plochách nerušící výroby a služeb.

Sídlem prochází dvoukolejná, elektrifikovaná železniční trať č. 171 se zastávkami Černošice a Černošice – Mokropsy, ve vzdálenosti 1,635 km (mezi okraji zastávek). Tato doprava je a bude hlavním prostředkem hromadné dopravy pro dosažení okolních sídel.

Železniční trať v Černošicích bude ve výhledu užívána pouze pro příměstskou osobní hromadnou dopravu. Příměstská železnice se stane po vyloučení dopravy rychlíkové a nákladní hlavním páteřním prostředkem příměstské hromadné dopravy, a průchod sídlem bude oprávněný. Proto se nepočítá se změnou trasy či výhledovým vymístěním z vnitřní struktury sídla. Navrhuje se však přestavba umožňující její bezkolizní překonání a eliminaci hygienického (hlukového) dopadu na sídlo.

Na železniční dopravu bude tak jako je tomu v současnosti navazovat autobusová doprava zejména z železniční zastávky Černošice, zajišťující především pohyb osob v sídle a do přilehlého okolního spádového území.

Tok dolní Berounky patří do vodních cest sledovaných ministerstvem dopravy ČR. Z těchto důvodů je požadováno navrhovat veškeré stavby s životností nad 50 let (tj. zejména nové mostní objekty) dle požadavku plavební správy jak na stoletou vodu, tak na jednoletou vodu a průjezdný průřez tak, aby nebyla znemožněna vnitrozemská plavba a to i v případech navrhovaných nových mostů (lávek).

Významnější pěší trasy budou vedeny ve vazbě na zastávky hromadné dopravy a ve vazbě na hlavní občanskou vybavenost. V obci jsou navrženy tři hlavní pěší trasy: trasa Nová Vráž – Dolní Mokropsy (ulicemi Tyršova, Táborská), dále pokračující do Lipenců, trasa Stará Vráž – Černošice zastávka ČD (ulicemi Dobřichovická, Vrážská), trasa Černošice – Dolní Mokropsy (ulicemi Riegrova, Střední, Dr. Janského). Kromě pěší dopravy v sídle je v území založen systém pěších turistických tras po zajímavostech přírody a kultury, jejichž výchozí místem je převážně železniční zastávka Černošice.

Rozvoj cyklistické dopravy jako místního dopravního prostředku i prostředku rekreačního sportu je orientován na železniční zastávky, na hlavní občanskou vybavenost (škola, zdravotní středisko, obchody), přírodní zajímavosti. Součástí cyklistické účelové dopravy je bezpečná cesta dětí do školy. Z tohoto důvodu je navrženo zřídit bezpečné oddělené samostatné trasy pro cyklisty nebo vymezit některé ulice s upřednostněním pohybu cyklistů a pěších. Hlavní trasa pro cyklisty je navržena v ulici Střední (vedoucí po vrstevnici), která propojuje obec v severojižním směru (centrum Černošic – Mokropsy – škola). Rekreační cyklistická doprava má předpoklad rozvoje ve vazbě na údolní trasu z Prahy podél Berounky. Hlavní trasa je navržena z Prahy od Radotína směrem jihozápadním po levém břehu řeky do Černošic, Dolních Mokropes, po železničním mostě překračuje Berounku a pokračuje v trase Horní Mokropsy - Všenory – Dobřichovice – Řevnice a dále jihozápadním směrem podél hřebene Brd (Greenways Praha – Wien). Tuto trasu v Černošicích kříží A50 (Pražské kolo), které údolím Švarcavy klesá do Černošic a přes lávku pokračuje na Lipence a Zbraslav. Vzhledem k atraktivitám těchto tras by měly být trasy kvalitně vybaveny z hlediska povrchu i šířky. V souběhu s automobilovou dopravou na místních komunikacích by měla být cyklistická doprava upřednostněna, respektive vedena v cyklistických pruzích.

Stávající lávka pro pěší a cyklisty v Černošicích nevyhovuje situačním umístěním, je v nevyhovujícím stavebním a technickém stavu a nevyhovujících parametrech, nelze ji využít pro průjezd sanitního vozidla, a je navrženo její odstranění a nahrazení. Nová lávka bude v ose ulice Kazínské – odpadnou násilné směrové přístupy na stávající lávku a bude dosaženo i příznivějšího napojení do ulice Nad Jezem na pravém břehu. Bude v potřebné výši nad úrovní hladiny stoleté vody. Délka lávky bude cca 110 m. Minimální šířka pro pěší a cyklistický provoz 3.0 m. Dimenze lávky umožní emergentní přejezd sanitních či požárních vozidel a umožní též evakuaci obyvatel Dolních Černošic v případě záplav. Bude navrženo otevření mostního otvoru (bez podpor v korytě Berounky) pro hladký průchod velkých vod.

Pro zajištění lepších dopravních vazeb a překonávání bariéry vodního toku je navrženo ještě situování dalších lávek přes řeku Berounku.

## Technická infrastruktura

Zásobování vodou je v a zůstane orientováno na systém zásobování hlavního města Prahy, hlavní přívodní řad - vodovodní přivaděč pro město PE 225 – přivádí do Černošic cca 12 l/s, t.j. cca 300 000 m3/rok z VDJ Třebotov v Radotíně (150 m3, 282,00 m n.m. – 277,00 m n.m., v některých podkladech uváděno 271,00 – 267,0 m n.m., propojen na VDJ Radotín), je situován podél komunikace II/115 Radotínské z prostoru hlavního města Prahy – Radotína a je zaveden do vodárny s hlavní čerpací stanicí Černošice. Odtud je pitná voda přečerpávána do vodojemů (VDJ Horka dolní = VDJ Kosina I, 272,00 m n.m., 120 m3, VDJ Horka horní = VDJ Kosina II, 295,00 m n.m., 80 m3, VDJ a ČS Vráž 268,00 m n.m., 2000 m3), z nichž zásobuje zástavbu gravitačně.

Ve výhledu je navržena výstavba nového vodojemu nad prostorem cihelny ve Vráži, který by zvýšil kapacitu zásob a zlepšil tlakové poměry.

Původní vodní zdroje pitné vody na katastru Černošice – studny HV 1 až HV 4 i další vodní zdroje budou respektovány a vedeny jako rezervní vodní zdroje včetně ochranných pásem v území, kde je zástavba funkčním uspořádáním vyloučena.

Odkanalizování území – odvod splaškových a dešťových vod - je řešeno oddílnou kanalizací. 	Odkanalizování splaškových vod je a nadále bude s ohledem na morfologii terénu systémem gravitační kanalizace doplněné o kanalizaci výtlačnou z nejníže položených míst, kde gravitační způsob je vyloučen. Kanalizačním sběračem DN 600 jsou odvedeny splaškové vody do čistírny odpadních vod Černošice o stávající kapacitě 7500 EO. Po vyčerpání stávající rezervy (cca 520 EO) se navrhuje její intenzifikace. Stávající funkční plocha se stavbou ČOV je navržena v parametrech, umožňujících intenzifikaci čistírny v případě potřeby po vyčerpání její kapacity.

Území je pokryto splaškovou kanalizací převážně celé; tam, kde řady (větve) dosud chybí, budou dobudovány (např. chatové osady, lokalita Na Pískách).

Místní vodoteče a odvod dešťových vod je dán morfologickou situací území. Územím katastru protéká několik vodotečí, které odvádějí srážkovou vodu do řeky Berounky. Systém dešťové kanalizace je třeba rekonstruovat a dobudovat. Systém odkanalizování dešťových srážek bude v západní svažité části podpovrchový za použití zpomalení různými typy podzemních nádrží, v rovinné části povrchový nebo podpovrchový s trubní retencí či se zásakem v místech zelených pásů podél komunikací. Dešťové vody ze střech objektů budou zadrženy v nádržích na pozemcích staveb (převážně rodinné domy) pro zálivku vegetace a vsakovány na pozemku stavby.

Zásobování teplem bude nadále orientováno především na ušlechtilé palivo – zemí plyn, přivedený z VTL/STL RS Lipence. Doplňkovým zdrojem je elektrická energie, případně jiné novodobé zdroje využívající například slunečního záření nebo zemního tepla.

V území se neuvažuje o centrální výrobě tepla, většími zdroji budou pouze domovní kotelny nebo kotelny v nebytových objektech či areálech, převážná většina staveb (rodinné domy) by měla mít jako zdroj tepla a teplé vody domácí plynové kotle. Výjimku bude ještě delší dobu možno uvažovat u chatové zástavby, která nějaký čas bude ještě vytápěna pevnými palivy, i zde však by mohlo dojít ke zlepšení a snížení množství emisních látek instalací moderních kotlů nebo změnou paliva z uhlí na dřevo. Se situováním fotovoltaického zdroje se neuvažuje.

Na severním okraji území prochází prostorem nadřazené stožárové venkovní vedení VVN 400 kV z TR 400/110/22 kV Řeporyje vedoucí krajinou následně přes Prahu Zbraslav, Zvoli, Ohrobec, Dolní Břežany do TR 400/110/22 kV Praha Chodov. Z TR 400/110/22 kV Řeporyje vede v souběhu s tímto venkovním vedením trasa 110 kV, doprovází vedení 400 kV severně až do TR 110/22 kV Zbraslav v Lipencích. Trasy včetně ochranných pásem budou respektovány.

Sídlo bude nadále napojeno na pokryvnou síť ČEZ Distribuce, a.s. z několika směrů venkovními sloupovými rozvody VN 22 kV, které jsou navzájem v území propojené, z nichž je pomocí distribučních trafostanic 22/0,4  kV rozváděna elektrická energie do objektů. Z východu přes Lipence přichází vedení 22 kV do SP Topoly při ulici Topolské, ze západu po trase severně od Dobřichovic sloupové vedení až k ulici Husově Na Vysoké, ze severu přichází do katastru odnož trasy 22 kV Zbraslav – Třebotov – Loděnice. Nadzemní vedení VN bude kabelizováno.

Území katastru Černošic spadá do obvodu satelitní ústředny Černošice a trakčního území ATU Radotín. Mezi těmito body je veden optický kabel. Ústředna v Černošicích má dostatečnou rezervu i pro potřebnou kapacitu výhledového stavu obyvatel a potřeb, území je mimo to pokryto telefonní sítí mobilních operátorů, jejichž základny jsou v prostoru katastru situovány.

Přes území katastru jsou vedeny tři radioreléové trasy. Prvá vede přes severní okraj zástavby Černošic ze severu z vysílacího zařízení Zličín na jih, další vede z nedalekého vysílače Cukrák přes Mokropsy a Vráž směrem severozápadním, třetí směřuje z ÚTB Žižkov přes katastr Černošic směrem na spojový bod v blízkosti obce Černolice. Trasy RRP nejsou svými směry ani ochrannými pásmy omezující předpokládanou zástavbu.

## Životní prostředí

Z hlediska širších vztahů přírodních a krajinných daností se řešené území nachází mezi dvěma významnými rozsáhlými prostory, a to mezi územím chráněné krajinné oblasti Český kras a masívem pohoří Brdy. V prostoru sevřeném těmito útvary vytvořila vodoteč Berounka poměrně hluboké nivní údolí s několika terasami a korytem.

Návrh zeleně respektuje rozložení ploch stávajícího systému zeleně, který rozšiřuje a zvyšuje krajinný potenciál a přírodní hodnoty území, současně zvyšuje rekreační potenciál sídla pro krátkodobou rekreaci a pobyt v přírodě včetně venkovních sportovních aktivit. Návrh zeleně je převážně na úkor zemědělského využití krajiny, které však do budoucna případně neomezuje například znehodnocením vrstvy orné půdy (na plochách polností navrhovány louky, pobytové louky, apod.). V návrhu jsou respektovány současné fenomény veškeré vzrostlé zeleně, mezi něž se řadí veškeré porosty lesní zeleně, vzrostlé porosty mimo PUPFL, stromy v liniích jednořadých stromořadí podél obou břehů řeky, dřevinné keřové porosty, louky, ZPF ležící ladem, ruderální porosty, apod.

Návrh počítá zejména se všemi formami zeleně v nezastavěném území neurčeném k zástavbě. V zastavitelných plochách vzhledem k charakteru zástavby (izolované rodinné domy v zahradách) větší plochy neuvažuje, pouze předpokládá ozelenit drobné parkové či zbytkové plochy parcelace, výsadbu stromořadí v uličních prostorech, apod.

Z hlediska koncepce založení místního systému zeleně je navrženo nově situovat zejména pobytové květnaté louky, zeleň se dřevinným (stromovým, keřovým) patrem, lužní lesy, případně kombinaci pobytových luk a pastvin.

Pobytové louky mohou být doplněny prvky drobné architektury – lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši, skupinky prvků budou ale vždy vázány na křížení významnějších pěších nebo cyklistických cest.

Lužní les může být založen podél toku Berounky v rozšířeném pásu navrženém současně jako prvek ÚSES. Charakter zeleně: velmi řídce založený porost (vzdálenost kmenů 8 – 10 m) výhradně stromové patro (kvůli zachování průtoku víceletých vod). Druhové zastoupení dřevin: jasan ztepilý (50 – 70%), topol osika, vrba bílá, jehličnany (max. do 5%). Pro etapu výsadby vznikne bylinné patro lučního charakteru.

Kombinace pobytových luk a pastvin: severně od zástavby sídla Černošic lze uvažovat kombinaci pobytových luk a pastvin, která může být doplněna o síť jezdeckých stezek, tras cyklostezek vedených tak, aby nebyly s jezdeckými stezkami v souběhu ani nedošlo ke křížení.

Se zajištěním kvality životního prostředí, existencí uceleného systému zeleně a fungováním přírody souvisí i stanovení prvků územního systému ekologické stability a zabezpečení jeho funkčnosti v řešeném území i jeho okolí. V daném případě se jedná jednak o pás podél řeky Berounky, jednak o pás porostů svahů nad zástavbou.

U ploch územního systému ekologické stability spojitě vedených územím podél řeky Berounky je nutno zajistit úplnou funkčnost systému. U pásu porostů svahů Českého krasu nad zástavbou Černošic se rovněž nadregionální a regionální prvky střídají s lokálními, zde však převážně funkčními. ÚSES se doplňuje několika dalšími nově navrhovanými plochami, a v některých částech je oproti dosavadním materiálům upřesněn.

Hluk z železniční dopravy bude eliminován na hygienicky předepsané parametry při přestavbě železniční trati pro příměstskou hromadnou dopravu, kde se současně se zkvalitněním technických parametrů souprav budou realizovány protihlukové zábrany.

Hlukové zátěže z dopravy po komunikacích v obytných územích sídla budou eliminovány převedením průjezdné dopravy do tunelové trasy a vyloučením vjezdu nákladní dopravy do sídla (za výjimky pro autobusovou hromadnou dopravu, svoz odpadů, úklid města, technické služby, apod.). V souvislosti s tím je navrženo vymístění betonárny, která je v území zdrojem zvýšeného průjezdu nákladních automobilů, a tedy i hluku, exhalací a prašnosti.

Čistotu ovzduší je obecně možno hodnotit jako přijatelnou a nejsou proto vyjma již zmíněných opatření stanoveny žádné další zásadní podmínky.

Likvidace odpadů je v území omezena na likvidaci splaškových vod. Tuhé komunální odpady a tříděné odpady recyklovatelných surovin nejsou a nebudou na území shromažďovány, ukládány nebo zpracovávány či likvidovány, budou nadále odváženy mimo hranice katastru Černošice. Výjimku může tvořit likvidace bioodpadu, neboť s ohledem na stávající rodinnou zástavbu s rozsáhlými zahradami a plánované rozšíření přírodních ploch se předpokládá jeho nárůst. Zařízení pro likvidaci bioodpadů je navrženo situovat na části bývalé skládky odpadu Černošice. Při výstavbě tohoto zařízení (podstatně menšího rozsahu než byla původní skládka) musí dojít k rekultivaci dosud zanedbaných a neupravených ploch bývalé skládky.

# koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

Pro dimenzování veřejné infrastruktury jsou uvažovány tyto počty obyvatel: současný stav 6200, výhled 7600, spádová oblast (pro některé druhy veřejné infrastruktury) cca 200 obyvatel.

## Školství

Pro výhledový stav 7600 obyvatel je třeba uvažovat 274 míst v mateřských školách, t.j. při 20 místech ve třídě potřeba cca 14 tříd (oddělení). Z tohoto počtu je pokryto v současnosti cca 7 tříd, pokud se započte i MŠ Kvítek, nebo cca 8 tříd, pokud se započtou další soukromé anglické školy. U soukromých subjektů (v RD, apod.) však není záruka, že budou existovat, proto s nimi nelze kalkulovat, jsou rezervou či nadstavbou. Stávající MŠ Topolská ve vile bude zrušena.

V území se proto navrhuje kromě stávající MŠ Karlická situovat novou MŠ Vápenice, rekonstruovat na MŠ objekt na Vráži při ulici Husově a uvažovat novou MŠ Mokropsy na místě stávajícího technického dvora, navrženého k přemístění z obytné zóny. Dle počtu tříd v těchto objektech a počtu dětí lze potřebu vykrýt cca takto (počet tříd / kapacita / výměra pozemku cca): MŠ Karlická 4/80/0,66, MŠ Topolská: 0, MŠ Kvítek: nekalkulováno, MŠ Vápenice: 3/60/0,37, MŠ Vráž: 3/60/0,55, MŠ Mokropsy 3/60/0,39. V případě potřeby je možno uvažovat dočasné navýšení počtu dětí na max. 25 ve třídě.

Pro zajištění potřebných kapacit je před zrušením MŠ Topolská třeba realizovat MŠ Vápenice a dle nárůstu a potřeb v čase i MŠ Vráž, t.j. minimálně 5 dalších tříd v MŠ. Pro zajištění potřeb pro výhledový stav je třeba uvažovat i MŠ V Mokropsy, přičemž není zcela nutné stanovit výstavbu v pořadí jmenovaných MŠ. Areály školek jsou rozmístěny po území s ohledem na rovnoměrné pokrytí docházkovými vzdálenostmi. Vývoj potřeb je třeba sledovat s ohledem na dobu výstavby či rekonstrukce budov, ale také s ohledem na populační chování obyvatel a postup bytové výstavby v čase (stárnoucí populace vyžaduje menší množství míst v MŠ).

Pro výhledový počet 7600 obyvatel je třeba umístit v základních školách cca 768 žáků. Stávající kapacitou škol je pokryta kapacita 710 žáků, je třeba ještě umístit dalších 58 žáků, t.j. cca 2 třídy, pokud by třídy měly mít optimálně 25 žáků. Pokud bude populační vlna mladších obyvatel rozložena do delšího časového období, není nutno počítat s efektem, že nejprve je škola přetížena, teprve posléze, v období dalších cca 20 let, postupně klesá počet žáků a vylepšuje se komfort tříd (například zakládají se z volných tříd specializované učebny, lze umístit speciální školu ve volné části budovy, apod.). Takovýto efekt přetížení, vznikající z rozsáhlé výstavby realizované v krátkém období, a osídlené převážně mladou populací, v Černošicích asi nebude hrozit. Pro případné větší přechodné nároky by bylo třeba počítat dnes již nedoporučovaných 30 žáků na třídu. V případě umístění více než 25 žáků do jedné třídy (pokud by rozměry tříd a hygienické podmínky to umožnily) by byl pokryt celkový počet 768 žáků ještě bez potřeby dalších tříd či dvojsměnného vyučování.

Areály škol je nutno dovybavit chybějícími stavbami a venkovními plochami pro sport a tělesnou výuku. Areál základní školy Pod Školou je včetně rezervy cca 3 ha, což rámcově odpovídá potřebě pozemku pro tuto školu. Na pozemku rezervy by měly být umístěny stavby plánované tělocvičné haly 24 x 30 m a krytého bazénu 18 x 28 m, případně tělocvičny (min. 2 x 12/24 m) a venkovní sportovní plochy (ovál 110 x 60 m, cca 0,66 ha). Krytou tělocvičnu by měla mít i škola v Horních Černošicích, alespoň výměry 12 x 18 m.

Základní umělecká škola v Černošicích, Střední 403, vyučuje hudební obor, výtvarný obor a taneční obor; má kapacitu 360 žáků, naplněno cca 319 míst, je zde tedy rezerva. Pro tato školní zařízení nejsou stanoveny ukazatele kapacit dle počtu obyvatel.

Gymnázium se pro výhledový počet obyvatel nenavrhuje. Gymnázium se v daném sídle neuvažuje.

## Kultura

Vzhledem ke stávající a výhledové skladbě obyvatel lze očekávat rostoucí význam a potřebu kulturních zařízení v Černošicích. Půjde převážně o komerční provozy a zařízení související především s podnikatelskými aktivitami (sál hotelu Slánka a Kazín, nový sál centrum Vráž). Kulturní aktivita města by se měla orientovat na spojení s dostavbou školy, tato lokalita by se měla stát kulturním - vzdělávacím místem sídla. Zde by také měla být umístěna nová městská knihovna. Sály a kluby by měly být situovány rovněž v budoucí nové budově vedení města v centru Černošic.

Stavby pro kulturu by měly být nejlépe víceúčelové. Kulturní víceúčelová zařízení by pro výhledový počet obyvatel včetně spádové oblasti měla mít kapacitu cca 220 míst a 1400 m2 podlahové plochy. Tím se nevylučuje situovat jakékoliv další kulturní stavby. Město by mělo podporovat existenci stávajícího kina, účelné by bylo uvažovat o zřízení divadla malých forem.

## Zdravotnictví a sociální péče

V Černošicích nejsou situovány nemocnice, polikliniky, sdružená ambulantní zařízení, ani léčebny. Tato zařízení jsou situována v sídlech většího počtu obyvatel a významu.

Pro výhledový počet 7600 obyvatel je třeba v některé centrální části města Černošice vymezit prostor pro sdružené zdravotní (ambulantní) zařízení o kapacitě: 5 praktických lékařů pro dospělé, 8 - 9 praktických lékařů pro děti a dorost, 2 lékaři gynekologové, 6 lékařů stomatologů, ostatní lékaři – oční, kožní apod. Celkem cca do 30 lékařských pracovišť. Rozptýlené ordinace v rodinných domech bez komplexního zázemí nejsou výhledově vhodným řešením. Objekt zdravotnictví je vhodné vázat na objekt rehabilitací, lékárny, poradny, apod. Velikost pozemku včetně prostoru pro parkování a zeleň (zástavba do 2 NP): cca 0,4 – 0,5 ha.

Sdružené zdravotní zařízení se navrhuje situovat například v ploše SM-2/Z (smíšená zóna Černošice sever), uvažované převážně pro obchodní zařízení komplexního sortimentu a pro služby, neboť plocha má dostatečnou rezervu ve výměře a je na dobře dopravně dostupném místě při hlavních komunikacích. Případně je možno zdravotní zařízení uvažovat na místech dnes užívaných Místním úřadem, pokud by byl vybudován nový úřad (bez odloučených pracovišť) v centru Černošic a stávající prostory by se tím uvolnily. Ponechání lékařských služeb v centru Vráž je žádoucí.

V oblasti sociální péče je třeba počítat se zřízením ošetřovatelských center pro dočasný pobyt, pro trvalou pomoc druhé osoby (domovy důchodců), domů s pečovatelskou službou, terénní pečovatelské služby, výdejny obědů, apod. V současnosti je sídle provozováno městem Černošice jediné sociální zařízení - Dům s pečovatelskou službou, jehož kapacita je 39 bytů, t.j. cca 78 obyvatel. Kapacita je zcela naplněna.

Pro výhledový počet 7600 obyvatel pro pokrytí potřeby komplexní sociální péče je k dispozici volný pozemek u domu s pečovatelskou službou (pro jeho přístavbu, apod.), vymezený funkční plochou k danému účelu.

## Obchod a služby

Pro současný stav počtu obyvatel by měl součet všech obchodních ploch činit cca 6000 m2, což stávající zařízení zdaleka nedosahují, nehledě na další vytížení vyplývající z přestupního uzlu a spádové oblasti. Obyvatelé dojíždějí za většími nákupy do obchodních center hl. m. Prahy.

Pro výhledový počet cca 7600 obyvatel a počet obyvatel spádových oblastí cca 200, t.j. pro cca 7800 obyvatel, je třeba do výhledu uvažovat s potřebou cca min. 7800 m2 obchodních ploch všech sortimentů zboží. Pro kvalitní služby je třeba uvažovat se situováním soustředěného moderního obchodního zařízení pro smíšené zboží s převahou potravinového sortimentu (zřejmě přízemní obchodní haly s kapacitně vyhovujícím parkovištěm), a jednoho zařízení typu stavebnin, nářadí a zařizovacích předmětů, např. OBI apod. Pokud by soustředěné obchodní zařízení mělo být o velikosti 30 % z celkového množství ploch, pak je to cca nákupní zřízení smíšeného potravinářského i nepotravinářského sortimentu a služeb o min. cca 2400 m2 čistých prodejních ploch, a další zařízení (OBI, stavebniny, květiny apod.) o ploše cca 1900 m2 obchodních ploch. Do výhledu bude nutno rozšířit a přestavět připravovanou povolenou stavbu samoobsluhy PENNY v ploše smíšené zóny Černošice – sever, jiná vhodná plocha o vhodné poloze a potřebných výměrách včetně prostorů k parkování již v území není k dispozici. Obchodní plochy je dále třeba uvažovat a situovat ve smíšených zónách center, zde o menších kapacitách, ale vždy s dostatečně dimenzovaným parkovištěm.

Pošta je v současnosti situována v Horních Černošicích o kapacitě 3 peněžní přihrádky, z toho jedna kombinovaná s příjmem a výdejem balíků. Výhledově by měla být pošta situována ve smíšené centrální zóně Černošic s možným dosažením kapacity pro výhledový stav počtu obyvatel a spádovou oblast (cca 20 zaměstnanců, cca 6 peněžních přihrádek, z toho jedna s příjmem a výdejem balíků). Údaj je orientační, protože současné potřeby doručování se mění s užíváním e-mailu, SMS zpráv, zaváděním povinných poštovních schránek, internetbankingu, i s ohledem na konkurenci (kurýrní služba).

## Integrovaný záchranný systém, civilní ochrana

Prostory pro situování základny pro zajištění záchrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel a pro technickou správu města jsou nově navrženy v nové lokalitě – areálu v části Vráž, kam je navrženo i přemístění technické základny (oprav, údržby) města ze stávající základny Mokropsy. Kapacity vycházejí z dosavadních praktických zkušeností a prostorových požadavků, areál je situován mimo záplavové území.

Požadavky na stavby a zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva vycházejí z výhledového počtu obyvatel. Pro výhledový stav obyvatel se navrhuje situovat kolektivní úkryty o celkové kapacitě 6720 obyvatel (70 % obyvatelstva), 1 m2 / ukrývanou osobu.

Největší soustředění obyvatelstva bude ve smíšených územích centrálních částí.

Veškerá stávající i nová výstavba sídla musí být dořešena z hlediska zajištění ochrany obyvatelstva a zaměstnanců či návštěvníků území ukrytím. Z těchto důvodů je požadováno novostavby plně nebo částečně zapustit pod úroveň okolního terénu, s výjimkou záplavových území. Minimální hloubka zapuštění domů musí být 1,7 m od podlahy k povrchu upraveného okolního terénu. Prostor pro ukrytí musí umožňovat jeho snadné plynotěsné uzavření (minimální počet otvorů a prostupů).

Z výše uvedených důvodů je třeba v řešeném území navrhnout jeden nebo více nových stálých kolektivních úkrytů, a to podzemních, avšak současně s úrovní podlahy minimálně 50 cm nad hladinou maximálních zátop, byť by bylo území před zátopami ochráněno protipovodňovými stavbami (v případě válečného ohrožení nelze vyloučit kombinaci povodňové vlny s probořením protipovodňové hráze). Tomuto požadavku obecně vyhovuje území západně od železniční tratě. Kryty pro kolektivní ochranu musí být situovány v krátké docházkové vzdálenosti, tedy v centru Černošic při ulici Karlštejnská (výhodné by bylo například jeho spojení s výstavbou budovy pro administrativní správu města), dále v centru Vráž, kde by k tomu účelu mělo být vybaveno podzemní parkoviště, a rovněž výhodné by bylo jejich situování v prostoru areálu základní školy. Celková výměra podlahové plochy všech krytů v součtu by měla činit ve výhledu 6720 m2, jako prvořadý by měl být realizován kryt u základní školy, která je rovněž situovaná relativně v centru sídla, ale sloužila by zejména k okamžitému ukrytí dětí.

Jako stavbu kolektivní ochrany je možno považovat rovněž stavby protipovodňové ochrany (viz samostatná kapitola).

Skladovací prostory pro materiály CO (sklady ochranných prostředků) v řešeném území je navrženo situovat k navrženým podzemním krytům a nebo do nově navrženého areálu, odkud by byly v případě potřeby rozváženy do určených lokalit k vybavení obyvatel.

## Sport a rekreace

Pro výhledový stav 7600 obyvatel je třeba uvažovat s ohledem na rekreační potenciál území cca 11,4 ha ploch pro sport a rekreaci, kryté i nekryté tělovýchovné plochy pak součtem cca 3 ha, což je výměrami ploch územního plánu pokryto.

Svojí polohou je území Černošic vhodné pro sport a rekreaci. Snadná dostupnost z Prahy ještě více vybízí k orientaci na tyto aktivity, neměly by být však na úkor stávajících obyvatel (ruch, hluk, další zatížení dopravou v pohybu i klidu, přetížení obchodní vybavenosti a služeb, zatížení přírody). Je třeba udržet stávající plochy pro tělovýchovu, sport a rekreaci, dále je rozšiřovat a zkvalitňovat. Pro sportovní a rekreační činnost veřejnosti je třeba ponechat prostory v inundačních územích.

Město se musí zaměřit na tyto rozhodující sportovní plochy a stavby:

- u školy: vybudování školních tělocvičen, plaveckého bazénu a školního (veřejného) atletického stadionu

- zimní stadion, sokolovna: zimní stadion upravit pro využití i v letních měsících a doplnit ho kurty, zelení a parkováním na sousedních pozemcích

- stadion Pod Kazínem: údržba a rozvíjení plochy k využití pro veřejnost

Dobudovat je nutno turistické a cyklistické stezky, jejich vhodné vedení územím, jejich doprovodné služby a vybavení.

# koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, rekreace,  ochrana před povodněmi

Volnou krajinu tvoři a nadále budou tvořit zejména nezastavěné plochy podél západního, severozápadního a severního okraje zástavby sídla. Krajinný ráz je zde podpořen členitou výraznou morfologií a svahy s výrazným terénním rozdílem zdůrazněným vysokými lesními porosty. Krajinu tvoří rovněž vodoteč Berounky a doprovodné plochy podél ní, někdy však pouze v úzkém nedostatečném pásu mezi tokem a zástavbou.

Významným pro řešené území je výskyt chráněného území Chráněné krajinné oblasti Český kras. Hranice CHKO prochází v katastru po severním okraji zástavby, v některých partiích se poněkud od zástavby odklání.

Navrhuje se v maximální míře chránit toto území a změny ve využití tohoto území minimalizovat. V blízkosti hranic CHKO, kde území není zastavěno nebo již k zástavbě určeno předchozím územním nebo regulačním plánem, budou rozšířeny přírodní plochy a lesní porosty, případně luční prosty, na úkor zemědělské půdy.

Řešeným územím katastru Černošice procházejí funkční i navržené, dosud nefunkční plochy vytvářející spojitou kostru prostorově navazujících přírodních ploch nebo jejich nosných částí za účelem zachování ekologické stability (ÚSES). V řešeném území je tento systém jednoznačný a čitelný. Ve směru jihozápad – severovýchod územím procházejí souběžně dvě významné osy nadregionálních biokoridorů, tvořené jednotlivými částmi nadregionálních biokoridorů a lokálními biocentry. Po lesnatých morfologicky rozeklaných členitých stráních prostoru chráněné krajinné oblasti prochází podél osy NRBK K 56/T systém z prostoru Let a Dobřichovic, severně od Dobřichovic přechází Karlické údolí a pokračuje západně a severně od Černošic, kde přechází údolí potoka Švarcavy a pokračuje po stráních nad Černošicemi až do prostoru Radotína – Velký Háj, kde se napojuje na osu NRBK K 177/MH sledující jižní svah Radotínského údolí. Tok Berounky a přírodní prostředí jejích břehů až k ústí do Vltavy sleduje osa nadregionálního biokoridoru K 56/V.  Nadregionální biokoridory mají stanovena ochranné zóny, z nichž severní zasahuje cca polovinu území zástavby Černošic.

Obě jmenované osy je navrženo propojit lokálními biokoridory jednak při jihozápadním okraji katastru Černošic, zde biokoridor sleduje potok Kluček územím Pod Vráží a údolím Kouty, jednak v oblasti severovýchodní, čímž by zastavěné území bylo prvky ÚSES uzavřeno. V obou jmenovaných případech v současnosti biokoridory protíná komunikace II/115, přičemž složitější je situování biokoridoru severně od Černošic, kde plnohodnotnému krátkému propojení v předpokládané trase brání stávající zástavba při ulici Radotínské a železniční trať.

V území katastru je navrženo funkčním využitím chránit registrovaný významný krajinný prvek obklopený zástavbou situovaný jižně od ulice V Dolích, a dále prostorotvorně, esteticky a krajinotvorně významné útvary zeleně v zástavbě, zejména mezi ulicemi Libušina – V Horce a ulicemi K Lesíku – Školní.

Prostupnost krajiny je v řešeném území dobrá, nezastavěná území jsou dobře prostupná po pěších i cyklistických cestách a se spádovým územím jsou zastavěná i nezastavěná místa katastru Černošice propojena komunikacemi. Rovněž zastavěná území jsou poměrně dobře prostupná, s výjimkou úseku podél levého břehu Berounky jižně od ulice Kazínské a lávky přes řeku, kde parcely sahají až ke břehu, a podél řeky nelze projít. V územním plánu je nezbytný chybějící průchod podél břehu Berounky navržen. Druhé chybějící propojení pro průchodnost krajiny podél Berounky je navrženo mezi pobřežní cestou lokality V Lavičkách a ulicí Pod Hladkou skálou – v cestě je železnice na mostním objektu a bývalý mlýn s náhonem. Propojení v tomto místě bude vyžadovat zásahy do terénu a stavebně technické i majetkoprávní řešení.

Nedostatečné je propojení území na pravý břeh řeky. Jedinou pěší a současně cyklistickou lávku na severu území do Dolních Černošic a přechod situovaný na železničním mostě v jižní části území směrem na Všenory je navrženo doplnit další jednou až dvěma lávkami, umožňující zejména dosažení Kazína a směru na Lipence.

Protierozní opatření nejsou navrhována, ve svažitém trénu je nutno za účelem zamezení erozních jevů zajistit trvalé dřevinné porosty.

Prostupnost krajiny kolem sídla je významná pro krátkodobou rekreaci v krajině, zejména turistickou a cyklistickou. Přírodní a estetický potenciál krajiny směrem na Kosoř, Třebotov, Solopisky, Vonoklasy, a dále až na Roblín, ale i prostory kolem Karlíka jsou atraktivitou krajiny zcela výjimečné, a je nezbytné je zachovat a chránit.

## Ochrana před povodněmi

Část prostoru katastru je v záplavovém území, jeho rozsah (aktivní zóna, Q20, Q50, Q100) obsahuje grafická část. Většinu tohoto území nelze z technických důvodů a z důvodů ochrany přírody a krajiny ochránit před rozlivem záplavových vod. Jedná se zejména o část Mokropsy, kde jsou v inundaci stávající zástavba izolovanými rodinnými domy a stávající kolonie staveb pro rodinnou rekreaci. Doplnění stávající zástavby rodinnými domy bude uvažováno výjimečné v prolukách, chatové osady nebudou rozšiřovány, naopak bude různými opatřeními sledován jejich postupný úbytek zejména v aktivní zóně podél pobřeží toku. Stávající volné plochy i výhledové plochy uvolněné zde budou navrhovány jako plochy přírodní a přírodě blízké (zatravněné plochy rekreačních sportovišť, apod.).

V prostoru Horních Černošic je navrhována ochrana některých ploch před povodněmi vytvořit přeložkou komunikace II/115, jejíž těleso a ochranný systém by neumožnily průsak a průnik ani stoletých vod do chráněného území navrženého k situování bydlení i nerušící výroby a k portálu budoucího tunelu této komunikace.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Jedná se o následné plochy, pro které jsou stanoveny regulativy funkčního využití a regulativy prostorového uspořádání území. Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je v regulativech funkčního využití závazně stanoveno: určené využití, přípustné využití a jeho podmínky, nepřípustné využití. V regulativech prostorového uspořádání území jsou uvedeny závazné požadavky na prostorové uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – výšková regulace, intenzita využití pozemků v plochách, apod., a architektonické řešení nově navrhovaných a umísťovaných staveb a změn stávajících staveb.

V následné tabulce je uveden přehled všech funkčních ploch a jejich označení. V sloupci je uvedeno, dle kterého paragrafu výše uvedené vyhlášky je plocha stanovena:

| značka | název plochy | dle |
| --- | --- | --- |
| Plochy bydlení |  |  |
| BR-1 | Plochy bydlení - v rodinných domech | §4 |
| BR-1/Z | Plochy bydlení - v rodinných domech, v záplavovém území Q100 | §4 |
| BR-2 | Plochy bydlení - v rodinných domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb | §4 |
| BR-2/Z | Plochy bydlení - v rodinných domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb, v záplavovém území Q100 | §4 |
| BR-3 | Plochy bydlení - v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality | §4 |
| BR-4 | Plochy bydlení - v rodinných domech, regulace zástavby dle podmínek ochrany CHKO | §4 |
| BR-5 | Plochy bydlení - v rodinných domech, regulace stanovena pro konkrétní lokalitu | §4 |
| BS | Plochy bydlení - v bytových domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb | §4 |
| Plochy rekreace |  |  |
| IR | Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci | §5 |
| IR/Z | Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, v záplavovém území Q 100 | §5 |
| Plochy občanského vybavení |  |  |
| OV | Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura | §6 |
| OV/Z | Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, v záplavovém území Q 100 | §6 |
| OH | Plochy občanského vybavení – hřbitovy a církevní stavby | §6 |
| OS-1 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, s přípustným umístěním staveb a terénních úprav | §6 |
| OS-2 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, bez možnosti umístění staveb a terénních úprav | §6 |
| OS-3 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, regulace stanovena zástavby stanovena pro konkrétní lokality | §6 |
| OS/Z | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, v záplavovém území Q100 |  |
| Plochy smíšené obytné |  |  |
| SM | Plochy smíšené obytné – městské, centrální prostory | §8 |
| SM-1 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Černošice Karlštejnská |  |
| SM-2/Z | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Černošice sever, v záplavovém území Q 100 | §8 |
| SM-3 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Vráž | §8 |
| SM-4, | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Mokropsy | §8 |
| SM-4/Z | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Mokropsy, v záplavovém území Q 100 | §8 |
| SM-5 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna U Koníčků | §8 |
| Plochy dopravní infrastruktury |  |  |
| DS | Plochy dopravní infrastruktury – silniční, komunikační prostory | §9 |
| DP-1 | Plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla do 3,5 tun | §9 |
| DP-2 | Plochy dopravní infrastruktury – dopravní centra | §9 |
| DP-2/Z | Plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla bez omezení váhy, v záplavovém území Q 100 | §9 |
| DZ-1 | Plochy dopravní infrastruktury - drážní | §9 |
| DZ-2 | Plochy dopravní infrastruktury – rezerva přestavby železničního koridoru | §9 |
| Plochy technické infrastruktury |  |  |
| TI | Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě | §10 |
| TI/Z | Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě, v záplavovém území Q100 | §10 |
| TO | Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady | §10 |
| TO/Z | Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady, v záplavovém území Q100 | §10 |
| Plochy výrobní a skladování |  |  |
| VN/Z | Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v záplavovém území Q 100 | §11 |
| Plochy vodní a vodohospodářské |  |  |
| VP | Plochy vodní a vodohospodářské (mimo ÚSES) | §13 |
| Plochy zemědělské |  |  |
| ZH | Plochy zemědělské - plochy zahradnictví | §14 |
| ZS | Plochy zemědělské - plochy zahrad a sadů | §14 |
| Plochy lesní |  |  |
| LR-1 | Plochy lesní | §15 |
| LR-2 | Plochy lesní – s možností staveb lesního hospodářství | §15 |
| Plochy přírodní |  |  |
| ZN-1 | Plochy přírodní – zeleň městská a krajinná, dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky | §16 |
| ZN-2 | Plochy přírodní – louky a pastviny | §16 |
| PP | Plochy přírodní – parkové plochy | §16 |
| ÚS-1 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, nadregionální biokoridory | §16 |
| ÚS-2 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, nadregionální biokoridory v místě vodního toku | §16 |
| ÚS-3 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, regionální biocentra | §16 |
| ÚS-4 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biocentra | §16 |
| US-5 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biocentra v místě vodního toku | §16 |
| US-6 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biokoridory | §16 |

## Všechny funkční plochy

Pro všechny funkční plochy platí:

- Na celém území katastru ve všech funkčních plochách je vyloučeno umisťovat a povolovat výrobky plnící funkci stavby pro bydlení či pro pobyt (tzv. „mobilhauzy“), s výjimkou povoleného dočasného zařízení staveniště, kde tento výrobek může být užíván jako stavební buňka.

- Na celém území katastru ve všech funkčních plochách je vyloučeno umisťovat a povolovat výrobky pro výrobu elektrické energie z větru (větrné elektrárny).

- Na celém území katastru ve všech funkčních plochách je vyloučeno umisťovat a povolovat výrobky pro výrobu elektrické energie transformací slunečního záření (např. fotovoltaické elektrárny) s výjimkou těch, které budou umístěny na stavbách hlavních určeného využití, přitom je třeba brát ohled na okolní zástavbu. Omezení vyplývající z jiných právních předpisů nejsou touto podmínkou dotčena.

- Stavbou hlavní se rozumí stavby a výrobky, které plní funkci stavby, určeného využití a přípustného využití, které rozhodným způsobem ovlivňují využití pozemku.

- Stavbou vedlejší případně doplňkovou se rozumí stavby, zařízení a výrobky, které plní funkci stavby, přípustného využití, a které jsou podmiňující pro užívání staveb hlavních (například stavby technické infrastruktury). Dále se stavbou vedlejší případně doplňkovou rozumí stavby, zařízení a výrobky, které plní funkci stavby, přípustného využití, které doplňují a rozvíjejí způsob využití pozemku stavbou hlavní.

- Foliové jezírko je terénní úprava doplněná folií (dno a stěny jsou tvořeny fólií), která bude akumulovat vodu, s tím, že minimálně 1/3 z plochy foliového jezírka musí tvořit rostlinná zóna. Plocha foliového jezírka musí být schopna po dobu minimálně 15 minut akumulovat déšť (185 l/s/ha) o intenzitě 16,65 l/m2 (výška vodního sloupce cca 1,7 cm) – prokazuje žadatel.

- Zpevněnou plochou se rozumí plocha, která neumožňuje zasakování jako například terasy, zámkové dlažby, asfaltové a betonové plochy a komunikace.

- Projektová dokumentace pro umístění a povolení staveb komunikací prokáže, že komunikace splňují svým stavebně technickým provedením zejména únosností, poloměry otáčení a šířkou platné technické normy  řešící tuto problematiku a že slepé komunikace umožňují otáčení techniky hasičského záchranného sboru dle platných technických norem řešících tuto problematiku (pozn.: v současné době je to zejména ČSN 73 0833, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804).

- Nové stavby vodovodu pro veřejnou potřebu budou navrhovány tak, aby zároveň sloužily jako zdroj požární vody. Hydranty, které budou sloužit jako zdroj požární vody, budou nadzemní.

- Projektová dokumentace pro umístění a povolení staveb prokáže, že jsou dodrženy požadavky právních předpisů a ČSN, které řeší požární bezpečnost staveb. Zejména bude řešit požárně nebezpečný prostor jednotlivých staveb a jeho dopad na sousední pozemky a stavby na těchto pozemcích.

- Projektová dokumentace pro umístění a povolení staveb prokáže, že jsou respektována ochranná pásma elektrického vedení, plynovodů, teplovodů a produktovodů, která jsou dána jiným právním předpisem.

- Připojení sousední nemovitosti (pozemků a staveb) k silnicím nebo k místním komunikacím a sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti budou navrhovány a prováděny z místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací. Ze silnic a neveřejných účelových komunikací budou tato připojení a sjezdy navrhovány a prováděny jen v případě, že dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou prokáže, že toto připojení a sjezd není možno řešit podle věty první.

- Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení staveb, jejichž užívání je podmíněno nepřekročením limitních hodnot hladiny hluku (například obytné a pobytové místnosti) v místech, kde lze předpokládat překročení limitních hodnot hladinu hluku a v místech, které určí stavební úřad,  prokáže, že jsou navržena taková opatření, aby v požadovaných prostorách (například obytné a pobytové místnosti, chráněné venkovní prostory) nebyly překročeny limitní hladiny hluku (např. technickými, stavebními nebo dispozičními opatřeními). Užívání výše uvedených staveb je nepřípustné bez prokázání, že limitní hladiny hluku nesou překročeny tam, kde to právní předpis vyžaduje (např. měřením hluku, provedením protihlukových opatření atd.) – prokazuje žadatel.

- Architektonické prvky nebo jejich části vytvářející lokálně dominující motivy nebo významné motivy umožňující snazší orientaci v prostoru (dále jen „dominanty“) jsou přípustné za podmínky, že projektová dokumentace prokáže, že budou odpovídat prostředí a budou přizpůsobeny tomuto prostředí zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou. U dominant může stavební úřad připustit regulaci výšky odlišně a to na základě individuálního posouzení, přičemž tímto individuálním posouzením nesmí být porušena regulace uvedená ve větě předchozí. Na individuální posouzení odlišné regulace výšky není právní nárok. Dominanty mohou plnit pouze funkci estetickou, prostorově kompoziční, lokálně ozvláštňující či informativní (budou sdělovat informaci o funkci stavby nebo informaci o umístění areálu nebo informaci svébytnosti prostoru). Dominanty, které překračují výšku uvedenou v regulativech, jsou nepřípustné na pozemcích rodinných domů nebo na rodinných domech. Dominanty ve všech funkčních plochách nesmí obsahovat pobytové ani obytné místnosti.

- U stožárů osvětlení sportovišť může stavební úřad připustit regulaci výšky odlišně a to na základě individuálního posouzení. Na individuální posouzení odlišné regulace výšky není právní nárok. Osvětlení nesmí světleným znečištěním obtěžovat okolní pozemky nad míru stanovenou právními předpisy.

- Zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 stavebního zákona (např. reklamní panely) a stavby pro zařízení jsou na celém katastrálním území Černošice nepřípustné. V zastavitelných plochách lze ve zvlášť odůvodněných případech připustit zařízení o maximální ploše do 2 m2 a stavby pro zařízení o maximální výšce do 6 m výšky (měřeno od rostlého terénu či chodníku) a to za podmínky, že projektová dokumentace prokáže, že zařízení a případná stavba pro zařízení bude odpovídat okolnímu prostředí a bude přizpůsobena tomuto prostředí zvoleným materiálem, rozměrem, tvarem i výškou.

- Plnostěnné oplocení je přípustné pouze podél silnice II/115 – ulice Radotínská, Vrážská, Dobřichovická. Ploty, které hraničí s ostatními veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, není-li dále stanoveno jinak, musí být minimálně ze 2/3 jejich délky neplnostěnné, o výšce oplocení maximálně 2,0 m (může být přihlédnuto ke konfiguraci terénu). Za neplnostěnné oplocení se považuje i oplocení, které se skládá z  podezdívky (o maximální celkové výšce 0,8 m), sloupky, výplň (max. 2/3 plná, min.1/3 volná).

Pro jednotlivé funkční plochy (stanovené v hlavním výkresu – výkres č. 2.2) jsou stanoveny dle potřeby níže uvedené funkční a prostorové regulativy (v členění Určené využití, Přípustné využití, Nepřípustné využití, Regulativy prostorového uspořádání), které jsou závazné.

## BR-1:  plochy bydlení – v rodinných domech

Určené využití: bydlení v samostatných (izolovaných) rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z případného podzemního podlaží, přízemí, patra nebo podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. U novostaveb rodinných domů je garáž (garáže) pro osobní vozidlo součástí dispozice rodinného domu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinnou rekreaci; samostatné garáže; drobné parkově upravené veřejné plochy, veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území. Přípustné jsou též vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy, foliová jezírka a zpevněné plochy. Jsou přípustné obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby, školství (mateřské a základní) a kanceláře bez přístupu veřejnosti. Jsou přípustné stávající kolaudované drobné provozovny, stávající kolaudované stavby pro podnikatelskou činnost a stávající bytové domy.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, apod.). Parkování a odstav vozidel musí být řešen na vlastních pozemcích stavebníka.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; chovatelství a pěstitelství; výstavba staveb pro rodinnou rekreaci. Dále jsou nepřípustné nové drobné provozovny (například dílny, servisy, atd.), maloobchod, veřejné stravování a ubytovací zařízení. Nové samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné. Nové stavby bytových domů jsou nepřípustné.

Regulativy prostorového uspořádání:

Novostavba rodinného domu může mít nejvíce 2 bytové jednotky, třetí bytová jednotka může být povolena po 5 letech od vydání nebo vzniku veřejnoprávního titulu opravňujícího užívání stavby (například kolaudace stavby, souhlasu s užíváním stavby). Ve stavbách vedlejších nesmějí být bytové jednotky.

Garáže mohou být u novostaveb rodinných domů pouze součástí hlavního objektu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace. Jako součást dispozice rodinného domu jsou přípustné obslužné činnosti omezeného rozsahu, například kancelář, atelier, zdravotní ordinace. Tyto nebytové funkce mohou dosahovat maximálně 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní.

Maximální přípustná výška staveb hlavních (zejména rodinných domů) je 8,0 m včetně podezdívky. U staveb hlavních, kde bude požádáno o vydání veřejnoprávního titulu pro  umístění nebo pro provedení těchto staveb do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, lze připustit výšku staveb hlavních  (zejména rodinných domů)  9,5 m včetně podezdívky.

Maximální přípustná výška staveb vedlejších jako například samostatně stojících garáží, zahradních domků, atd. je 4,5 m včetně podezdívky, měřeno od rostlého terénu; tato podmínka se vztahuje i na změny užívání staveb pro rodinnou rekreaci na stavbu vedlejší a uplatní se na změny dokončených vedlejších staveb.

Za podkroví lze považovat i část stavby, která má součet půdorysných pobytových a obytných ploch menší než 70 % zastavěné plochy této stavby (plochy evidované v katastru nemovitostí) a zároveň půdorysnou plochu půdy minimálně 30 % ze zastavěné plochy této stavby.

Přípustná je střecha sedlová, stanová či valbová. U staveb s maximálně dvěma nadzemními podlažími je přípustná i střecha plochá nebo pultová, pokud tím není narušen charakter regulace lokality ve vztahu k okolním pozemkům. Maximální výška staveb se měří od nejvyššího bodu střechy.

Mezi nově umisťovaným nebo ohlašovaným rodinným domem a povoleným rodinným domem musí být volný prostor. Odstupy staveb musí umožňovat údržbu těchto staveb. Ustanovení právních předpisů (např. § 25 vyhl. 501/2006 Sb.) upravující vzájemné odstupy staveb, nejsou touto podmínkou dotčena.

Při stavbě staveb, výrobků plnících funkci stavby a zařízení (dále též „objekt“) na pozemcích v již zastavěném území je třeba brát ohled na okolní zástavbu a regulaci odvozovat od ní. Objekt musí odpovídat prostředí a přizpůsobit se mu zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou. V území se svažitým terénem (sklon terénu větší jak 20 %) může stavební úřad připustit regulaci výšky stavby odlišně a to na základě individuálního posouzení, přičemž tímto individuálním posouzením nesmí být porušena regulace uvedená v předchozích dvou větách. Na individuální posouzení odlišné regulace výšky není právní nárok.

V nezastavěné lokalitě nad 1 ha rozlohy je požadováno umístění parkové plochy, veřejné plochy s lavičkami, případně s dětským hřištěm. Minimální plocha ani poměr stran se nestanovuje.

Zastavěnost pozemku stavbou hlavní může být maximálně 20 % z plochy pozemku. Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami, jako jsou například samostatně stojící garáže, bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy a pokrytí zpevněnými plochami může být v součtu max. 10 % z plochy pozemku s tím, že zpevněnou plochou se rozumí i nezastavěná část půdorysného průmětu objektu vyjma přesahu střech do 1 m, který se nezapočítává. Zatravňovací dlaždice se do zpevněných ploch započítávají procentuálním podílem podle plochy, kterou nezasakují (prokazuje žadatel). Zelené střechy u staveb evidovaných v katastru nemovitostí se nepočítají do ozeleněných ploch. Maximálně 20 % plochy pozemku mohou tvořit foliová jezírka.

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 60 % z celkové plochy pozemku.

Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 50 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou k žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami; plochy foliových jezírek; plochy ozelenění; ostatní plochy.

Plochou, která se nezapočítává do zastavěné plochy stavbou hlavní, zastavěné plochy ostatními stavbami a plochy ozelenění, je například štěrková či mlatová cesta, štěrkové lože pod nafukovací bazény, foliová jezírka, která budou posouzena stavebním úřadem jako terénní úprava (dno a stěny tvořeny fólií).

Minimální velikost pozemků určených pro stavby hlavní je 1000 m2 s tím, že na pozemcích vzniklých před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, které mají minimálně výměru 800 m2, lze povolovat stavby hlavní. Další dělení pozemku stavby hlavní na díly dle počtu bytů je nepřípustné.

Pozemky, které vznikly po 1.8.2009 do účinnosti tohoto opatření obecné povahy a mají menší výměru  než 1000 m2 jsou nezastavitelné stavbou hlavní.

Ve stávající zástavbě lze připustit menší plochu pozemku, pokud vznikl před 1.8.2009, ale nelze připustit vyšší % zastavěnosti těchto pozemků. Scelování výše uvedených zastavitelných pozemků je přípustné s tím, že se na takto scelené pozemky hledí jako na pozemky, které vznikly před 1.8.2009. U zastavěných stavebních pozemků ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy lze připustit vyšší % zastavěnosti. Nutno vždy posuzovat dle konkrétního případu s tím, že důkaz o vzniku pozemku nebo o % zastavěnosti k žádosti přikládá žadatel.

Od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy nově dělené pozemky musí mít minimální výměru 1000 m2 s tím, že pozemky, které zůstanou po oddělení nových pozemků musí mít také minimální výměru 1000 m2. U zastavěných stavebních pozemků se do této výměry započítává i výměra stavebních parcel evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou částečně obklopeny děleným pozemkem, patří stejnému vlastníkovi, tvoří souvislý celek s děleným pozemkem a jsou zpravidla pod společným oplocením. Požadavek na minimální výměry pozemků se neuplatní pro pozemky určené pro veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu, a veřejná prostranství. Oznámení záměru o dělení pozemku, která nesplňují tuto podmínku je třeba posuzovat jako záměry, které podstatně mění poměry v území a je třeba je posuzovat v územním řízení. Požadavek na minimální výměry pozemků se také neuplatní v případech dělení za účelem majetkového vyrovnání (např. prodej) s tím, že na takto vzniklých pozemcích je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby i změny dokončených staveb (ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) mimo staveb veřejné dopravní, veřejné technické infrastruktury. Udržovací práce  na stávajících stavbách jsou přípustné.

Při změnách dokončených staveb je nutné vycházet z regulativů pro nové stavby, zejména z regulativu zastavěnosti pozemku. Je požadováno maximální zachování zeleně a patřičných odstupů od objektů a komunikací. Zateplení pláště stavby je přípustné.

Přístavby řadových rodinných domů jsou nepřípustné. Nástavby řadových domů, kterými se zvyšuje celková výška hřebene nebo atiky jsou nepřípustné.

Lze připustit změnu dokončených staveb stávajících drobných provozoven, které jsou součástí staveb rodinných domů (případné spojení se změnou v účelu užívání stavby nebo s ohlášením odstranění části stavby je též přípustné) za předpokladu, že změnou dokončené stavby (případnou změnou v účelu užívání stavby nebo odstraněním části stavby) zůstane stavba rodinným domem (pro nebytové funkce stavby rodinného domu bude užíváno méně než 50 % celkové podlahové plochy stavby) a provozované činnosti svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo nenaruší pohodu bydlení. Doprava v klidu musí být umístěna na pozemku stavebníka. Regulativy zastavěnosti pozemku se použijí jako pro stavby nové.

Lze připustit změnu dokončených kolaudovaných stávajících staveb pro podnikatelskou činnost, pokud svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo nenarušují pohodu bydlení. Regulativy zastavěnosti pozemku se použijí jako pro stavby nové, přičemž na stávající stavby pro podnikatelskou činnost se nahlíží jako na stavby vedlejší (doplňkové). Doprava v klidu musí být umístěna pouze na pozemku stavebníka. Odstranění stavby stávajícího rodinného domu, aniž by se současně neodstranila stávající stavba pro podnikatelskou činnost na zastavěném stavebním pozemku s rodinným domem, je nepřípustné.

## BR-1/Z:  plochy bydlení – v rodinných domech, v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zóna záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: bydlení v samostatných izolovaných rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z přízemí, patra a podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. Upřednostňuje se řešit garáž (garáže) pro osobní vozidlo jako součást dispozice rodinného domu.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinnou rekreaci; drobné parkově upravené veřejné plochy, veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, apod.) Parkování uživatelů musí být řešeno na vlastních pozemcích.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, skladování látek, které mohou významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, sklady odplavitelných movitých věcí, stavby jejichž provoz může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nedemontovatelné oplocení, které může zadržovat tuhé části (např. drátěné oplocení); výstavba staveb pro rodinnou rekreaci.

Veškeré nové vedlejší a doplňkové stavby nadzemní stavby, které by bránily průtoku nebo odtoku záplavových vod. Výše uvedené omezení se netýká staveb vodních děl, staveb dopravních a staveb technické infrastruktury pro obsluhu daného území.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu BR-1, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Maximální přípustná výška staveb hlavních - rodinných domů, je 9,5 m včetně podezdívky.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami, jako jsou například samostatně stojící garáže, bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy a pokrytí zpevněnými plochami, je třeba na pozemcích rodinných domů co nejvíce omezit, zastavěnost těmito stavbami může být v součtu max. 5 % z plochy pozemku. Nové stavby oplocení nesmí bránit svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody. Přípustné je oplocení, které bude možno opakovaně demontovat do 12 hodin po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Při podání žádosti o vydání veřejnoprávního titulu pro stavbu oplocení výše uvedené prokazuje žadatel.

Přízemí novostavby objektu rodinného domu bude situováno 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## BR-2:  plochy bydlení – v rodinných domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb

Určené využití: bydlení v samostatných izolovaných rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z případného podzemního podlaží, přízemí, patra a podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. Garáž (garáže) pro osobní vozidlo je pouze součástí dispozice rodinného domu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinou rekreaci; obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby, to vše přípustné pouze v rodinných domech); parky veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území, stavby škol, předškolních a školských zařízení. Přípustné jsou též vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy, zpevněné plochy a foliová jezírka. Jsou přípustné stávající kolaudované drobné provozovny, stávající kolaudované stavby pro podnikatelskou činnost a stávající bytové domy.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např.  zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců, skladováním, apod.) Parkování uživatelů a návštěvníků nebytových prostor musí být řešeno na vlastních pozemcích.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; chovatelství a pěstitelství; výstavba staveb pro rodinnou rekreaci. Nové samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné. Nové stavby bytových domů jsou nepřípustné.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu BR-1, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Rodinné domy mohou mít 3 bytové jednotky.

Maximální přípustná výška staveb hlavních bez provozoven (zejména rodinných domů) je 9,5 m včetně podezdívky. Maximální přípustná výška staveb hlavních s drobnou provozovnou o výměře provozovny minimálně 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je 10,5 m včetně podezdívky.

Je povolena celková maximální zastavěnost 30 % z celkové plochy pozemku. Dále je přípustné, aby zpevněné plochy měly výměru dalších 20 % z plochy pozemku. Do zpevněných ploch se započítávají také plochy foliových jezírek. Minimální prokazatelně ozeleněné plochy musí být 50 % z plochy pozemku. Na pozemku rodinného domu je třeba zabezpečit i parkování (dopravu v klidu) pro návštěvníky a pro provozovnu dle normových požadavků.

## BR-2/Z:  plochy bydlení – v rodinných domech, v záplavovém území Q 100

V území, kde je vymezena aktivní zóna záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: bydlení v samostatných izolovaných rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z případného podzemního podlaží, přízemí, patra a podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. Garáž (garáže) pro osobní vozidlo je pouze součástí dispozice rodinného domu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinou rekreaci; obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby, to vše přípustné pouze v rodinných domech); parky veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území, stavby škol, předškolních a školských zařízení. Přípustné jsou též vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy, zpevněné plochy a foliová jezírka. Jsou přípustné stávající kolaudované drobné provozovny, stávající kolaudované stavby pro podnikatelskou činnost a stávající bytové domy.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např.  zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců, skladováním, apod.) Parkování (doprava v klidu) spojená s obslužnými činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (uživatelů a návštěvníků nebytových prostor) musí být řešeno na vlastních pozemcích rodinných domů.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; chovatelství a pěstitelství; výstavba staveb pro rodinnou rekreaci.  Nové samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné. Nové stavby bytových domů jsou nepřípustné; nedemontovatelné oplocení, které může zadržovat tuhé části (například drátěné oplocení).

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu BR-2, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Maximální přípustná výška staveb hlavních - rodinných domů, je 9,5 m včetně podezdívky.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami, jako jsou například samostatně stojící garáže, bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy a pokrytí zpevněnými plochami, je třeba na pozemcích rodinných domů co nejvíce omezit, zastavěnost těmito stavbami může být v součtu max. 5 % z plochy pozemku. Nové stavby oplocení nesmí bránit svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody. Přípustné je případně oplocení, které bude možno opakovaně demontovat do 12 hodin po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Při podání žádosti o vydání veřejnoprávního titulu pro stavbu oplocení výše uvedené prokazuje žadatel.

Přízemí novostavby objektu rodinného domu bude situováno 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100. Omezení, která plynou z umístění pozemku nebo stavby v aktivní zóně záplavových území nejsou tímto opatřením dotčena.

## BR-3: plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality

Určené využití: bydlení v samostatných izolovaných rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z případného podzemního podlaží, přízemí, patra či podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. U novostaveb rodinných domů je garáž (garáže) pro osobní vozidlo součástí dispozice rodinného domu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinnou rekreaci; samostatné garáže; drobné parkově upravené veřejné plochy, veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území. Přípustné jsou též vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy, zpevněné plochy a foliová jezírka.

Jsou přípustné obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby, školství (mateřské a základní) a kanceláře bez přístupu veřejnosti.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, apod.) Parkování a odstav vozidel musí být řešen na vlastních pozemcích.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; chovatelství a pěstitelství; výstavba staveb pro individuální rekreaci. Dále jsou nepřípustné drobné provozovny (například dílny, servisy, atd.), maloobchod, veřejné stravování a ubytovací zařízení. Samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu BR-1, pokud nejsou níže upraveny odlišně. Na pozemky pro stavby hlavní, které budou děleny nebo scelovány podle vydaných regulačních plánů, se pohlíží jako na pozemky vzniklé před 1.8.2009. Regulační plány mohou v odůvodněných případech v rámci závazné parcelace stanovit minimální velikost jednotlivých pozemků určených pro stavby hlavní menší, než je uvedeno v regulativech pro BR-1.

### Lokalita Na Vysoké:

Maximální počet bytových jednotek ve stavbách hlavních nesmí být vyšší než dvě. Ve stavbách vedlejších nesmí být bytové jednotky.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští, aby dalších maximálně 15 % z plochy pozemku bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími nebo využito jako plocha, která se nezapočítává do zastavěné plochy stavbou hlavní, zastavěné plochy ostatními stavbami a plochy ozelenění. Prokazatelné plochy ozelenění musí být minimálně 70 % z plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch:  zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěných ploch stavbami vedlejšími, doplňkovými, foliovými jezírky a zpevněnými plochami; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Oplocení pozemků musí být částečně průhledné, maximální výšky 1,8 m nad rostlý (původní) terén (před provedením terénních a sadových úprav). Oplocení, na které bude vydáván veřejnoprávní titul před vydáním veřejnoprávního titulu na hlavní hmotu, smí být pouze průhledné, drátěné, s kovovou nosnou konstrukcí (kovové sloupky) a maximální výšky 1,8 m nad rostlý terén.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní je 7,5 m včetně podezdívky stavby, a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb a staveb určeného a přípustného využití, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 4,5 metru včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 metru včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Střecha bude sedlová, pultová, popř. plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Werichova:

Maximální počet bytových jednotek nesmí být vyšší než dvě.

Míra zastavění území je maximálně 15% z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští dalších maximálně 15% z plochy využít pro zastavění stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami. Maximálně 20 % plochy pozemku mohou tvořit foliová jezírka.

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 70 % z celkové plochy pozemku.

Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 60 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými, foliovými jezírky a zpevněnými plochami; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 8,0 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb je 4,5 metru včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 metrů včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Střecha bude sedlová, pultová, popř. plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Na Koutech – východ

Povolování staveb pro bydlení, které nebudou přímo přístupné z ulice Dobřichovická, je přípustné až po roce 2012.

Maximální počet bytových jednotek nesmí být vyšší než dvě.

Míra zastavění území je maximálně 15% z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní.

Na těchto pozemcích se připouští dalších maximálně 15% z plochy pozemku, aby bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami.Maximálně 20% z plochy pozemku mohou tvořit terénní úpravy, které budou akumulovat vodu (foliová jezírka).

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 70 % z celkové plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 60 % z celkové plochy pozemku.	Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými, foliovými jezírky a zpevněnými plochami; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 8,0 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb je 4,5 metru včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 metru včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Dokumentace ke stavbám hlavním, která se bude předkládat stavebnímu úřadu pro získání veřejnoprávního titulu pro jejich umístění  (§ 3 odst. 2 vyhlášky 503/2006 Sb.) nebo pro jejich ohlášení nebo pro jejich povolení (§ 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), na pozemcích v pásmu 50 m od osy silnice II/115, v případě, že tyto stavby budou obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, bude vždy obsahovat řešení ochrany těchto staveb proti hluku (ve smyslu přílohy č.4 část C. bod 3 písm. i) vyhlášky 503/2006 Sb. nebo přílohy č. 1 část B. bod 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.). V dokumentaci bude také prokázáno, že místnosti ve stavbách v pásmu 50 m od osy silnice II/115 přivrácené k této silnici nebudou obytné. K oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u staveb na pozemcích v pásmu 50 m od osy silnice II/115, v případě, že tyto stavby budou obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,  bude doloženo měření hluku prokazující splnění hlukových limitů v chráněných vnitřních prostorech dle normových hodnot.

Střecha bude sedlová, pultová, popř. plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Javorová:

Maximální počet bytových jednotek nesmí být vyšší než dvě.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní.

Na těchto pozemcích se připouští dalších maximálně 15% z plochy pozemku, aby bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami.	Maximálně 20% z plochy pozemku mohou tvořit terénní úpravy, které budou akumulovat vodu (foliová jezírka).

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 70 % z celkové plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 60 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými, foliovými jezírky a zpevněnými plochami; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 8,0 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb je 4,5 m včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 m včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Ve vedlejších stavbách nelze povolovat obytné místnosti a nelze povolovat změny v účelu užívání těchto staveb nebo jejich částí na obytné místnosti. Při změně v účelu užívání staveb hlavních na stavby vedlejší (např. staveb pro rodinnou rekreaci na stavbu zahradního domku) je nepřípustné, aby tyto stavby obsahovaly obytné místnosti.

U staveb rodinných domů musí být zajištěno parkování vozidel na vlastním pozemku mimo těleso komunikace. Pro každou bytovou jednotku budou na pozemku s rodinným domem minimálně dvě parkovací stání, pokud nebudou tato stání v garáži (lze i kombinovat).

Požárně nebezpečný prostor od jednotlivých staveb nesmí ohrožovat jiné stavby, navrhované stavby se nesmí nacházet v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby.

Dokumentace ke stavbám hlavním, která se bude předkládat stavebnímu úřadu pro získání veřejnoprávního titulu pro jejich umístění  (§ 3 odst. 2 vyhlášky 503/2006 Sb.) nebo pro jejich ohlášení nebo pro jejich povolení (§ 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), na pozemcích v pásmu 50 m od osy silnice II/115, v případě, že tyto stavby budou obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, bude vždy obsahovat řešení ochrany těchto staveb proti hluku (ve smyslu přílohy č.4 část C. bod 3 písm. i) vyhlášky 503/2006 Sb. nebo přílohy č. 1 část B. bod 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.). V dokumentaci bude také prokázáno, že místnosti ve stavbách v pásmu 50 m od osy silnice II/115 přivrácené k této silnici nebudou obytné. K oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u staveb na pozemcích v pásmu 50 m od osy silnice II/115, v případě, že tyto stavby budou obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, bude doloženo měření hluku prokazující splnění hlukových limitů v chráněných vnitřních prostorech dle normových hodnot.

Střecha bude sedlová, pultová, popř. plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita V Lavičkách

Maximální počet bytových jednotek ve stavbách hlavních nesmí být vyšší než dvě. Ve stavbách vedlejších nesmí být bytové jednotky.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští, aby dalších maximálně 15 % z plochy pozemku bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími nebo využito jako plocha, která se nezapočítává do zastavěné plochy stavbou hlavní, zastavěné plochy ostatními stavbami a plochy ozelenění. Prokazatelné plochy ozelenění musí být minimálně 70 % z plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami; ostatní plochy včetně ploch foliových jezírek; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Oplocení pozemků musí být částečně průhledné, maximální výšky 1,8 m nad rostlý (původní) terén (před provedením terénních a sadových úprav). Oplocení, na které bude vydáván veřejnoprávní titul před vydáním veřejnoprávního titulu na hlavní hmotu, smí být pouze průhledné, drátěné, s kovovou nosnou konstrukcí (kovové sloupky) a maximální výšky 1,8 m nad rostlý terén.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní je 7,5 metru včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb a staveb určeného a přípustného využití, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 4,5 m včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 m včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Minimální odstupová vzdálenost zástavby od hranice lesních pozemků je 20 m.

Střecha bude sedlová, pultová, popřípadě plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Akátová

Maximální počet bytových jednotek ve stavbách hlavních nesmí být vyšší než dvě. Ve stavbách vedlejších nesmí být bytové jednotky.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští, aby dalších maximálně 15 % z plochy pozemku bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími nebo využito jako plocha, která se nezapočítává do zastavěné plochy stavbou hlavní, zastavěné plochy ostatními stavbami a plochy ozelenění. Prokazatelné plochy ozelenění musí být minimálně 70 % z plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami; ostatní plochy včetně ploch foliových jezírek; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Oplocení pozemků musí být částečně průhledné, maximální výšky 1,8 m nad rostlý (původní) terén (před provedením terénních a sadových úprav). Oplocení, na které bude vydáván veřejnoprávní titul před vydáním veřejnoprávního titulu na hlavní hmotu, smí být pouze průhledné, drátěné, s kovovou nosnou konstrukcí (kovové sloupky) a maximální výšky 1,8 m nad rostlý terén.

Obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny, maloobchod, veřejné stravování do 50 osob a ubytování do 6 lůžek, zdravotní a sociální služby) jsou přípustné pouze v rodinných domech.

Maximální výška stavby hlavní je 7,5 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb a staveb určeného a přípustného využití, mimo staveb škol, předškolních a školských zařízení, je 4,5 m včetně podezdívky stavby.

Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 m včetně podezdívky stavby. Vedlejší stavbou není stavba pro podnikatelskou činnost.

Minimální odstupová vzdálenost zástavby od hranice lesních pozemků je 20 m.

Střecha bude sedlová, pultová, popř. plochá. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy a svým zastřešením nepřesáhnou hřeben střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Vápenice

Maximální počet bytových jednotek nesmí být vyšší než dvě.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští dalších maximálně 15 % z plochy pozemku, aby bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami. Maximálně 20 % z plochy pozemku mohou tvořit foliová jezírka.

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 70 % z celkové plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 60 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami, foliovými jezírky; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Jsou přípustné obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby, navržený objekt mateřské školky a kanceláře bez přístupu veřejnosti.

Jsou nepřípustné drobné provozovny (například dílny, servisy, atd.), maloobchod, veřejné stravování a ubytování) s výjimkou kanceláří bez přístupu veřejnosti.

Samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné.

Maximální výška staveb hlavních s výjimkou staveb škol, předškolních a školských zařízení  je 8,0 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb je 4,5 m včetně podezdívky stavby. Maximální výška staveb škol, předškolních a školských zařízení je 9,5 m včetně podezdívky stavby.

Dokumentace ke stavbám hlavním, která se bude předkládat stavebnímu úřadu pro získání veřejnoprávního titulu pro jejich umístění  (§ 3 odst. 2 vyhlášky 503/2006 Sb.) nebo pro jejich ohlášení nebo pro jejich povolení (§ 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), v případě, že tyto stavby budou obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, bude vždy obsahovat řešení ochrany těchto staveb proti hluku (ve smyslu přílohy č. 4 část C. bod 3 písm. i) vyhlášky 503/2006 Sb. nebo přílohy č. 1 část B. bod 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.).

Střecha bude sedlová, valbová nebo stanová. Pultové střechy s minimálním sklonem 10 % jsou přípustné na maximálně 50 % půdorysné plochy střech staveb hlavních. U staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) bod 1. stavebního zákona jsou přípustné střechy pultové nad celou půdorysnou plochou střechy. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy, jejich výška nepřesáhne výšku střechy hlavní hmoty objektu.

### Lokalita Slunečná

Změnu užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci na rodinné domy a výstavbu nových rodinných domů na plochách dosud využívaných pro rodinnou rekreaci bude možné povolovat až po vybudování a povolení užívání páteřní obousměrné komunikace prostorem lokality o minimální šířce veřejného prostranství 8 m. Do doby splnění této podmínky se pro danou lokalitu uplatní regulace pro plochy IR.

K dané lokalitě se za předpokladu splnění výše uvedené podmínky stanovují pro změnu užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a výstavbu nových rodinných domů tyto regulativy:

Maximální počet bytových jednotek nesmí být vyšší než dvě.

Míra zastavění území je maximálně 15 % z plochy pozemku pro stavby hlavní plnící funkci bydlení, případně doplněné nebytovými funkcemi do 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní. Na těchto pozemcích se připouští dalších maximálně 15 % z plochy pozemku, aby bylo využito pro zastavění stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami. Maximálně 20 % z plochy pozemku mohou tvořit foliová jezírka. Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 70 % z celkové plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 60 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami, foliovými jezírky; plochy ozelenění. Jako výše uvedená grafická příloha, bude-li mít výše uvedenou výpovědní schopnost, se může použít dokumentace sadových úprav.

Jsou přípustné obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby a kanceláře bez přístupu veřejnosti.

Jsou nepřípustné drobné provozovny (například dílny, servisy, atd.), maloobchod, veřejné stravování a ubytování) s výjimkou kanceláří bez přístupu veřejnosti.

Samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné.

Maximální výška staveb hlavních je 8,0 m včetně podezdívky stavby a zároveň maximální počet nadzemních podlaží jsou 2.

Maximální výška vedlejších staveb  je 4,5 m včetně podezdívky stavby.

Střecha bude sedlová, valbová nebo stanová. Případné lokální dominanty a arkýře budou řešeny v tvarosloví střechy, jejich výška nepřesáhne výšku střechy hlavní hmoty objektu.

V případě, že nebude možno u stávajících staveb pro rodinnou rekreaci splnit dané regulativy, změna užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci nebude povolena.

Požadavky na stavby rodinných domů dané obecně platnými právními předpisy, zejména pak světlá výška obytných místností, nejsou výše uvedenými podmínkami dotčeny.

## BR-4:   plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby dle podmínek ochrany CHKO

Určené využití: bydlení v samostatných (izolovaných) rodinných domech pod jedním číslem popisným, skládajících se z případného podzemního podlaží, přízemí, podkroví; ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. U novostaveb rodinných domů je garáž (garáže) pro osobní vozidlo součástí dispozice rodinného domu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace.

Přípustné využití: rekreační bydlení ve stávajících objektech pro rodinnou rekreaci; drobné parkově upravené veřejné plochy, veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území. Garáže mohou být u novostaveb rodinných domů pouze součástí hlavního objektu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace. Přípustné jsou též vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy, zpevněné plochy a foliová jezírka.

Jsou přípustné obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby, školství (mateřské a základní) a kanceláře bez přístupu veřejnosti.

Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, apod.) Parkování a odstav vozidel musí být řešen na vlastních pozemcích.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí; chovatelství a pěstitelství; výstavba staveb pro individuální rekreaci. Dále jsou nepřípustné drobné provozovny (například dílny, servisy, atd.), maloobchod, veřejné stravování a ubytovací zařízení. Samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné. Stavby a zařízení, která převyšují výškovou hladinu obytné zástavby s výjimkou staveb elektroenergetické distribuční soustavy ve smyslu zákona 458/2000 Sb., prokáže-li se, že je nelze umístit pod zem.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu BR-1, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Novostavba rodinného domu může mít nejvíce 2 bytové jednotky, třetí bytová jednotka může být povolena po 5 letech od vydání nebo vzniku veřejnoprávního titulu opravňujícího užívání stavby (kolaudace stavby, souhlasu s užíváním stavby).

Garáže mohou být u novostaveb rodinných domů pouze součástí hlavního objektu. Výjimku lze připustit v případě, že toto umístění neumožňuje terénní konfigurace. Jako součást dispozice rodinného domu jsou přípustné obslužné činnosti omezeného rozsahu, například kancelář, atelier, zdravotní ordinace. Tyto nebytové funkce mohou dosahovat maximálně 49 % celkové podlahové plochy stavby hlavní.

Minimální velikost pozemků určených pro stavby hlavní je 1000 m2 s tím, že na pozemcích vzniklých před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, které mají minimálně výměru 800 m2, lze povolovat stavby hlavní. Další dělení pozemku stavby hlavní na díly dle počtu bytů je nepřípustné.

Pozemky, které vznikly po 1.8.2009 do účinnosti tohoto opatření obecné povahy, a mají menší výměru  než 1000 m2, jsou nezastavitelné stavbou hlavní.

Ve stávající zástavbě lze připustit menší plochu pozemku, pokud vznikl před 1.8.2009, ale nelze připustit vyšší % zastavěnosti těchto pozemků. Scelování výše uvedených zastavitelných pozemků je přípustné s tím, že se na takto scelené pozemky hledí jako na pozemky, které vznikly před nabytím účinnosti tohoto opatření. U zastavěných stavebních pozemků k ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy lze připustit vyšší % zastavěnosti. Nutno vždy posuzovat dle konkrétního případu s tím, že důkaz o vzniku pozemku nebo o % zastavěnosti k žádosti přikládá žadatel.

Od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy nově dělené pozemky musí mít minimální výměru 1000 m2 s tím, že pozemky, které zůstanou po oddělení nových pozemků musí mít také minimální výměru 1000 m2. U zastavěných stavebních pozemků se do této výměry započítává i výměra stavebních parcel evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou částečně obklopeny děleným pozemkem, patří stejnému vlastníkovi, tvoří souvislý celek s děleným pozemkem a jsou zpravidla pod společným oplocením. Požadavek na minimální výměry pozemků se neuplatní pro pozemky určené pro veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu, a veřejná prostranství. Oznámení záměru o dělení pozemku, která nesplňují tuto podmínku je třeba posuzovat jako záměry, které podstatně mění poměry v území a je třeba je posuzovat v územním řízení. Požadavek na minimální výměry pozemků se také neuplatní v případech dělení za účelem majetkového vyrovnání (např. prodej) s tím, že na takto vzniklých pozemcích je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby i změny dokončených staveb (ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) mimo staveb veřejné dopravní, veřejné technické infrastruktury. Udržovací práce  na stávajících stavbách jsou přípustné.

Při změnách dokončených staveb je nutné vycházet z regulativů pro nové stavby, zejména z regulativu zastavěnosti pozemku. Je požadováno maximální zachování zeleně a patřičných odstupů od objektů a komunikací. Zateplení pláště stavby je přípustné.

Kromě výše uvedených regulativů jsou v platnosti dále tyto regulativy prostorového a vzhledového uspořádání, stanovené Správou CHKO Český kras:

Je povolena celková maximální zastavěnost 20 % z celkové plochy pozemku. Dále je přípustné, aby zpevněné plochy měly výměru dalších 10 % z plochy pozemku. Do zpevněných ploch se započítávají také plochy foliových jezírek.

Stavba se bude hmotově přibližovat charakteru tradiční venkovské stavby. Stavba hlavní bude přízemní nebo přízemní s obytným podkrovím. Světlá výška přízemí i podkroví bude maximálně 2,6 m. Osazení do terénu bude delší stranou půdorysu po vrstevnici. Výšková úroveň 0,0 bude maximálně 60 cm nad přiléhajícím rostlým terénem, ve svažitých polohách pak 0,0 bude maximálně 25 cm nad rostlým terénem na straně přiléhající ke svahu.

Stavba nesmí převyšovat okolní zástavbu o více než 0,5 m. Šířka štítu domů bude maximálně 8 m, ve výjimečných případech u objemných staveb 9 m, úroveň okapu bude maximálně 30 cm nad podlahou podkroví. Nepřípustné jsou balkony a lodžie ve šítech. Rizality nejsou povoleny.

Celkový objem stavby nad terénem nesmí přesáhnout v metrech krychlových počet čtverečních metrů plochy stavebního pozemku (prokazuje žadatel).

Půdorys může být obdélníkový, s poměrem šířky vůči délce minimálně 1:1,5 (optimálně 1:2), případně kombinace obdélníků ve tvaru L nebo T, bez rizalitů. Nevhodný je půdorys čtvercový a nebo kruhový. Střecha bude sedlová nebo polovalbová, symetrická. Sklon střechy musí být v rozmezí 35° – 45°. Hřebeny musí být vždy rovnoběžné s delší stranou příslušné části objektu. Je možné řešení kombinací sedlových a valbových střech např. půdorysů ve tvaru L nebo T. Střechy budou mít okapový přesah v rozmezí 30 - 80 cm. Nepřípustná je střecha plochá, pultová, valbová, stanová nebo mansardová. Fasáda hladká, světlého odstínu. Nepřípustný je odstín modrý, červený, fialový, růžový a zelený. Střešní krytina bude skládaná (nejlépe tašková) nebo bude skládanou krytinu imitovat; barva červená nebo červenohnědá. Nepřípustná je černá barva krytiny. Nepřípustnou krytinou jsou eternitové vlnovky, plechové ploché krytiny, souvislé krytiny z asfaltových lepenek, sklolaminát a podobné materiály. Vikýře tradičních tvarů budou umístěny v dostatečném odstupu od štítů. Komíny budou umístěny co nejblíže k hřebeni střechy, s úměrným odsazením od štítových ploch. Jsou nepřípustné více jak 2 komíny. Komíny mohou mít více průduchů. Ztvárnění komínové hlavy může vycházet z místní stavební tradice. Komín nemůže být předsazen před obvodovou plochu objektu. Římsy jsou přípustné pouze jednoduché s maximálním vyložením do 0,30 m od svislé obvodové zdi. Okna a dveře jsou přípustná pouze obdélníkových tvarů bez obloučků v nadpraží a musí být členěná na díly. Okna musí být situována převážně na výšku. Stavby vedlejší je možno připustit jen v případě, že žadatel prokáže, že funkci stavby vedlejší není možno dispozičně umístit ve stavbě hlavní. Stavby vedlejší svým charakterem, materiálem i barevností musí korespondovat se stavbou hlavní. Maximální přípustná výška staveb vedlejších může být  4,5 m včetně podezdívky, měřeno jako u staveb hlavních. Střechy staveb vedlejších jsou přípustné sedlové nebo polovalbové, symetrické, musí být ve vzhledovém souladu se stavbou hlavní. Sklon střechy musí být v rozmezí 35° – 45°.

U staveb přípustného využití (např. pro mateřskou školku), které nebudou sloužit k bydlení, lze připustit maximální výšku hřebene do 10,5 m a přízemí patro a podkroví a to za předpokladu, že nenaruší krajinný ráz, který se u těchto staveb posuzuje vždy.

Oplocení bude průhledné z drátěného pletiva nebo zděné s podezdívkou maximální výšky 0,45 m, se sloupky šířky maximálně 0,3 m a roztečí sloupků minimálně 1,5 m. Výplně dílců oplocení jsou přípustné průhledné nebo poloprůhledné dřevěné (upřednostňují se) nebo z pletivových dílců. Maximální výška oplocení bude 1,8 m měřeno od rostlého terénu. Ve svažitém terénu nad 10 % lze připustit výšku podezdívky do 1,5 m.

Nová veřejná prostranství s komunikacemi budou o šíři min. 12 m, aby byla umožněna výsadba doprovodné stromové zeleně (veřejná prostranství budou na min. 5 % rozvojové plochy).

Výstavba staveb hlavních na pozemku č.parc. 4144/1 a na pozemcích, které vzniknou dělením tohoto pozemku v lokalitě Na Pískách, je podmíněna vydáním kolaudačního souhlasu pro stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu komunikace se zpevněným povrchem asfaltobetonem nebo živicí nebo dlažbou apod., která bude tyto pozemky obsluhovat. 	Změna v účelu užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci na rodinné domy a staveb nových rodinných domů v lokalitě Na Pískách je přípustná v případě, že budou vyřešeny nové nároky těchto staveb na dopravní a technickou infrastrukturu ve smyslu § 88 stavebního zákona.

## BR-5:   plochy bydlení - v rodinných domech, regulace stanovena pro konkrétní lokalitu

Určené využití: v celé morfologicky dominantní přírodní ploše významné pro zachování krajinného rázu a přírody je možno situovat pouze jeden samostatný izolovaný rodinný dům v ohrazené zahradě, pokud jej bude možno situovat tak, aby byl v celém rozsahu na funkční ploše zachován porost stávajících vzrostlých dřevin (stromů). Dřevinu (strom) je možno pokácet pouze z důvodu jeho špatného zdravotního stavu a za podmínky situování nové dřeviny na místě dřeviny odstraněné. Garáž (garáže) pro osobní vozidlo (vozidla) bude (budou) součástí dispozice rodinného domu. Novostavba rodinného domu může mít nejvíce 2 bytové jednotky.

Přípustné využití: obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu pro zdravotnictví, sociální služby, právní služby, výtvarný atelier, apod., které musí být součástí rodinného domu, stavby vedlejší a doplňkové, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: drobné provozovny (například dílny, servisy, apod.), maloobchod, veřejné stravování a ubytování) s výjimkou kanceláří bez přístupu veřejnosti.

Samostatné stavby pro podnikatelskou činnost jsou na pozemcích rodinných domů nepřípustné.

Regulativ prostorového uspořádání:

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek se stanovují tyto další podmínky:

Zastavění pozemku č. parc. 247, k.ú. Černošice o výměře 5380 m2 novým izolovaným rodinným domem bude max. 5 % z celkové plochy pozemku.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami, jako jsou například, bazény, zahradní domek, stavby krbů, terasy a pokrytí zpevněnými plochami může být v součtu max. 5 % z plochy pozemku s tím, že zpevněnou plochou se rozumí i nezastavěná část půdorysného průmětu objektu vyjma přesahu střech do 1 m, který se nezapočítává. Zatravňovací dlaždice se do zpevněných ploch započítávají procentuálním podílem podle plochy, kterou nezasakují (prokazuje žadatel). Zelené střechy u staveb evidovaných v katastru nemovitostí se nepočítají do ozeleněných ploch.

Maximálně 5 % plochy pozemku mohou tvořit foliová jezírka.

Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 90 % z celkové plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění mohou být sníženy o část výměry foliových jezírek, a to tak, aby celková plocha ozelenění pozemku neklesla pod 85 % z celkové plochy pozemku.

Žadatel prokazuje výměru a % podíl jednotlivých ploch z celkové plochy pozemku grafickou přílohou, kterou přikládá k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu. Grafická příloha nemusí být přílohou žádosti pouze u žádostí o vydání příslušného veřejnoprávního titulu pro nástavby, stavební úpravy, stavby oplocení a podzemní stavby. Tato grafická příloha musí zobrazit a celkově vyčíslit výměru a % podíl jednotlivých následujících ploch: zastavěné plochy stavbou hlavní; zastavěné plochy stavbami vedlejšími, doplňkovými a zpevněnými plochami; plochy foliových jezírek; plochy ozelenění.

Dělení pozemku je nepřípustné. Tato podmínka se neuplatní v případech dělení pozemku pro nezbytné stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. Tato podmínka se také neuplatní v případech dělení za účelem majetkového vyrovnání (např. prodej) s tím, že na nově vzniklých oddělených pozemcích (původním i novém) je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby i změny dokončených staveb (ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.), mimo staveb veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury, do doby opětovného scelení v jeden pozemek. Udržovací práce  na stávajících stavbách jsou přípustné.

Maximální přípustná výška rodinného domu je 9,5 m včetně podezdívky; měřeno od ± 0,0 přičemž výšková úroveň 0 bude maximálně 50 cm nad přiléhajícím terénem, ve svažitých polohách pak 0,0 bude maximálně 25 cm nad terénem na straně přiléhající ke svahu. Střecha bude šikmá, sedlová nebo polovalbová, symetrická. Plochá střecha není přípustná. Střešní krytina bude skládaná (nejlépe tašková) nebo bude skládanou krytinu imitovat; barva červená nebo červenohnědá. Vzhledem k významu lokality musí být výška objektu ověřena zákresy do panoramatu, prokazujícího, že objekt nebude přesahovat dřevinný porost a v porostu nebude z dálkových pohledů viditelný.

Pro stavbu rodinného domu může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt. Tato stavba rodinného domu je nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.

## BS:  plochy bydlení – v bytových domech, s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb

Určené využití: stavby pro bydlení, služby, obchod a drobnou malovýrobu především místního významu, veřejné stravování do 100 míst, ubytování do 50 lůžek s odpovídajícím zázemím (parkování, garážování, izolační a okrasná zeleň).

Přípustné využití: zařízení kulturní, společenská a církevní, zdravotní a sociální služby, zařízení administrativní a správní; parky veřejná zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území , stavby škol, předškolních a školských zařízení.

Přímý i nepřímý vliv provozovaných činností nesmí zhoršovat životní prostředí více než určují hygienické normy pro obytnou zástavbu.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; dopravní zařízení a výrobní činnosti, které svými negativními vlivy přímo či nepřímo zasahují stavby pro bydlení a stavby pro chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb; vedlejší doplňkové stavby jako například bazény, zahradní domky, stavby krbů, terasy a foliová jezírka.

Regulativy prostorového uspořádání:

Provozovny budou situovány jako součást stavby hlavní nebo budou stavby provozoven spojeny stavebně se stavbou hlavní. Na pozemcích se vylučuje výstavba halových objektů.

Maximální přípustná výška staveb hlavních s drobnou provozovnou o výměře minimálně 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je 10,5 m po římsu či atiku včetně podezdívky; maximální výška stavby hlavní bez provozovny nebo s provozovnou o výměře menší než 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je 9,5 m po římsu či atiku včetně podezdívky měřeno vždy od rostlého terénu. Nad maximální přípustnou výšku nesmí stavba mít žádné vodorovné konstrukce, které by umožňovaly užívání této části stavby samostatně zejména jako pobytové místnosti, obytné místnosti a skladové prostory (například mezonety, pracovny, dílny, ateliéry, kanceláře atd.). U hlavních staveb se připouští maximálně tři nadzemní podlaží s konstrukční výškou maximálně 3,1 m; u staveb hlavních s drobnou provozovnou o výměře minimálně 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je přípustná vyšší konstrukční výška 1. nadzemního podlaží. Maximální výška hřebene stavby hlavní je 12 m. Ostatní nadzemní stavby mohou mít maximální výšku 5,0 m měřeno od rostlého terénu.

Za podkroví lze považovat i část stavby, která má součet půdorysných pobytových a obytných ploch  menší než 70 % zastavěné plochy této stavby (plochy evidované v katastru nemovitostí) a zároveň půdorysnou plochu půdy minimálně 30 % ze zastavěné plochy této stavby. Přípustná je střecha sedlová, stanová, plochá, nebo valbová. Maximální výška staveb se měří od nejvyššího bodu střechy.

Při stavbě objektu na pozemcích v již zastavěném území je třeba brát ohled na okolní zástavbu a regulaci odvozovat od ní.

Objekt musí odpovídat prostředí a přizpůsobit se mu zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou.

Při výstavbě staveb s převažující funkcí bydlení je povolena celková maximální zastavěnost 30 % z plochy pozemku. Dále je přípustné, aby zpevněné plochy měly výměru dalších 20% z plochy pozemku. Minimální prokazatelně ozeleněné plochy musí být 50% z plochy pozemku. U staveb určeného a přípustného využití mimo staveb s převažující funkcí bydlení je povolena celková maximální zastavěnost 50 % z plochy pozemku. U staveb přípustného využití je dále přípustné, aby zpevněné plochy měly výměru dalších 25% z plochy pozemku. U staveb určeného a přípustného využití mimo staveb s převažující funkcí bydlení prokázané ozelenění musí činit minimálně 25 % z plochy pozemku.

Na pozemku stavby je třeba zabezpečit parkování a odstav vozidel pro všechny funkce objektu v garážích, které budou součástí objektu, nebo na místě pro parkování a odstav vozidel; pro návštěvníky bude situováno parkování se zelení.

Minimální velikost pozemků určených pro stavby hlavní je 1000 m2 s tím, že na pozemcích vzniklých před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, které mají minimálně výměru 800 m2 lze povolovat stavby hlavní.

Pozemky, které vznikly po 1.8.2009 do účinnosti tohoto opatření obecné povahy a mají menší výměru  než 1000 m2 jsou nezastavitelné stavbou hlavní.

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy nově dělené pozemky musí mít minimální výměru 1000 m2 s tím, že pozemky, které zbudou po oddělení nových pozemků musí mít také minimální výměru 1000 m2. U zastavěných stavebních pozemků se do této výměry započítává i výměra stavebních parcel evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou částečně obklopeny děleným pozemkem, patří stejnému vlastníkovi, tvoří souvislý celek s děleným pozemkem a jsou zpravidla pod společným oplocením. Požadavek na minimální výměry pozemků se neuplatní pro pozemky určené pro veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu, a veřejná prostranství. Oznámení záměru o dělení pozemku, která nesplňují tuto podmínku je třeba posuzovat jako záměry, které podstatně mění poměry v území a je třeba je posuzovat v územním řízení. Požadavek na minimální výměry pozemků se také neuplatní v případech dělení za účelem majetkového vyrovnání (např. prodej) s tím, že na takto vzniklých pozemcích je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby i změny dokončených staveb (ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) mimo staveb veřejné dopravní, veřejné technické infrastruktury. Udržovací práce na stávajících stavbách jsou přípustné.

Ze změn dokončených staveb nejsou přípustné nástavby, pokud by stavba včetně nástavby celkově nesplnila výše uvedené regulativy. Při změnách dokončených staveb je nutno vycházet z regulativů pro nové stavby, zejména ze zastavěnosti, výšky okolní stabilizované trvalé zástavby (nesmí být překročena), charakteru prostředí a z možnosti zajistit normové požadavky na dopravu v klidu.

Zateplení pláště stavby je přípustné.

## IR:  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, převážně mimo záplavové území Q100

Určené využití: pobytová rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci, rekreační chaty v krajině, případně rekreační domky; zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou; veřejné nebo vyhrazené chodníky a pěší cesty.

Technická infrastruktura: všechny stavby hlavní pro rekreaci musí být vybaveny zařízením na odvádění a jímání nebo čištění odpadních vod, pokud nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Tam, kde to je technicky možné, budou stavby hlavní pro rekreaci napojeny na technickou infrastrukturu sídla.

Přípustné využití: objekty s prostory pro přípravu a prodej občerstvení, restaurace, parky, veřejná zeleň, hřiště případně včetně sociálního zázemí, pobytové louky, pěší komunikace a prostory, místa vyhrazená pro parkování osobních vozidel, cyklistické stezky, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území a tehdy, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše nebo na pozemcích staveb hlavních pro rekreaci a za podmínky, že vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců, skladováním, apod.).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výstavba výrobních, skladových a dopravních zařízení; všechny druhy činností, které svými negativními vlivy zhoršuji životní prostředí; výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci a související služby. Výstavba vedlejších staveb.

Regulativy prostorového uspořádání:

Připouštějí se udržovací práce. V případě změn dokončených staveb jsou přípustné stavební úpravy. Přístavby jsou přípustné při dodržení podmínky, že součet zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami vedlejšími, zpevněnými plochami a případnou navrhovanou přístavbou nepřesáhne 15 % z celkové výměry pozemku (prokazuje žadatel). Nástavby jsou přípustné při dodržení podmínky, že maximální  výška stavby hlavní včetně podezdívky po provedené nástavbě nepřekročí výšku 7,5 m.

Změny dokončených staveb vedlejších nejsou přípustné.

Stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít přízemí a obytné podkroví. Změny dokončených staveb hlavních jsou podmíněné napojením na kanalizaci, případně na dočasnou stavbu nepropustné jímky umístěné co nejblíže pozemní komunikaci umožňující její vyvážení.

Nepropustné jímky na vyvážení jsou přípustné jako stavby dočasné do doby, než bude technicky možné stavbu hlavní napojit na kanalizaci.

Do plochy celkové zastavěnosti se nezapočítávají stavby čističek odpadních vod a podzemních staveb jímek na vyvážení.

## IR/Z:  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, převážně v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: pobytová rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci, rekreační chaty v krajině, případně rekreační domky; zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou; veřejné nebo vyhrazené chodníky a pěší cesty.

Technická infrastruktura: všechny stavby hlavní pro rekreaci musí být vybaveny zařízením na odvádění a jímání nebo čištění odpadních vod, pokud nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Tam, kde to je technicky možné, budou stavby hlavní pro rekreaci napojeny na technickou infrastrukturu sídla.

Přípustné využití: objekty s prostory pro přípravu a prodej občerstvení, restaurace, parky, veřejná zeleň, hřiště případně včetně sociálního zázemí, pobytové louky, pěší komunikace a prostory, místa vyhrazená pro parkování osobních vozidel, cyklistické stezky, nezbytné účelové komunikace a technické vybavení, to vše pro obsluhu daného území a tehdy, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše nebo umísťovat na pozemcích staveb hlavních pro rekreaci a za podmínky, že vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců, skladováním, apod.).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výstavba výrobních, skladových a dopravních zařízení; všechny druhy činností, které svými negativními vlivy zhoršuji životní prostředí; výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci a související služby. Veškeré nové stavby, které by bránily průtoku nebo odtoku záplavových vod. Výstavba nových vedlejších doplňkových staveb (např. garáže, bazény, kůlny, zahradní domky, apod.). Změny dokončených staveb vedlejších.

Regulativy prostorového uspořádání:

Připouštějí se udržovací práce. Ze změn dokončených staveb jsou přípustné pouze nástavby, pokud součet zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami vedlejšími a zpevněnými plochami nepřesahuje 15 % celkové výměry pozemku, a stavební úpravy. Je přípustná maximální  výška stavby hlavní včetně podezdívky 7,5 m, přičemž se jedná o přízemí a obytné podkroví. Změny dokončených staveb jsou podmíněné napojením na kanalizaci, případně na nepropustnou dočasnou stavbu jímky umístěné co nejblíže pozemní komunikaci umožňující její vyvážení. Nepropustné jímky na vyvážení jsou přípustné jako stavby dočasné do doby, než bude technicky možné stavbu hlavní napojit na kanalizaci. Do plochy celkové zastavěnosti se nezapočítávají stavby čističek odpadních vod a podzemních staveb jímek na vyvážení.

Ve spojeném řízení lze připustit sloučení dvou sousedních pozemků se stavbou pro rodinnou rekreaci za podmínky, že jedna stavba pro rodinou rekreaci bude odstraněna.

## OV:  plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Pokud má funkční plocha stanovené situování (určené využití) konkrétní veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření, nelze v této funkční ploše umisťovat nebo povolovat jinou stavbu jmenovanou v určeném nebo přípustném využití s výjimkou staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Vedlejší stavby, které jsou nezbytné pro zajištění užívání určené konkrétní stavby (např. přípojky technické infrastruktury) jsou přípustné umisťovat a povolovat jen v současně s určenou konkrétní stavbou. Další stavby určeného a přípustného využití lze umisťovat a povolovat poté, co bude vydán veřejnoprávní titul umožňující užívání (např. kolaudační souhlas) určené konkrétní stavby a za předpokladu, že dokumentace k umístění stavby a povolení stavby prokáže, že tyto další stavby přípustného a určeného využití neznemožní plnohodnotné (bez omezení) užívání určené konkrétní stavby k určenému využití. Viz též kapitola  1.8 a 1.9 a výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření – výkres č. 2.3.

Provádění udržovacích prací stávajících staveb, které mají veřejnoprávní titul na jejich užívání, na není výše uvedeným ustanovením dotčeno.

Určené využití: stavby a pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, bezpečnost státu, pro složky integrovaného záchranného systému.

Přípustné využití: stavby a pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, drobné parkové plochy a plochy veřejné zeleně, pokud je veřejný zájem na situování těchto funkcí.

Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v bytových objektech, přístavby a nástavby stávajících staveb pro rodinnou rekreaci; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch.

Regulativy prostorového uspořádání:

Výška římsy staveb bude maximálně 7 m, měřeno od ± 0,0 u nových staveb je zastavěnost stavbou hlavní povolena maximálně 50 % z plochy pozemku. Maximální výška stavby je 9,5 m měřeno od ± 0,0, která bude maximálně 60 cm nad přiléhajícím rostlým terénem. Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 25 % z celkové plochy pozemku, a prokazují se dokumentací sadových úprav.

Byty (například byt správce) nepřesáhnou 20 % výměry hrubých podlažních ploch stavby hlavní, maximálně však 100 m2.

Je třeba zabezpečit normou předepsaná parkovací a odstavná stání, v případě jejich situování ve venkovním prostoru se zelení; doprava v klidu musí být umístěna vždy mimo stávající komunikace na pozemcích povolovaných staveb. Stavební úřad může na žádost povolit umístění dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby, a to na základě individuálního posouzení a za předpokladu, že žadatel prokáže, že doprava v klidu mimo pozemek povolované stavby je pro povolovanou stavbu smluvně zajištěna, na dobu existence samotné stavby, t.j. do doby, než bude povolovaná stavba odstraněna, smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene práva potřebného počtu parkovacích a odstavných míst, a toto věcné břemeno bude vloženo do katastru nemovitostí nejpozději v den zahájení užívání stavby. V případě, je-li vlastník povolované stavby a vlastník stavby jedním subjektem a v budoucnu dojde k přechodu vlastnického práva k parkovišti, je převodce vlastnického práva k parkovišti v rámci smlouvy o převodu parkoviště povinen uzavřít s novým vlastníkem parkoviště smlouvu o zřízení věcného břemene, jehož obsahem bude zajištění potřebného počtu parkovacích a odstavných míst ve prospěch vlastníka stavby tak, aby byl zajištěn požadovaný kontinuální provoz stavby. Pro individuální posouzení umístění dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby žadatel prokáže, že tato doprava v klidu bude na stavbě určené pro dopravu v klidu, která se bude započítávat do % zastavění pozemku se stavbou pro dopravu v klidu. Počet smluvně zajištěných míst pro dopravu v klidu mimo pozemek povolované stavby nesmí překročit počet parkovacích stání o normových rozměrech, které lze na dotčeném pozemku umístit. Na individuální posouzení situování dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby není právní nárok.

Při stavbě objektu na pozemcích v již zastavěném území je třeba brát ohled na okolní zástavbu a regulaci odvozovat od ní. Objekt musí odpovídat prostředí a přizpůsobit se mu zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou.

U staveb mateřských škol, škol, školních tělocvičen, veřejných bazénů, veřejných lázní, budov pro výkon veřejné správy, staveb pro obranu, staveb pro bezpečnost státu a staveb pro složky integrovaného záchranného systému může stavební úřad připustit regulaci výšky stavby odlišně a to na základě individuálního posouzení, přičemž tímto individuálním posouzením nesmí být porušena regulace uvedená v předchozích dvou větách. Na individuální posouzení odlišné regulace výšky není právní nárok.

U staveb na pozemcích v Chráněné krajinné oblasti Český Kras se vždy posuzuje vliv stavby na krajinný ráz a k vydání veřejnoprávního titulu pro umístění nebo povolení staveb na těchto pozemcích je třeba souhlasu dotčeného orgánu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

## OV/Z: plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, převážně v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Pokud má funkční plocha stanovené situování (určené využití) konkrétní veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření, nelze v této funkční ploše umisťovat nebo povolovat jinou stavbu jmenovanou v určeném nebo přípustném využití s výjimkou staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Vedlejší stavby, které jsou nezbytné pro zajištění užívání určené konkrétní stavby (např. přípojky technické infrastruktury) jsou přípustné umisťovat a povolovat jen v současně s určenou konkrétní stavbou. Další stavby určeného a přípustného využití lze umisťovat a povolovat poté, co bude vydán veřejnoprávní titul umožňující užívání (např. kolaudační souhlas) určené konkrétní stavby a za předpokladu, že dokumentace k umístění stavby a povolení stavby prokáže, že tyto další stavby přípustného a určeného využití neznemožní plnohodnotné (bez omezení) užívání určené konkrétní stavby k určenému využití. Viz též kapitola  1.8 a 1.9 a výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření – výkres č. 2.3.

Provádění udržovacích prací stávajících staveb, které mají veřejnoprávní titul na jejich užívání, na není výše uvedeným ustanovením dotčeno.

Určené využití: stejné jako u ploch OV

Přípustné využití: stejné jako u ploch OV.

Nepřípustné využití: stejné jako u ploch OV a dále vedlejší a doplňkové stavby, které prokazatelně nejsou nezbytné pro užívání stavby.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu OV, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Nové stavby oplocení nesmí bránit svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody. Přípustné je případně oplocení, které bude možno opakovaně demontovat do 12 hodin po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Při podání žádosti o vydání veřejnoprávního titulu pro stavbu oplocení výše uvedené prokazuje žadatel.

Přízemí novostaveb objektů občanského vybavení bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## OH:  plochy občanského vybavení – hřbitovy a církevní stavby

Určené využití: plochy hřbitovů a církevních staveb, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky. Oplocení pozemků.

Přípustné využití: doprovodné služby pro církevní zařízení a provoz hřbitovů (např. prodejna květin, kamenictví, plocha pro uskladnění hřbitovního odpadu), plocha pro oddech, parky, veřejná zeleň, nezbytné pěší a vozidlové komunikace, místa pro parkování osobních vozidel návštěvníků, stavby dopravní a technické infrastruktury, to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití; všechny činnosti, které omezují a narušují kulturní a etickou hodnotu církevních staveb nebo narušují životní prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Výška římsy staveb je maximálně 7 m, měřeno od ± 0, u nových staveb je zastavěnost stavbou hlavní maximálně 30 % z plochy pozemku.

Dokumentace pro rozšíření hřbitova v Černošicích prokáže vhodné rozmístění a druh izolační zeleně na hranici s plochou čistého bydlení. Předchozí prověření tohoto problému studii je vhodné.

U nově navrhovaného hřbitova Na Vráži bude zachován odstup 50 m od hranice lesního pozemku. Tento pruh bude vyplněn vysokou zelení.

## OS-1: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, s přípustným umístěním staveb a terénních úprav

Určené využití: stavby a zařízení sportu a rekreace.

Přípustné využití: doprovodné služby pro provoz sportovního zařízení (například stravovací nebo ubytovací zařízení, parkoviště, oplocení, služební prostory pro činnost správce či ostrahy v případě rozlehlého areálu, úschovny sportovních potřeb a pomůcek, stavby a prostory pro údržbu území vymezeného pro danou funkci a  sportovních staveb); parky, veřejná zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši (skupinky těchto prvků budou vždy vázány na křížení pěších nebo cyklistických cest), nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Při umisťování staveb bude sledována minimalizace rozsahu zastavěných a zpevněných ploch; vliv činností nesmí negativně zasahovat sousední pozemky. Doprovodné služby není možno situovat ve funkční ploše samostatně bez stavby nebo zařízení pro sport.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v bytových i nebytových objektech; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Regulativy prostorového uspořádání:

Výška staveb bude max. 7,5 m vyjma nafukovacích sportovních hal. Zastavěnost plochy (areálu) bude max. 20 %, zpevněné plochy max. 55 %, zeleň na rostlém terénu min. 25 %. Při situování staveb bude sledována minimalizace rozsahu zastavěných a zpevněných ploch; vliv činností (například hluk) nesmí negativně zasahovat sousední a okolní pozemky. Doprovodné služby není možno situovat ve funkční ploše samostatně bez hlavní stavby nebo hlavního zařízení pro sport.

Byty (např. byt správce) nepřesáhnou 20 % výměry hrubých podlažních ploch stavby hlavní nebo hlavního zařízení pro sport, maximálně však 100 m2.

Pokud se plocha nebo její část nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras, posuzuje se vždy pro vydání veřejnoprávního titulu pro umístění a pro provedení staveb zásah těchto staveb do krajinného rázu podle zákona 114/1992 Sb.

Při stavbě objektu na pozemcích v již zastavěném území je třeba brát ohled na okolní zástavbu a regulaci odvozovat od ní. Objekt musí odpovídat prostředí a přizpůsobit se mu zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou.

## OS-2:  plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, bez možnosti umístění staveb a terénních úprav

Určené využití: pobytové louky, trvalé travní porosty. Plochy luk pro pobyt, pro krátkodobý oddych a rekreaci v přírodě, plochy přírodního charakteru, plochy přírodní krajinné zeleně s možností instalace přenosného sportovního náčiní.

Přípustné využití: cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší cesty, stezky a prostory, nezbytné parkovací plochy se zelení pro návštěvníky území. Výjimku ze zákazu situování staveb tvoří stavby pro technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní vedení), dřevěné stavby pro cvičení, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši; skupinky prvků budou vždy vázány na křížení pěších nebo cyklistických cest. Oplocení pozemků je přípustné pouze průhledné, maximální výšky 1,8 m nad rostlý terén, z drátěného pletiva, s kovovou nebo dřevěnou nosnou konstrukcí (kovové nebo dřevěné sloupky).

Nepřípustné využití: situování staveb vyjma staveb jmenovaných v přípustném využití, provádění terénních úprav; všechny činnosti, které omezují a narušují přírodní a krajinnou hodnotu nebo narušují životní prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Zařízení a vybavení situovaná dle určeného nebo přípustného využití nesmí rozsahem, velikostí, měřítkem, vzhledem, barevností, nápadností, apod. narušit vzhled krajiny a dojem působení volného prostoru.

Pokud se plocha nebo její část nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras, posuzuje se vždy pro vydání veřejnoprávního titulu pro umístění a pro provedení staveb zásah těchto staveb do krajinného rázu podle zákona 114/1992 Sb.

## OS-3: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality

### Lokalita Na Vysoké

Určené využití: stavby a zařízení sportu a rekreace.

Přípustné využití: doprovodné služby pro provoz sportovního zařízení (například stravovací nebo ubytovací zařízení, parkoviště, oplocení, služební prostory pro činnost správce či ostrahy v případě rozlehlého areálu, úschovny sportovních potřeb a pomůcek, stavby a prostory pro údržbu území vymezeného pro danou funkci a  sportovních staveb); parky, veřejná zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši (skupinky těchto prvků budou vždy vázány na křížení pěších nebo cyklistických cest), nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v bytových i nebytových objektech; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Regulativy prostorového uspořádání:

Přípustné jsou: 1x venkovní univerzální hřiště se zpevněným povrchem pro míčové hry; 1x venkovní volnočasové hřiště se sportovními prvky (fit-dráha, atd.); obslužná stavba o rozměru 150 - 250 m2 s doprovodnými službami v rozsahu: dvě nadzemní podlaží, celková výška max. 8,0 m, klubovna, šatny, sociální zázemí, sport bar, max. jeden byt správce, skladové prostory. Rozměry: 150 -250 m2; parkovací místa pro 15 – 20 vozidel.

### Lokalita Na Koutech – východ

Určené využití: stavby a zařízení sportu a rekreace.

Přípustné využití: doprovodné služby pro provoz sportovního zařízení (například stravovací nebo ubytovací zařízení, parkoviště, oplocení, služební prostory pro činnost správce či ostrahy v případě rozlehlého areálu, úschovny sportovních potřeb a pomůcek, stavby a prostory pro údržbu území vymezeného pro danou funkci a sportovních staveb); parky, veřejná zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši (skupinky těchto prvků budou vždy vázány na křížení pěších nebo cyklistických cest), nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Regulativy prostorového uspořádání:

Přípustné jsou tři venkovní a dva kryté kurty v normových parametrech pro tenis, obslužná stavba s doprovodnými službami v rozsahu: dvě nadzemní podlaží, celková výška max. 8,0 metru, ubytovací kapacita 6 -10 pokojů dvoulůžkových a jeden byt správce max. 3+1, plus doprovodné hygienické a restaurační zázemí.

### Lokalita V Lavičkách

Určené využití: stavby a zařízení sportu a rekreace.

Přípustné využití: oplocení, úschovny sportovních potřeb a pomůcek, parky, veřejná zeleň, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v bytových i nebytových objektech; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Regulativy prostorového uspořádání:

Přípustné jsou jeden venkovní  kurt v normových parametrech pro tenis, přírodní hřiště s hracími prvky pro děti (dětský kolotoč, houpačky); jedna stavba pro úschovu sportovních potřeb a pomůcek do 25 m2 a výšky do 3,0 m.

### Lokalita Slunečná

Určené využití: stavby a zařízení sportu a rekreace.

Přípustné využití: oplocení, parky, veřejná zeleň, lavičky, přístřešky proti nepohodě s informačními tabulemi a odpadkovými koši, nezbytné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění), to vše pro obsluhu daného území.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v bytových i nebytových objektech, nadzemní stavby s pobytovými a obytnými místnostmi, sklady, kůlny, stánky; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Regulativy prostorového uspořádání:

Přípustné jsou jeden venkovní kurt v normových parametrech pro tenis, přírodní hřiště, přírodní hřiště s hracími prvky pro děti (dětský kolotoč, houpačky).

## OS-/Z: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, převážně v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: vybrané stavby a zařízení sportu a rekreace, zejména související s využitím vodního toku, například loděnice, plovárny, tábořiště včetně recepce a sociálního zařízení, jednoduše demontovatelné oplocení, neobestavěné stavby hřišť a terénní úpravy pro hřiště, neobestavěné stavby hřišť s jednoduše demontovatelnou konstrukcí, za podmínky umožnění povodňových průtoků a za podmínky omezení v aktivní zóně záplavových území daných zákonem.

Přípustné využití: doprovodné služby pro provoz sportovního zařízení (např. stravovací nebo ubytovací zařízení, parkoviště, služební prostor pro správce); stavby vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, stavby pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod, stavby dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu daného území (upřednostňuje se podzemní umístění), cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, parky, veřejná zeleň.

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, pěstitelské a chovatelské činnosti, skladování látek, které mohou významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, sklady odplavitelných movitých věcí, stavby jejichž provoz může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nedemontovatelné oplocení, které může zadržovat tuhé části (např. drátěné oplocení), stavby pro bydlení, byty a obytné místnosti v nebytových objektech; objekty pro rodinnou rekreaci, rekreační chaty, případně rekreační domky; všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní funkci ploch (sportovní a rekreační).

Veškeré nové nadzemní stavby, které by bránily průtoku nebo odtoku záplavových vod, nebo nadzemní stavby, které nebude možno ve lhůtě do 12 hodin od vyhlášení II. stupně povodňové aktivy na řece Berounce v Černošicích demontovat a dovézt mimo záplavové území. Výše uvedené omezení se netýká staveb vodních děl, staveb dopravních a staveb technické infrastruktury pro obsluhu daného území.

Regulativy prostorového uspořádání:

Pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby žadatel k žádosti připojí povodňový plán pokud na návrh žadatele nerozhodne vodoprávní úřad jinak. Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod, případně jakým způsobem bude stavba nebo její část demontována a odvezena ve stanoveném čase mimo záplavové území tak, aby nebránila zásahu složek integrovaného záchranného systému ani mimo záplavové území.

Místnosti musí mít výšku podlahy 50 cm nad hladinou Q100. Výška staveb bude max. 7,5 m vyjma nafukovacích sportovních hal. Zastavěnost plochy (areálu) bude max. 20 %, zpevněné plochy max. 55 %, zeleň na rostlém terénu min. 25 %. Při situování staveb bude sledována minimalizace rozsahu zastavěných a zpevněných ploch; vliv činností (například hluk) nesmí negativně zasahovat sousední a okolní pozemky. Doprovodné služby není možno situovat ve funkční ploše samostatně bez hlavní stavby nebo hlavního zařízení pro sport.

## SM: plochy smíšené obytné – městské, centrální prostory

Určené využití: území situované v centrální nebo jinak významné poloze sídla, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s možným podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby nebo pro umístění sousedících staveb různého funkčního využití při dodržení zejména hygienických norem. Stavby obsahující většinou více funkcí, například bydlení, byty v nebytových domech, školské zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby.

Přípustné využití: drobné parkové a vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, veřejná prostranství, stavby pro dopravní infrastrukturu: komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy a garáže pro umístěné stavby, stavby pro technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, skladovací, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v rodinných domech a bytových objektech; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují vzájemné využití smíšených funkcí nebo využití okolních funkčních ploch a kvalitu životního prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Bydlení v polyfunkčním domě nepřesáhne 60 % výměry hrubých podlažních ploch objektu. Při výstavbě staveb s převažující bytovou funkcí je povolena celková zastavěnost pozemku stavbou hlavní max. 30 %. Prokazatelné plochy ozelenění pozemků se stavbami s převažující bytovou funkcí musí dosahovat minimálně 50 % z celkové plochy pozemku, a prokazují se dokumentací sadových úprav.

U ostatních staveb je povolena zastavěnost stavbou hlavní maximálně 50 % z plochy pozemku. Prokazatelné plochy ozelenění těchto pozemků musí dosahovat minimálně 25 % z celkové plochy pozemku, a prokazují se dokumentací sadových úprav.

Velikost pozemků pro stavby polyfunkčních domů je minimálně 800 m2. Minimální velikost pozemků určených pro stavby hlavní je 800 m2. Další dělení pozemku stavby hlavní na díly dle počtu bytů je nepřípustné.

Ve stávající zástavbě lze připustit menší plochu pozemku, pokud vznikl před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, ale nelze připustit vyšší % zastavěnosti těchto pozemků. Důkaz o vzniku pozemku nebo o % zastavěnosti k žádosti přikládá žadatel.

Nově dělené pozemky musí mít minimální výměru 800 m2 s tím, že pozemky, které zůstanou po oddělení nových pozemků musí mít také minimální výměru 800 m2. U zastavěných stavebních pozemků se do této výměry započítává i výměra stavebních parcel evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou částečně obklopeny děleným pozemkem, patří stejnému vlastníkovi, tvoří souvislý celek s děleným pozemkem a jsou zpravidla pod společným oplocením. Požadavek na minimální výměry pozemků se neuplatní pro pozemky určené pro veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu, a veřejná prostranství. Oznámení záměru o dělení pozemku, která nesplňují tuto podmínku, je třeba posuzovat jako záměry, které podstatně mění poměry v území a je třeba je posuzovat v územním řízení. Požadavek na minimální výměry pozemků se také neuplatní v případech dělení za účelem majetkového vyrovnání (např. prodej) s tím, že na takto vzniklých pozemcích je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby i změny dokončených staveb (ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) mimo staveb veřejné dopravní, veřejné technické infrastruktury. Udržovací práce  na stávajících stavbách jsou přípustné.

Při změnách dokončených staveb je nutné vycházet z regulativů pro nové stavby, zejména z regulativu zastavěnosti pozemku. Je požadováno maximální zachování zeleně a patřičných odstupů od objektů a komunikací.

Je třeba zabezpečit normou předepsaná parkovací a odstavná stání, v případě jejich situování ve venkovním prostoru se zelení; doprava v klidu musí být umístěna vždy mimo stávající komunikace na pozemcích povolovaných staveb. Stavební úřad může na žádost povolit umístění dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby, a to na základě individuálního posouzení a za předpokladu, že žadatel prokáže, že doprava v klidu mimo pozemek povolované stavby je pro povolovanou stavbu smluvně zajištěna, na dobu existence samotné stavby, t.j. do doby, než bude povolovaná stavba odstraněna, smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene práva potřebného počtu parkovacích a odstavných míst a toto věcné břemeno bude vloženo do katastru nemovitostí nejpozději v den zahájení užívání stavby. V případě, je-li vlastník povolované stavby a vlastník stavby jedním subjektem a v budoucnu dojde k přechodu vlastnického práva k parkovišti, je převodce vlastnického práva k parkovišti v rámci smlouvy o převodu parkoviště povinen uzavřít s novým vlastníkem parkoviště smlouvu o zřízení věcného břemene, jehož obsahem bude zajištění potřebného počtu parkovacích a odstavných míst ve prospěch vlastníka stavby tak, aby byl zajištěn požadovaný kontinuální provoz stavby. Pro individuální posouzení umístění dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby žadatel prokáže, že tato doprava v klidu bude na stavbě určené pro dopravu v klidu, která se bude započítávat do % zastavění pozemku se stavbou pro dopravu v klidu. Počet smluvně zajištěných míst pro dopravu v klidu mimo pozemek povolované stavby nesmí překročit počet parkovacích stání o normových rozměrech, které lze na dotčeném pozemku umístit. Na individuální posouzení situování dopravy v klidu mimo pozemek povolované stavby není právní nárok.

Tam, kde to neupravuje jiný právní předpis, je maximální výška stavby hlavní 10,5 m po římsu či atiku včetně podezdívky měřeno od rostlého terénu. Nad tuto výšku nesmí stavba mít žádné vodorovné konstrukce, které by umožňovaly užívání této části stavby samostatně zejména jako pobytové místnosti, obytné místnosti a skladové prostory (například mezonety, pracovny, dílny, ateliéry, kanceláře atd.). U staveb polyfunkčních domů se připouštějí maximálně tři nadzemní podlaží s konstrukční výškou podlaží maximálně 3,1 m; u staveb hlavních s drobnou provozovnou o výměře minimálně 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je přípustná vyšší konstrukční výška 1. nadzemního podlaží. Maximální výška atiky ploché střechy je 10,5 m, nad úrovní rostlého terénu, hřebene stavby hlavní je 12 m. Výšku a tvar střechy staveb je nutno přizpůsobit k charakteru okolní zástavby. Ostatní nadzemní stavby mohou mít maximální výšku 5,0 m měřeno od rostlého terénu.

## SM-1:plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Centrum Černošice Karlštejnská

Území situované v centrální významné poloze sídla, s prioritou situování staveb pro veřejnou správu a dále funkcí doprovodných a podporujících vznik dopravního přestupního terminálu hromadné dopravy osob. Pro funkční plochu platí mimo to určené, přípustné a nepřípustné využití a regulativy prostorového uspořádání uvedené pro obecnou plochu SM.

## SM-2/Z:  plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Černošice sever

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: Funkční plocha má zejména zajistit situování obchodních zařízení potravinového i nepotravinového sortimentu a služeb, situování zdravotnických zařízení, a situování funkcí doprovodných tomuto zařízení (například zásobování, stravování, zařízení pro krátkodobý relaxační pobyt a kulturu těla, apod.). Bydlení je omezeno na situování služebního bytu.

Přípustné využití: stejné jako v ploše SM.

Nepřípustné využití:  stejné jako v ploše SM s tím, že v této ploše je zejména nepřípustné bydlení v rodinných domech, bytových domech, bydlení v polyfunkčních stavbách, vedlejší a doplňkové stavby, které prokazatelně nejsou nezbytné pro užívání stavby.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu SM, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Byty (např. byt správce) nepřesáhnou 20 % výměry hrubých podlažních ploch stavby hlavní nebo hlavního zařízení pro sport, maximálně však 100 m2.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Nové stavby oplocení nesmí bránit svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody. Přípustné je případně oplocení, které bude možno opakovaně demontovat do 12 hodin po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Při podání žádosti o vydání veřejnoprávního titulu pro stavbu oplocení výše uvedené prokazuje žadatel.

Přízemí novostaveb objektů občanského vybavení bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

Prostorové působení stavby ve vztahu k okolí bude před zpracováním dokumentace k územnímu rozhodnutí ověřena hmotovou studií.

## SM-3:  plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Vráž

Určené využití: území situované v centrální nebo jinak významné poloze sídla, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s možným podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby nebo pro umístění sousedících staveb různého funkčního využití při dodržení zejména hygienických norem. Stavby obsahující většinou více funkcí, například bydlení, byty v nebytových domech, školské zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnické zařízení, veterinární zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše.

Přípustné využití: drobné parkové a vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, veřejná prostranství, stavby pro dopravní infrastrukturu: komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy a podzemní garáže pro umístěné stavby, stavby pro technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, skladovací, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v rodinných domech a bytových objektech; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují vzájemné využití smíšených funkcí nebo využití okolních funkčních ploch a kvalitu životního prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu SM, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Ze změn dokončených staveb určeného využití jsou přípustné pouze stavební úpravy.

U staveb určeného využití je přípustné povolení změny stavby před jejím dokončením jen v rozsahu, kterým se nebude měnit zastavěná plocha stavby a povolená výška stavby. Povolení změny územního rozhodnutí pro umístěné stavby určeného využití, které nemají veřejnoprávní titul na provedení, je přípustné za podmínky, že se nebude zvětšovat zastavěná plocha těmito stavbami, zvyšovat výška těchto staveb a zvětšovat objem obestavěného prostoru nadzemní části staveb oproti územnímu rozhodnutí vydanému před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy. Změna územního rozhodnutí již umístěných staveb, která bude směřovat k potlačení funkce bydlení ve prospěch využití pro podnikatelskou činnost, která nebude narušovat funkci bydlení nad zákonem stanovené limity, je přípustná. Je přípustné vydání veřejnoprávního titulu na provedení staveb, které byly umístěny. Na pozemku č.parc. 1732 je přípustné umístit a povolit stavbu plnící funkci zázemí pro sportovní hřiště (např. šatny, záchody, sklad sportovních potřeb). Tato stavba nesmí mít obytné místnosti a místnosti pro podnikaní. Její výška nesmí přesáhnout 4,0 m od rostlého terénu (měřeno včetně podezdívky).

Technologická zařízení na střechách objektů mohou dosahovat výšky max. 0,8 m nad úrovní atiky střechy a nesmí překročit více než 25 % z celkové plochy střechy každého objektu.

## SM-4,  SM-4/Z: plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Centrum Mokropsy, vně   a v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: území situované v centrální nebo jinak významné poloze sídla, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s možným podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby nebo pro umístění sousedících staveb různého funkčního využití při dodržení zejména hygienických norem. Stavby obsahující většinou více funkcí, například bydlení, byty v nebytových domech, školské zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše.

Přípustné využití: drobné parkové a vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, veřejná prostranství, stavby pro dopravní infrastrukturu: komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy a garáže pro umístěné stavby, stavby pro technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, skladovací, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v rodinných domech a bytových objektech; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují vzájemné využití smíšených funkcí nebo využití okolních funkčních ploch a kvalitu životního prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu SM, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

V případě změn dokončených staveb nelze překročit stávající výšku staveb. Při změnách dokončených staveb a dostavbě proluk (vzniklých například odstraněním stávajících staveb) této centrální části původní historické zástavby je třeba co nejvíce zachovat historicky vzniklou urbanistickou stopu zástavby a vyloučit výstavbu plochých střech.

Pro části situované v záplavovém území Q 100 platí dále tyto regulativy:

V případě změn dokončených staveb a dostavbě proluk je nutno zabezpečit stavbu stavebně – technicky proti zatopení dispozice.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami, jako jsou například samostatně stojící garáže, bazény, zahradní domky, terasy, je třeba na pozemcích co nejvíce omezit.

Vedlejší a doplňkové stavby, které prokazatelně nejsou nezbytné pro užívání stavby, jsou nepřípustné v záplavovém území.

Nové stavby oplocení nesmí bránit svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody. Přípustné je případně oplocení, které bude možno opakovaně demontovat do 12 hodin po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Při podání žádosti o vydání veřejnoprávního titulu pro stavbu oplocení výše uvedené prokazuje žadatel.

Přízemí novostaveb objektů bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## SM-5: plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna U Koníčků

Určené využití: území situované v centrální nebo jinak významné poloze sídla, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s možným podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby nebo pro umístění sousedících staveb různého funkčního využití při dodržení zejména hygienických norem. Stavby obsahující většinou více funkcí, například bydlení, byty v nebytových domech, školské zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše.

Přípustné využití: drobné parkové a vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, veřejná prostranství, stavby pro dopravní infrastrukturu: komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy a garáže pro umístěné stavby, stavby pro technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění).

Nepřípustné využití: veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, zejména výrobní, skladovací, pěstitelské a chovatelské činnosti, bydlení v rodinných domech a bytových objektech; všechny takové druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují vzájemné využití smíšených funkcí nebo využití okolních funkčních ploch a kvalitu životního prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání:

Uplatní se regulativy pro plochu SM, pokud nejsou níže upraveny odlišně, a dále níže uvedené regulativy:

Maximální podlažnost je 2 nadzemní podlaží, případně obytné podkroví. Maximální přípustná výška staveb hlavních bez provozoven (zejména rodinných domů) je 9,5 m včetně podezdívky. Maximální přípustná výška staveb hlavních s drobnou provozovnou o výměře minimálně 70 % podlahové plochy 1. nadzemního podlaží je 10,5 m včetně podezdívky.

Maximální výška vedlejších staveb je 4,5 metru včetně podezdívky stavby.

Míra zastavění území je maximálně 30 % z plochy pozemku pro stavby plnící funkci bytových a rodinných domů.

Míra zastavění území je maximálně 40 % z plochy pozemku pro stavby plnící funkci stavby určeného a přípustného využití mimo staveb plnících funkci bytových a rodinných domů. Na těchto pozemcích se dále připouští realizace zpevněných ploch max. 30 % z plochy pozemku. Ozelenění na rostlém terénu musí činit minimálně 25 % z plochy pozemku.

## DS:  plochy dopravní infrastruktury – silniční, komunikační prostory

Určené využití: silniční pozemky silnic a místních komunikací pro motorová vozidla, chodníků, včetně cyklistických a pěších cest, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací – technické a technologické vybavení komunikací, jejich křižovatek, tunelů, tunely včetně portálů, parkovací zálivy a parkovací stání, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, lávky, apod.

Přípustné využití: veřejná prostranství a náměstí; plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení, stavby technické infrastruktury a stavby kolektorů pro vedení technické infrastruktury; stavby pro umělecká díla, stavby dekorativní (jako jsou například pítka, kašny, pomníky, drobné vodní plochy), stavby informačních systémů jako jsou mapy a plánky, stavby zastávek, nástupních ostrůvků a čekáren sloužící hromadné dopravě, to vše za předpokladu, že nebude narušeno určené využití dané plochy;  plochy doprovodné a izolační zeleně, parkové plochy, pokud není možné nebo účelné je situovat v samostatné funkční ploše.

Nepřípustné využití: bydlení a veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití. Stavby pro reklamu (plakátovací a jiné plochy).

Regulativy prostorového uspořádání:

Není-li v regulativech tohoto územního plánu stanoveno jinak, je minimální šířka uličního prostoru nově navrhovaných místních komunikací 9 m, u slepých a stávajících komunikací dle podmínek lokality. Ulice Mateřídoušková se připouští s minimální šířkou uličního prostoru 8 m. Minimální šířka jízdního pruhu je 3,0 m (2,75, 3,5 m dle podmínek lokality), ochranný pruh od hranice pozemku je minimální šířky 0,5 m, odstavný pruh je minimální šířky 2,25 m. V konkrétních případech je nutno respektovat již založené šířky uličního prostoru přesahující stanovenou minimální šířku. Komunikace lze navrhovat jako jednosměrné, obousměrné, obytné (bez komunikačních pruhů pro chodce) nebo s komunikačními pruhy pro chodce - chodníky. Zvolený typ komunikace je odvislý od umístění v lokalitě a od daného místního zatížení provozem. Komunikační prostory budou vybaveny zelení.

Nutné je dodržovat normové parametry komunikací a jejich napojení na stávající komunikační síť, u slepé komunikace je nutné zřídit obratiště na jejím konci, v souladu s dopravní normou.

Dokumentace pro projednání stavby podle zákona podle zákona 100/2001 Sb. a projektová dokumentace pro umístění a povolení staveb přeložky silnice II/115 včetně tunelové části zohlední a posoudí vliv tunelového vedení silnice II/115 na výskyt zvláště chráněných druhů (dřín jarní, tis červený, bělozářka liliová a skokan štíhlý).

V tělese silnic mimo zastavitelná území nebudou navrhovány souběžné podzemní stavby technické infrastruktury. Věta předchozí neplatí v případě, že dokumentace k vydání veřejnoprávního titulu pro umístění nebo pro provedení stavby prokáže, že nelze tyto stavby umístit jinak a zároveň vlastník dotčené silnice s navrženým řešením, odlišným od věty předchozí, vysloví písemný souhlas. Na umístění stavby technické infrastruktury v tělese silnic mimo zastavitelná území souběžně s předmětnou silnicí, není právní nárok.

## DP-1:  plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla do 3,5 tuny

Určené využití: pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení pro pohyb a dopravu v klidu vozidel s omezenou hmotností do 3,5 tuny, například hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy.

Přípustné využití: doprovodné drobné stavby a služby ve prospěch dopravy v klidu, komunikace pro motorová vozidla, pro cyklistický a pěší pohyb, veřejná prostranství a náměstí; stavby technické infrastruktury a stavby kolektorů pro vedení technické infrastruktury; plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení; plochy doprovodné a izolační zeleně, parkové plochy.

Nepřípustné využití: bydlení a veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití, a narušující funkci ploch pro dopravu v klidu.

Regulativy prostorového uspořádání:

Parkovací stání mohou být realizována, nebo změněna pouze za podmínky současné realizace zeleně, minimálně každých 5 stání jeden strom, samostatné parkingy navíc s ostrůvky rostlého terénu se stromy a izolační zelení. Prokazatelné plochy ozelenění musí dosahovat minimálně 25 % z celkového rozsahu zpevněné plochy. Výška římsy pro stavby je maximálně 7 m, měřeno od ± 0,0. Maximální celková výška je 8,5 m.

## DP-2: plochy dopravní infrastruktury - centrum

Určené využití: pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy, odstavné a parkovací plochy pro vozidla do 3,5 t, podzemní garáže pro vozidla do 3,5 t.

Přípustné využití: komunikace pro motorová vozidla, pro cyklistický a pěší pohyb, veřejná prostranství a náměstí; stavby technické infrastruktury a stavby kolektorů pro vedení technické infrastruktury; plochy doprovodné a izolační zeleně, parkové plochy,

Nepřípustné využití: bydlení a veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití.

Regulativy prostorového uspořádání:

Souvislé zpevněné plochy budou členěny zelení v poměru minimálního podílu 5 % zeleně z rozlohy jednotlivých zpevněných ploch. Výška římsy pro stavby je maximálně 4,5 m, měřeno od ± 0,0. Maximální celková výška je 6,5 m.

## DP-2/Z: plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla bez omezení váhy, v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zóna záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Určené využití: pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby vozidel a pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné využití: komunikace pro motorová vozidla, pro cyklistický a pěší pohyb, veřejná prostranství a náměstí; stavby technické infrastruktury a stavby kolektorů pro vedení technické infrastruktury; plochy doprovodné a izolační zeleně, parkové plochy.

Nepřípustné využití: bydlení a veškeré takové využití a veškeré takové stavby, které nejsou jmenovány v určeném nebo přípustném využití.

Regulativy prostorového uspořádání:

Souvislé zpevněné plochy budou členěny zelení v poměru minimálního podílu 25 % zeleně z rozlohy jednotlivých zpevněných ploch. Výška římsy pro stavby je maximálně 7 m, měřeno od ± 0,0 m. Maximální celková výška je 8,5 m.

Pro stavby situované v záplavovém území Q 100 platí dále tyto regulativy:

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami je třeba na pozemcích co nejvíce omezit.

V případě nezbytnosti oplocení se upřednostní oplocení nezabraňující svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody, případně oplocení dočasně demontovatelné.

Přízemí novostaveb objektů bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

Omezení, která plynou z umístění pozemku nebo stavby v aktivní zóně záplavových území, nejsou tímto opatřením dotčena.

## DZ-1: plochy dopravní infrastruktury – drážní

Určené využití: území, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti drážních staveb, jako například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, lávky, stavby a terénní úpravy omezující šíření hluku, apod.

Přípustné využití: doprovodné komerční využití, komunikace účelové, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, stavby pro dopravu v klidu, stavby technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní umístění), zeleň.

Nepřípustné využití: stavby pro bydlení a všechny činnosti, které omezují nebo narušují hlavní funkci ploch nebo narušují životní prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## DZ-2: plochy dopravní infrastruktury – drážní, rezerva přestavby železničního koridoru

Drážní plochy pro přestavbu železničního koridoru situované odlišně od plochy DZ-1.

Určené využití: území, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti drážních staveb, jako například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, lávky, stavby a terénní úpravy omezující šíření hluku, apod.

Přípustné využití: doprovodné komerční využití, komunikace účelové, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, stavby pro dopravu v klidu, stavby technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní umístění), zeleň.

Je přípustné směrové upřesnění trasy přestavby železniční trati na základě podrobnější dokumentace, mimo plochu DZ-2, pokud bude přesahovat do funkční plochy DZ-1.

Nepřípustné využití: stavby pro bydlení a všechny činnosti, které omezují nebo narušují hlavní funkci ploch nebo narušují životní prostředí.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## TI:  plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

Určené využití: zejména pozemky vedení inženýrských sítí, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, například vodojemů, trafostanic, apod.

Přípustné využití: pozemky a stavby související dopravní infrastruktury, zeleň, oplocení.

Nepřípustné využití: takové, které by omezilo určené nebo přípustné využití. Nepřípustné je situování nadzemních sítí v zastavitelných plochách. Nové sítě technické infrastruktury nebo rekonstrukce stávajících sítí v přírodních trvale nezastavěných plochách se doporučuje situovat do podzemních tras.

Regulativy prostorového uspořádání:

Souvislé zpevněné plochy budou členěny zelení v poměru minimálního podílu 25 % zeleně z rozlohy jednotlivých zpevněných ploch. Výška římsy pro stavby je maximálně 4,5 m, měřeno od ± 0,0 m. Maximální celková výška je 6,5 m.

## TI/Z:  plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě, v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: zejména pozemky vedení inženýrských sítí, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, například vodojemů, trafostanic, apod.

Přípustné využití: pozemky a stavby související dopravní infrastruktury, zeleň, oplocení.

Nepřípustné využití: takové, které by omezilo určené nebo přípustné využití. Nepřípustné je situování nadzemních sítí v zastavitelných plochách. Nové sítě technické infrastruktury nebo rekonstrukce stávajících sítí v přírodních trvale nezastavěných plochách se doporučuje situovat do podzemních tras.

Regulativy prostorového uspořádání:

Souvislé zpevněné plochy budou členěny zelení v poměru minimálního podílu 25 % zeleně z rozlohy jednotlivých zpevněných ploch. Výška římsy pro stavby je maximálně 4,5 m, měřeno od ± 0,0. Maximální celková výška je 6,5 m.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami je třeba na pozemcích co nejvíce omezit.

V případě nezbytnosti oplocení se upřednostní oplocení nezabraňující svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody, případně oplocení dočasně demontovatelné.

Přízemí novostaveb objektů bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## TO:  plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady

Určené využití: zejména pozemky pro situování staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení pro shromáždění a likvidaci bioodpadů (například kompostárna). Roční kapacita případného zpracování bioodpadů (kompostárny) nesmí překročit roční produkci bioodpadů vyprodukovaných ve správním území města Černošice (kompostárna bude mít lokální charakter).

Přípustné využití: pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury, zeleň, oplocení. U staveb na pozemcích v Chráněné krajinné oblasti Český Kras se vždy posuzuje vliv stavby na krajinný ráz a k vydání veřejnoprávního titulu pro umístění nebo povolení staveb na těchto pozemcích je třeba souhlasu dotčeného orgánu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Nepřípustné využití: takové, které by omezilo určené nebo přípustné využití.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## TO/Z:  plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: zejména pozemky pro situování staveb pro čištění odpadních vod (ČOV) s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení.

Přípustné využití: pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury, zeleň, oplocení.

Nepřípustné využití: takové, které by omezilo určené nebo přípustné využití.

Regulativy prostorového uspořádání:

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami je třeba na pozemcích co nejvíce omezit.

V případě nezbytnosti oplocení se upřednostní oplocení nezabraňující svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody, případně oplocení dočasně demontovatelné.

Přízemí novostaveb objektů bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## VN/z: plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v záplavovém území Q100

V území, kde je vymezena aktivní zónu záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Pro umístění a provedení staveb v záplavovém území je třeba doložit souhlas příslušného vodoprávního úřadu a vyjádření nebo stanoviska správce vodního toku.

Určené využití: malovýroba a doprovodné sklady, prostory nerušící výroby, prodejny, prodejní sklady.

Přípustné využiti: doprovodná administrativa, stravovací a společenská zařízení, specifické služby; parkoviště se zelení; parky, parkové plochy, veřejná zeleň; nezbytné vozidlové komunikace, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory; stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (upřednostňuje se podzemní umístění); technické vybavení, to vše pro obsluhu daného území. Byty (např. byt správce) nepřesáhnou 10 % výměry hrubých podlažních ploch stavby hlavní nebo hlavního zařízení pro sport maximálně však 100 m2.

Vliv činnosti nesmí negativně ovlivnit kvalitu životního prostředí, ani obytné prostředí okolních území.

Nepřípustné využití: bydlení (vyjma služebního bytu správce a pohotovostních bytů), logistická centra, velkosklady, velké halové objekty.

Regulativy prostorového uspořádání:

Souvislé zpevněné plochy budou členěny zelení v poměru minimálního podílu 25 % zeleně z rozlohy jednotlivých zpevněných ploch. Výška římsy pro stavby je maximálně 7 m, měřeno od ± 0 m. Maximální celková výška je 8,5 m.

Regulativ pro bývalý mlýn v Mokropsech: výška zástavby při případné přestavbě (změně dokončené stavby, dostavbě, atd.) nepřesáhne výšku stávajících staveb, střechy budou sedlové.

Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu na provedení nebo umístění stavby prokáže, že žadatelem navrhovaná změna v území nebude bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod.

Zastavěnost vedlejšími a doplňkovými stavbami je třeba na pozemcích co nejvíce omezit.

V případě nezbytnosti oplocení se upřednostní oplocení nezabraňující svojí konstrukcí a stavebním provedením průtoku vody.

Přízemí novostaveb objektů bude situováno minimálně 50 cm nad úrovní záplavy Q100. Trafostanice musí být umisťovány nad úrovní záplavy Q 100.

## VP: plochy vodní a vodohospodářské mimo ÚSES

Určené využití: řeky, potoky, rybníky, přírodní plochy související.

Přípustné využití: stavby a zařízení sloužící k provozu a k údržbě plochy (například stavědla, jezy, rybí propusti, nábřeží, zpevněné vjezdy, apod.), protipovodňové stavby a terénní úpravy pro zamezení rozlivu vod, stavby k provozování vodních sportů, stavby pro vodní dopravu, stavby dopravní a technické infrastruktury.

Vždy se upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby technické infrastruktury. Stavby, které neslouží k provozu plochy, nesmí bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod. Stavby na řece Berounce musí být stavěny s ohledem na její plánované splavnění, kterému nesmí bránit ani jej omezovat.

Nepřípustné využití: vodní plochy jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny v určeném nebo přípustném využití.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ZH: plochy zemědělské – plochy zahradnictví

V území, kde je vymezena aktivní zóna záplavového území podle zvláštního právního předpisu (§ 66 zákona č. 254/2001Sb.), se níže uvedená regulace neužije. V aktivní zóně záplavového území platí omezení podle zvláštního právního předpisu (§ 67 zákona č. 254/2001Sb.).

Určené využití: plochy určené k pěstitelské činnosti, sady, skleníky; oplocení

Přípustné využití: doprovodné služby pro pěstitelskou činnost (např. parkovací plochy se zelení, služební byt, hygienické zázemí, prodej);

Nepřípustné využití: stavby pro bydlení, sport, rekreaci, výrobní činnost, kulturní zařízení, stavby a činnost narušující funkci ploch zahradnictví. Byty (například byt správce) nepřesáhnou 20 % výměry hrubých podlažních ploch stavby hlavní nebo hlavního zařízení pro sport maximálně však 100 m2.

Regulativy prostorového uspořádání:

Maximální zastavěnost trvalými stavbami 15 % z plochy pozemku; maximální výška 4,5 m.

## ZS: plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů

Určené využití: zahrady bez přístupu veřejnosti nebo s omezeným přístupem veřejnosti, jejichž údržbu zajišťuje majitel, sady; oplocení

Přípustné využití: účelové komunikace, cyklistické stezky, pěší komunikace; liniové stavby technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní umístění), drobné vodní plochy, zeleň;

Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami (ani chatami, přístřešky a drobnými účelovými zemědělskými stavbami).

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## LR-1: plochy lesní

Určené využití: lesní porosty, plochy rostoucí zeleně, které jsou volně přístupné veřejnosti; lesní školky, trvalé travní porosty, mýtiny; dočasné stavby oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří a dočasné stavby oplocení obor.

Přípustné využití: cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a stavby technické infrastruktury (např. technická zařízení tunelu, které je nezbytné situovat na terénu - výduch), stavby pro plnění funkcí lesa a to: lesní cesty, stavby hrazení bystřin a strží, stavby odvodnění lesní půdy, malé vodní nádrže v lesích; stavby pro  výkon práva myslivosti a to: samostatně stojící posedy, kazatelny do 5 m2 a krmelce do 20 m2.

Přípustné využití je možné, pokud dotčený orgán podle zvláštního předpisu (například ochrana přírody, zákon o lesích) vydá k tomuto přípustnému využití souhlas. Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze jako nezpevněné a to tehdy, nejde-li přilehlé pozemky komunikačně obsloužit jinak, a to na základě správního rozhodnutí stavebního úřadu. U staveb se vždy upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby. Umístění těchto staveb podléhá správnímu rozhodnutí stavebního úřadu.

Nové stavby cyklistických stezek, jezdeckých stezek a pěších komunikací lze umisťovat a provádět na základě povolení vydaných ve správních řízeních a to jako nezpevněné a za podmínky, že žadatel prokáže, že pro daný účel nelze užít stávající lesní cesty.

Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Pokud se plocha nebo její část nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras, platí pro tuto plochu nebo její část současně podmínky ochrany přírody stanovené pro tuto chráněnou krajinnou oblast.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## LR-2: plochy lesní, s možností staveb lesního hospodářství

Určené využití: plochy lesní se situováním staveb a zařízení lesního hospodářství, t.j. pro údržbu plochy a obnovu zeleně; oplocení.

Přípustné využití: prostranství a dopravní stavby pro manipulaci a garážování mobilní techniky pro údržbu plochy a obnovu zeleně, pěší komunikace a stavby technické infrastruktury; kancelář, služební byt správce.

Nepřípustné využití: tyto plochy jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.	Regulativy prostorového uspořádání:

Maximální zastavěnost trvalými stavbami 40 % z plochy pozemku; maximální výška 4,5 m. Stavby nesmí narušovat dominantní stavbu památkově chráněné stavby.

Nadzemní stavby v této ploše podléhají posouzení orgánu památkové péče.

Tato plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras, kde se  posuzuje vždy pro vydání veřejnoprávního titulu pro umístění a pro provedení staveb zásah těchto staveb do krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 Sb.

## ZN-1: plochy přírodní – zeleň městská a krajinná, dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky

Určené využití: lesní porosty, plochy rostoucí zeleně, které jsou volně přístupné veřejnosti, rozptýlené liniové porosty dřevin a bylin, vše situované mimo pozemky určené pro funkci lesa; trvalé travní porosty, rozptýlené a liniové porosty dřevin a bylin.

Přípustné využití: trvalé travní porosty, mýtiny; dopravní stavby pro údržbu plochy a obnovu zeleně, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a stavby technické infrastruktury.

Stavby je možno situovat, pokud současně neplatí zvláštní předpisy (ochrana přírody) stavby omezující nebo vylučující. Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze jako nezpevněné a to tehdy, nejde-li přilehlé pozemky komunikačně obsloužit jinak, a to na základě správního rozhodnutí stavebního úřadu. U staveb technické infrastruktury se vždy upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby. Umístění těchto staveb podléhá správnímu rozhodnutí stavebního úřadu.

Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Regulativy prostorového uspořádání:

Pokud se plocha nebo její část nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras, posuzuje se vždy pro vydání veřejnoprávního titulu pro umístění a pro provedení staveb zásah těchto staveb do krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 Sb.

## ZN-2: plochy přírodní – louky a pastviny

Určené využití: přírodní plochy s trvalými přirozeně rostoucími lučními a travními porosty, které nejsou určeny k zemědělskému využití.

Přípustné využití: rozptýlené solitérní a liniové porosty dřevin a bylin; dopravní stavby pro údržbu plochy a obnovu zeleně, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, stavby technické infrastruktury.

Stavby je možno situovat, pokud současně neplatí zvláštní předpisy (ochrana přírody) stavby omezující nebo vylučující. Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze jako nezpevněné a to tehdy, nejde-li přilehlé pozemky komunikačně obsloužit jinak, a to na základě správního rozhodnutí stavebního úřadu. U staveb technické infrastruktury se vždy upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby. Umístění těchto staveb podléhá správnímu rozhodnutí stavebního úřadu.

Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Regulativy prostorového uspořádání:

Pokud se plocha nebo její část nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras, posuzuje se vždy pro vydání veřejnoprávního titulu pro umístění a pro provedení staveb zásah těchto staveb do krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 Sb.

## PP: plochy přírodní – parkové plochy

Určené využití: plochy průběžně udržované zeleně na pozemcích obce, které jsou volně přístupné veřejnosti; fragmenty krajinné zeleně v sídle; doprovodná zeleň podél komunikací.

Přípustné využití: dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobné stavby zahradní architektury a drobná architektura; dopravní stavby pro údržbu a obnovu plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, stavby technické infrastruktury.

Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze tehdy, nejde-li přilehlé pozemky komunikačně obsloužit jinak. U staveb technické infrastruktury se vždy se upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby. Umístění těchto staveb podléhá správnímu rozhodnutí stavebního úřadu.

Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Regulativy prostorového uspořádání:

Maximální zastavěnost stavbami bude 15 % z celkové plochy pozemku. Maximální výška prvků dětských hřišť, drobných staveb zahradní architektury a drobné architektury je 4,0 m, včetně podezdívky staveb.

## ÚS-1: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, nadregionální biokoridory

Určené využití: plochy přírodní (vyjma vodních toků a přirozených vodních ploch) samostatně vymezené za účelem ochrany přírody a založení ekologické kostry území tvořené prvky nadregionálního, regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), jejichž základním cílem je dlouhodobě územně stabilizovat prostory, ve kterých by se mohly nerušeně existovat a vyvíjet přírodní ekosystémy.

Přípustné využití: stávající činnosti s produkčním efektem lze realizovat výjimečně, pouze pokud mají neintenzívní formu a nejsou v rozporu s přírodním charakterem zóny; rekreační využití vyjma pobytové rekreace je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území.

Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody staveb dopravní a technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní vedení).

Stavby, které nemají veřejnoprávní titul na jejich provedení (stavby provedené nebo prováděné bez příslušného rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním) nelze dodatečně povolit. U těchto staveb se postupuje podle § 129 odst. 1 stavebního zákona. Stavbami, zejména pak liniovými stavbami (komunikační sítě, inženýrské sítě), může být vždy dotčen veřejný zájem chráněný orgánem ochrany přírody.

Nepřípustné využití a činnosti: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše. Nepřípustné je: povolování staveb pro individuální rekreaci, nové produkční činnosti, zneškodňování odpadů, hnojení, používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin, užívání pozemků způsobem vyžadujícím intenzívní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, používání biocidů, nevratné poškozování půdního povrchu, provádění terénních úprav většího rozsahu, změny vodního režimu, oplocování pozemků.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ÚS-2: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, nadregionální biokoridory v místě vodního toku

Určené využití: plochy přírodní - vodní toky a přirozené vodní plochy samostatně vymezené v souvislosti s ochranou přírody a se založením ekologické kostry území tvořené prvky nadregionálního, územního systému ekologické stability (ÚSES), jejichž základním cílem je dlouhodobě územně stabilizovat prostory, ve kterých by mohly relativně nerušeně existovat a vyvíjet se přírodní ekosystémy.

Přípustné využití: stávající činnosti s produkčním efektem (chov ryb, apod.) lze realizovat výjimečně, pouze pokud mají neintenzívní formu a nejsou v rozporu s ochranou přírody. Stavby a zařízení sloužící k provozu a k údržbě plochy (například stavědla, jezy, rybí propusti, nezbytné zpevněné vstupy nebo vjezdy do vodní plochy, apod.), protipovodňové stavby a terénní úpravy pro zamezení rozlivu vod, nezbytné stavby pro vodní dopravu, stavby dopravní a technické infrastruktury pouze jako příčné přechody vodního toku. Vždy se upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby technické infrastruktury. Přípustné stavby a činnosti nesmí bránit průtoku nebo odtoku záplavových vod. Stavby na řece Berounce musí být stavěny s ohledem na její případné plánované splavnění, kterému nesmí bránit ani jej omezovat.

Stavby, které nemají veřejnoprávní titul na jejich provedení (stavby provedené nebo prováděné bez příslušného rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním) nelze dodatečně povolit. U těchto staveb se postupuje podle § 129 odst. 1 stavebního zákona. Stavbami, zejména pak liniovými stavbami (komunikační sítě, inženýrské sítě), může být vždy dotčen veřejný zájem chráněný orgánem ochrany přírody.

Nepřípustné využití a činnosti: tyto vodní plochy jsou nezastavitelné stavbami s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše v určeném nebo přípustném využití. Nepřípustné je zejména: povolování nových staveb pro individuální rekreaci, užívání prostředků a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, používání biocidů, provádění terénních úprav většího rozsahu, ovlivňující přírodní vzhled a charakter, změny vodního režimu, oplocování pozemků.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ÚS-3: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, regionální biocentra

Určené využití: přírodní plochy vymezené za účelem ochrany přírody pro zabezpečení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES), k dosažení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám. Plochy ÚSES regionálního významu.

Přípustné využití: neintenzivní produkční a hospodářská činnost, která nenaruší funkci určeného využití. Umisťování staveb je omezeno jen na příčné přechody staveb dopravní a technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní vedení) a staveb k zajištění určeného využití. Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu v takovém případě prokáže, že umístěním a provedením těchto staveb nedojde k narušení určeného využití v žádném okamžiku (v době provádění i v době užívání staveb). Na vydaní veřejnoprávního titulu pro umístění a provedení výše uvedených staveb není právní nárok.

Nepřípustné využití: všechny rušivé činnosti, které nejsou v souladu s určeným nebo přípustným využitím, jako je například umisťování staveb, mimo těch, které jsou v přípustném využití, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření a činnosti, které snižují ekologickou stabilitu.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ÚS-4: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biocentra

Určené využití: přírodní plochy vymezené za účelem ochrany přírody pro zabezpečení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES), k dosažení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám. Plochy ÚSES lokálního významu.

Přípustné využití: neintenzivní produkční a hospodářská činnost, která nenaruší funkci určeného využití. Umisťování staveb je omezeno jen na příčné přechody staveb dopravní a technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní vedení) a staveb k zajištění určeného využití. Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu v takovém případě prokáže, že umístěním a provedením těchto staveb nedojde k narušení určeného využití v žádném okamžiku (v době provádění i v době užívání staveb). Na vydaní veřejnoprávního titulu pro umístění a provedení výše uvedených staveb není právní nárok.

Nepřípustné využití: všechny rušivé činnosti, které nejsou v souladu s určeným nebo přípustným využitím, jako je například umisťování staveb, mimo těch, které jsou v přípustném využití, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření a činnosti, které snižují ekologickou stabilitu.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ÚS-5: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biocentra v místě vodního toku

Určené využití: přírodní plochy vymezené za účelem ochrany přírody pro zabezpečení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES), k dosažení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám. Plochy ÚSES lokálního významu.

Přípustné využití: neintenzivní produkční a hospodářská činnost, která nenaruší funkci určeného využití. Umisťování staveb je omezeno jen na příčné přechody staveb dopravní a technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní vedení) a staveb k zajištění určeného využití. Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu v takovém případě prokáže, že umístěním a provedením těchto staveb nedojde k narušení určeného využití v žádném okamžiku (v době provádění i v době užívání staveb). Na vydaní veřejnoprávního titulu pro umístění a provedení výše uvedených staveb není právní nárok.

Nepřípustné využití: všechny rušivé činnosti, které nejsou v souladu s určeným nebo přípustným využitím, jako je například umisťování staveb, mimo těch, které jsou v přípustném využití, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření a činnosti, které snižují ekologickou stabilitu.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

## ÚS-6: plochy přírodní – vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny – ÚSES, lokální biokoridory

Určené využití: přírodní plochy vymezené za účelem ochrany přírody pro zabezpečení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES), s cílem dlouhodobě územně stabilizovat prostory, ve kterých by mohly nerušeně existovat a vyvíjet se přírodní ekosystémy. Lokální biokoridory jsou stanovené za účelem umožnit přirozenou migraci všech živočichů, kteří se v daném území přirozeně vyskytují, mezi jednotlivými biocentry. Plochy ÚSES lokálního významu.

Přípustné využití: neintenzivní produkční a hospodářská činnost, která nenaruší funkci určeného využití. Umisťování staveb je omezeno jen na příčné přechody staveb dopravní a technické infrastruktury (upřednostňuje se podzemní vedení) a staveb k zajištění určeného využití. Dokumentace pro vydání veřejnoprávního titulu v takovém případě prokáže, že umístěním a provedením těchto staveb nedojde k narušení určeného využití v žádném okamžiku (v době provádění i v době užívání staveb). Na vydaní veřejnoprávního titulu pro umístění a provedení výše uvedených staveb není právní nárok.

Nepřípustné využití: všechny rušivé činnosti, které nejsou v souladu s určeným nebo přípustným využitím, jako je například umisťování staveb, mimo těch, které jsou v přípustném využití, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření a činnosti, které snižují ekologickou stabilitu.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.

# vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Mezi tyto veřejně prospěšné stavby a opatření náleží veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (například terminály autobusové dopravy, významná pěší propojení a prvky cyklistické infrastruktury, pozemní komunikace, parkoviště a garáže záchytné dopravy P  R, prvky a zařízení železnice, zařízení vodní dopravy, apod.), dále veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury (pro zásobování vodou, odkanalizování splaškových i dešťových vod, pro zásobování plynem, elektrickou energií, teplem, kolektory, odpadové hospodářství), veřejně prospěšné stavby a opatření  pro ochranu před povodněmi (vodní toky a jejich úpravy, revitalizace drobnějších vodních toků), dále veřejně prospěšná opatření pro rozvoj přírodního dědictví (územní systém ekologické stability nadregionální, regionální, lokální, interakční prvky), veřejně prospěšná opatření na ochranu archeologického a historického dědictví (kulturní památky, archeologické lokality, památkové zóny), veřejně prospěšná opatření pro obranu a bezpečnost státu.

V řešeném území katastru Černošice se stanovují tyto veřejně prospěšné stavby a tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (uvedeny pozemky, které jsou zejména zasaženy):

| poř.č. | stav | název, popis, identifikace |
| --- | --- | --- |
| Dopravní infrastruktura |  |  |
| 1 | S | Pozemní komunikační síť a prostranství včetně technické infrastruktury 1) - 1934, 1935/1, 1935/2, 1936 - 5128, 5129/40, 5129/60, 5129/85, 5129/86, 5129/87, 5129/88, |
| 2 | N | Pozemní komunikační síť a prostranství včetně technické infrastruktury 1) - 4144/1, 4145/1 - 4457/3, 4459/1, 4468, 4474, 4478, 4481/1, 4484/5, 4502/1, 4502/8, 4503/1, 4503/9, - 5126/8, 5129/1, 5129/35, 5129/36, 5129/37, 5129/39, 5129/40, 5129/49, 5129/50, 5129/98, 5129/105 - 5129/29, 5129/53 - 2659/1, 2660, 2664, 2665/1, 2666, 2750/1, 2751/3, 2752, 2753/15, 2753/16, 2753/18, 2815/3, 2815/6, 2815/7 - 1584/3, 1584/4, 1588/4, 1588/5, 1588/8, 3830/27, 3830/28, 3934/9, 3935/1, 3936/1, 3936/2, 3936/3, 3936/4, 3936/5, 3937, 3939/7, 3941, 3942, 3943, 3946/2, 4096/1, 4096/2, 4096/23, 4097/1, 4098/1, 4098/8, 4098/9, 4098/10, 4098/18, 4098/20, 4098/21, 4098/30, 6170/1 - 3829/7, 3829/8, 3830/39, 3830/40, 3830/41, 3830/42, 3830/43, 3830/44, 3830/50 - 1599/1, 1599/2, 1599/5, 1599/6, 1599/14, 1809 - 1163/13, 1235, 4101/2, 4101/5, 4101/7, 4101/47, 4101/48, 4101/53, 4101/58, 4101/59, 4103/4, 4104/2, 4104/3 - 1156/1, 1163/7, 1163/11, 4106/1, 4106/2, 4107 |
| 3 | N | Přeložka II/115 včetně tunelové části, návazných komunikací a technických staveb 2) - (nadzemní část) 4181, 4182/1, 4182/3, 4182/4, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4183/4, 4183/5, 4183/7, 4183/9, 4187/1, 4284/9, 4284/10, 4284/11, 4285/2, 4285/3, 4287/9 - 4289/1, 4309/1, 4314/1, 4314/2, 6177/1, 6177/3 - (podzemní část) 31, 36, 37/1, 42, 70, 73/1, 73/2, 74, 75, 76/1, 76/2, 78/1, 78/2, 90/1, 95, 98/1, 98/2, 110/1, 110/9, 110/12, 111/4, 111/5, 111/6, 111/8, 111/9, 111/11, 111/13, 111/18, 111/19, 111/27, 119, 120, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1, 124/2, 125/1, 163, 168/2, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 175, 177, 178/1, 180, 192, 222/1, 223, 225, 256, 267, 268, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 277, 278/1, 295, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 394/6, 396/1, 4118/1 - (nadzemní část) 4108/1, 4108/33, 4109/1, 4109/4, 6172/3, 6172/7, 6173/1, 6204/6, 6205/1, 6205/4 - (podzemní část) 1054/1, 1054/2, 1055, 1057/1, 1086/1, 1086/2, 1087, 1089/1, 1093/1, 1095, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1106, 1107/2, 1107/3, 1107/10, 1107/13, 1163/1, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236/1, 1238, 1240, 1241/1, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1254, 1255, 1287/1, 1287/2, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2, 1296, 1297/1, 1298, 1299, 1301, 1302/1, 1303/1, 1303/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1352/3, 4090/16, 4098/1, 4098/19, 4098/20, 4100/1, 4108/1 - (nadzemní část) 4090/1, 4090/20, 6170/1, 6170/2 |
| 4 | N | Pozemní komunikační síť nová a úpravy stávajících komunikačních prostor v souvislosti s přestavbou železniční trati - 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, 9/4, 30, 31, 40, 41, 42, 396/1, 396/8, 396/12, 414, 415, 416, 911, 6192/1 - 4395, 4396, 6181, 6192/1, 6207 - 4482/1, 4482/2, 4482/3, 4482/4, 4894, 6181, 6184, 6192/1, 6192/6, 6192/29 - 2625, 2626, 2657/2, 2657/7, 2657/10, 2750/1, 2751/3, 2752, 2756/7, 2759, 5125/27, 5686, 5756/1, 5756/2, 5757, 5779/1, 6175, 6176, 6192/1, 6192/6 |
| 5 | N | Pozemní komunikační síť nová a úpravy stávajících komunikačních prostor v souvislosti se změnou území původních osad na obytné území - 3143, 3145, 3149, 3249, 3251, 3253, 3256, 3257, 3401, 3536, 3537, 3538, 3539, 3541, 3543, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561/1, 3563, 3564, 3567, 3569, 3570, 3572, 3573, 3574, 3577, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 3599, 3601, 3620, 3621, 3627, 3629, 3631, 3633, 3642, 3643, 3645, 3647, 3677, 3679, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3695, 3741, 3742 |
| 6 | S, N | Souvislé pěší a cyklistické propojení podél břehu řeky Berounky - 3048, 3053/1, 3053/2, 3058, 4184/1, 4184/4, 4184/5, 4185, 4186/5, 4221/28, 4223, 4271/1, 4271/8, 4271/9, 4271/10, 4271/23, 4271/24, 4271/31, 4271/34, 4271/42, 4416, 4422/1, 4422/2, 4424/1, 4425, 4427, 4429, 4432, 4434, 4435, 4436/1, 4436/2, 4436/3, 4439, 4443/2, 4444/2, 4444/9. 4444/11, 4444/12, 4445/1, 4445/4, 4445/5, 4446/2, 4452, 4455, 4456/2, 4457/2, 4457/8, 4458/1, 4458/2, 4458/3, 4458/4, 4459/1, 4463/1, 4463/2, 4468, 4474, 4478, 4481/1, 4503/1, 4503/3, 4503/7, 4503/9, 4503/10, 4840, 4848/3, 4848/4, 4874/12, 5288/2, 5289/1, 5363/1, 5460/5, 5462/1, 5465, 5474/1, 5475/1, 5839/3, 5840, 5845/3, 5846, 5856, 6176, 6192/1, 6209/1, 6210, 6211/1, 6211/2, 6211/4, 6211/6, 6211/10, 6211/15, 6211/16, 6211/17, 6211/18, 6211/23, 6211/28, 6211/31, 6211/32, 6271/28 - 3788/1 |
| 7 | N | Lávka pro pěší a cyklisty přes Berounku - 6211/6 - 6211/10 |
| 8 | N | Přemostění řeky Berounky – pro pěší a cyklisty / případně lokální omezené propojení pro automobilovou dopravu, včetně návazných úseků na březích - 4598, 4600, 4602, 4604, 4606, 4609, 4612, 4613, 4728/1, 4728/4, 4760, 4761, 4763, 6211/6, 6211/10 |
| 9 | N | Parkoviště P+R u vlakové zastávky Černošice - 466, 6174, 6182, 6170/1, 6192/1 |
| 10 | N | Parkoviště P+R u vlakové zastávky Černošice – Mokropsy - 6192/6 |
| 11 | N | Záchytný terminál automobilové dopravy a ČSPH Černošice – sever - 4271/11, 4271/12, 4271/25, 4271/27, 4271/28, 4271/29, 4271/30, 4271/36, 4271/37, 4271/38, 4271/39, 4271/40, 4271/42 |
| 12 | N | Terminál autobusové dopravy a parkoviště centra Černošice – Karlštejnská - 469, 470/1 |
| 13 | N | Přestavba železniční trati - „Optimalizace trati Beroun - Řevnice - Praha pro příměstskou dopravu“ - 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4183/4, 4183/5, 4183/6, 4183/7, 4183/9 - 4180/8, 4289/1, 4289/3, 4289/5, 4314/1, 4314/3, 4319, 4320, 4321/1, 4321/2, 4322/1, 4322/2, 4322/3, 5758, 6180/1, 6180/3, 6180/4, 6181, 6183, 6184, 6186, 6189, 6192/1, 6192/6, 6192/11, 6192/19, 6192/20, 6192/25, 6192/26, |
| Technická infrastruktura |  |  |
| 14 | S,N | Nadzemní a podzemní liniová vedení TI mimo komunikační síť - nespecifikováno na konkrétní trasy |
| 15 | N | Přeložení nadzemních tras TI do podzemních tras - nespecifikováno na konkrétní trasy |
| 16 | S | Vodojem Horka – dolní - 91 |
| 17 | S | Vodojem Horka – horní - 4180/60 |
| 18 | S | Vodní zdroj Černošice – vrty - 4182/1, 4182/2 |
| 19 | S | Vodárna a vodní zdroj Černošice - 4314/1, 4314/2, 4316/1, 4316/2, 4317, 4318 |
| 20 | S | Vodojem Slunečná - 3024 |
| 21 | S | Vodojem Černošice I (Vráž) - 4108/1, 4108/25 |
| 22 | N | Vodojem Černošice II (Cihelna) včetně přívodního potrubí - 1153, 4111/2, 4111/3, 4111/4 - 860/1, 877/1, 877/2, 877/4, 905, 948, 980, 994, 1163/1, 1163/10, 1163/12, 4108/1, 4108/22, 4108/26 |
| 23 | S | Čistírna odpadních vod včetně příslušenství - 4271/2 |
| 24 | N | Technická základna pro likvidaci bioodpadu - 4090/10 |
| 25 | N | Sběrný dvůr - 1139, 1140, 1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144/2, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154/2, 1155, 1157, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1158/6, 1158/7, 1158/8, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163/2, 1163/3, 1163/4, 4103/4 |
| 26 | S, N | Trafostanice elektrické energie - jednotlivé TS na pozemcích: 76/1, 222/1, 297/3, 494/2, 655/5, 787/4, 846/64, 878, 1373/2, 1682/68, 1682/167, 1694/20, 1733/18, 1935/2, 2147/3, 2245/6, 2408/25, 2667/4, 2804/1, 2917/3, 2917/93, 2917/94, 2995/42, 3830/55, 4099/44, 4101/29, 4105/1, 4144/1, 4271/1, 4284/10, 4322/1, 4456/1, 4502/8, 4893/10, 5129/63, 5719/2, 5779/2 |
| 27 | S | Rekonstrukce jezu u Bluku - 6211/6 |
| 28 | N | Protipovodňová opatření na řece Berounce a podél toku řeky Berounky - nespecifikováno na konkrétní pozemky |
| Ochrana a rozvoj přírodního dědictví (ÚSES a CHKO) |  |  |
| 29 | S | ÚN – Nadregionální biokoridor (osa) NRBK K 56/V včetně OP - 4184/1, 4184/2, 4185, 4271/5, 4271/8, 4271/9, 4271/10, 4271/21, 4271/28, 4271/31, 4271/42, 4422/2, 5363/1, 5460/5, 5474/1, 6209/1, 6210, 6211/1, 6211/4, 6211/6, 6211/10, 6211/15, 6211/17, 6211/23, 6211/24, 6211/25, 6211/26, 6211/28, 6211/31, 6211/32 - 2127/8, 2127/10, 5842/5, 5842/6, 5845/1, 5845/4 - 3788/1 |
| 30 | S, N | ÚL – Lokální biokoridor LBK 93 (údolí potoka Kluček) - 4050/1, 4050/3, 4050/4, 4050/7, 4050/8, 4050/9, 4050/10, 4050/11 - 4090/15 - 4090/1, 4090/11, 4090/12 |
| 31 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC 103 - 3785/1, 3789/1, 3789/3, 3789/4, 3789/5, 3789/6, 3790/1, 3995/1, 3996/1, 4050/1, 6208/1 |
| 32 | N | ÚL – Lokální biocentrum LBC 105 (ostrov) - 4447, 4448/1, 4448/2, 4460/1, 4460/2, 4460/3, 4460/4, 4461, 4462, 4463/1, 4463/2, 4464/1, 4464/2, 4464/3, 4464/4, 4464/5, 4464/6, 4464/7, 4464/8, 4468, 4473, 4474, 4478, 4481/1, 4503/1, 6211/6, 6211/18 |
| 33 | N | ÚL – Lokální biokoridor LBK 66 (severní okraj zástavby) - 4181, 4182/1 - 4182/1, 4182/3, 4182/10, 4182/17, 4274/6, 4274/7, 4284/11, 4285/3, 4287/1, 4287/2, 4287/3, 4287/9 |
| 34 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC bez číselného označení (u ČOV) - 4271/1, 4271/4, 4271/23, 4271/24, 4271/31, 4271/32, 4271/33, 4271/34 |
| 35 | N | ÚL – Lokální biocentrum LBC bez číselného označení (u chat) - 4184/1, 4184/2, 4184/5, 4185, 4186/3 |
| 36 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC 78 - 4184/4, 6211/1 |
| 37 | N | ÚL – Lokální biokoridor LBK bez číselného označení (u Radotína) - 4184/1, 4184/2, 4188/1, 4188/2 - 4183/1, 4183/9 - 4183/1 |
| 38 | S | ÚN – Nadregionální biokoridor (osa) NRBK K 56/T včetně OP - 1163/1, 4102/1, 4102/2, 4111/1 - 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4114/4, 4114/5, 4115/1, 4115/2, 4118/1, 4118/13, 6194/1, 6194/2, 6194/3, 6194/4 - 4118/1 - 4118/1, 4118/9, 4118/10, 4118/15, 4118/17, 4119/3, 4119/6, 4119/8, 4180/5, 4118/6 |
| 39 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC 97 - 4111/1 |
| 40 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC 96 - 4118/1 |
| 41 | S | ÚL – Lokální biocentrum LBC 77 - 4118/1, 4118/9, 4118/16 |

1)  V hlavním výkresu funkční plocha DS. Pouze vybrané části pozemní komunikační sítě vč. TI.

2)  V nezastavěných územích a v územích stavbou zasažených nutno vyhlásit stavební uzávěru.

# Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Mezi veřejně prospěšné stavby a opatření pro předkupní právo náleží: veřejně prospěšné stavby občanského vybavení (záchranný systém - integrovaný záchranný systém, městská správa, sport a rekreace, školství, zdravotní a sociální služby, veřejné vybavení ostatní nespecifikované dle potřeb sídelní struktury), veřejná prostranství (hřbitovy, parky, kompozičně významná zeleň, apod.).

V řešeném území katastru Černošice se stanovují tyto veřejně prospěšné stavby a tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo:

| poř.č. | stav | název, popis, identifikace |
| --- | --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém |  |  |
| 42 | S | Hasičská zbrojnice Černošice / veřejné vybavení ostatní - 4323/2, 4323/5, 4323/6, 4323/9, 4323/10, 4323/13, 4325/2, |
| 43 | S | Hasičská zbrojnice Mokropsy / veřejné vybavení ostatní - 5723, 5724 |
| 44 | N | Integrovaný záchranný systém Vráž - Hasičská zbrojnice + systém CO – civilní ochrana obyvatelstva + havarijní systém / technické služby města - 1139, 1140, 1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144/2, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154/2, 1155, 1157, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1158/6, 1158/7, 1158/8, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163/2, 1163/3, 1163/4, 4103/4 |
| 45 | N | Integrovaný záchranný systém související s provozováním tunelu - 4314/1, 4314/2, 6192/1 |
| 46 | S | Městská policie - 2668/5, 2668/6, 2668/11, 2668/12 |
| Městská správa |  |  |
| 47 | N | Městský úřad Černošice a další správní orgány, případně nová pošta, zdravotnictví - 471/5, 471/6, 471/10 - 486, 487/4, |
| 48 | S | Pošta Černošice – přestavba nebo výstavba na nové ploše - 471/1, 471/15 - 478, 479/1, 479/2, 479/3 |
| Sport a rekreace |  |  |
| 49 | S | Zimní stadion a sokolovna Černošice - 489, 490, 492, 494/1, 494/3, 494/5, 494/6, 494/7, 494/13, 494/14, 495, |
| 50 | N | Veřejný atletický ovál a další sportovně – rekreační zařízení pro veřejnost - 5129/1, 5129/41, 5129/64, 5129/79, 5129/80, 5129/82, 5129/83, 5129/84, 5129/85, 5129/87, 5129/88, 5129/90, 5129/105 |
| 51 | S | Sportovní areál Mokropsy (fotbalové hřiště a další sportovní aktivity) - 5472, 5473, 5474/1, 5474/2 |
| 52 | N | Oddychová sportovně rekreační plocha Černošice - 4271/3, 4271/8, 4271/9, 4271/10, 4271/21, 4271/22, 4271/41, 4376/1, 4376/2, 4377, 6209/1, 6209/3, 6211/6, 6211/23 |
| 53 | N | Sportovně rekreační plocha Nová Vráž Na Vysoké - 4101/7 |
| 54 | N | Sportovně rekreační plocha Nová vráž – Na Koutech - 4098/20 |
| 55 | N | Sportovně rekreační plocha Stará Vráž – V Lavičkách - 3830/21, 3830/22, 3830/23, 3830/27, 3830/32, 3830/35, 3830/36, 3830/37, 3830/38 |
| Školství |  |  |
| 56 | S | Mateřská škola I Karlická - 787/1, 787/2, 787/3, 787/4 |
| 57 | S | Mateřská škola III Vápenice - 2815/1, 2815/5 |
| 58 | N | Mateřská škola IV Vráž / rekonstrukce stávající budovy - 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1134, |
| 59 | N | Mateřská škola V Topolská (náhrada za MŠ II Topolská) - 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719/1, |
| 60 | S | Základní škola Černošice Komenského - 74, 75, 76/1, 76/2 |
| 61 | S | Základní škola Mokropsy Pod Školou - 2658/1, 2659/1, 2659/2, 2661/1, 2661/2, 2663/1, 2663/2, 2663/5, 2663/6, 2664, 2665/1, 2665/2 |
| 62 | N | Základní škola Mokropsy – rozvojová rezerva pro rozšíření o sportovní a kulturní zázemí - 2657/10, 2657/17, 2657/20, 2657/21, 2659/1, 2659/2, 2660, 2666 |
| 63 | S, N | Základní umělecká škola, současný stav, případné rozšíření - 2469, 2470, 2471, 2472 |
| Zdravotnictví, sociální péče |  |  |
| 64 | S, N | Dům s pečovatelskou službou, + rozšíření kapacity - 864/1, 867, 868, 869/1, 869/2, 869/3 |
| Hřbitovy |  |  |
| 65 | S | Kostel Nanebevzetí P.Marie, a hřbitov v Černošicích - 1, 2, 3 |
| 66 | S | Hřbitov Mokropsy - 2761, 2763, 2764 |
| 67 | N | Hřbitov Vráž - 1156/1 |
| Parky a významná zeleň |  |  |
| 68 | S | Park u kostela Nanebevzetí P.Marie v Černošicích - 9/2, 10 |
| 69 | S | Parková zeleň u hřbitova v Mokropsech - 2762, 2765 |
| 70 | S | Parkově upravená plocha kolem Mokropeské kaple sv. Václava - 5831 |
| 71 | N | Parkové plochy u hřbitova Vráž - 1156/1 |
| 72 | N | Parková plocha lokalita Na Vysoké - 4093/21 - 4098/20 |
| 73 | S | Významná zeleň nad základní školou Mokropsy - 2662/1, 2663/3, 2751/9 |
| 74 | S | Významná zeleň kolem lokality Vápenice - 2743/1, 2743/3, 2743/5, 2753/8, 2753/20, 2753/21, 2753/23, 2814/1, 2815/1, 2816, 2817 - 2756/1, 2753/14, 2756/5, 2808/4, 2813 |
| 75 | S | Významná zeleň terénního útvaru izolované výšiny Horní Černošice - 247 |

Poznámka ke sloupci stavu: S = stávající veřejně prospěšná stavba nebo veřejně prospěšné opatření, N = navrhovaná veřejně prospěšná stavba nebo veřejně prospěšné opatření.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 55 listů A4. Přílohou textové části je grafická část o tomto počtu a obsahu výkresů:

2.   1.     Výkres základního členění území

2.   2.     Hlavní výkres

2.   3.     Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

2.   4.     Výkres koncept veřejné infrastruktury - doprava

2.   5.1.  Výkres koncept veřejné infrastruktury – zásobování vodou

2.   5.2.  Výkres koncept veřejné infrastruktury – splašková a dešťová kanalizace

2.   5.3.  Výkres koncept veřejné infrastruktury – zásobování plynem

2.   5.4.  Výkres koncept veřejné infrastruktury – zásobování elektrickou energií

2.   6.     Výkres koncepce uspořádání krajiny

ODŮVODNĚNÍ

II. Textová část odůvodnění územního plánu Černošice

Obsah textové části odůvodnění územního plánu Černošice

a)	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s ÚPD vydanou krajem	56

b)	údaje o splnění zadání	56

c)	komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení ve vztahu k udržitelnému rozvoji území	59

d)	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	59

e)	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené pro funkci lesa a zemědělský půdní fond	60

f)	údaje o grafické části odůvodnění	63

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s ÚPD vydanou krajem

Z hlediska širších vztahů se v případě sídla Černošice jedná o spádové území významnější zejména pro drobné osídlení severozápadně od tohoto katastru, které by kapacitami vybavenosti mělo potřeby této drobné sídelní struktury mělo pokrýt, což je uvažováno ve výpočtech kapacit funkčních systémů a zajišťováno v navrhovaných funkčních plochách smíšených území. Rovněž se jedná o spádové území pro obyvatele hlavního města Prahy, kteří sem vyjíždějí za přírodou a rekreací. Z tohoto titulu se navrhuje rozšiřování přírodního potenciálu a ekologických systémů, vyvažujících jak vliv velmi významného rozšíření ploch pro bydlení v minulosti, tak tlak na rekreační využívání krajiny vyvíjený hlavním městem Prahou.

Územní plán sídla je zcela v souladu se schváleným dokumentem Územní plán velkého územního celku Pražský region, nadřazenou územně plánovací dokumentací, která dosud nebyla nahrazena ve smyslu nového stavebního zákona Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

- údaje o splnění zadání

Řešení dokumentovaná v územním plánu prověřila všechny obecné i konkrétní požadavky uplatněné v zadání; pro konkrétní případy, kde je třeba další podrobnější vysvětlení, je následně uvedeno, jak se s nimi řešení vypořádalo:

  - Území je ovlivněno rozvojovou dynamikou Hlavního města Prahy, kterým prochází silně zatížená regionální komunikace II/115 a tranzitní železniční koridor... Nové trasování nadzemní dopravní a technické infrastruktury volit tak, aby dopady na fragmentaci krajiny byly minimální a aby prostupnost krajiny pro pěší, in-line bruslení a cykloturistiku byla omezena jen minimálně. Případně navrhnout nové trasy a úpravy stávajících tras dopravní infrastruktury s ohledem na odstraňování dopravních závad v území. Zpracovatel se zabýval výhledovým řešením problematiky bariér, rizik a dopadu na kvalitu životního prostředí a prostupnosti území zejména z provozu automobilové dopravy a železnice. Komunikaci navrhuje přeložit do tunelu v souladu s nadřazenou a minulou územně plánovací dokumentací. Otázku železničního koridoru ponechává s ohledem na respektování platné nadřazené dokumentace otevřenou s tím, že je nutno ještě následně zkoumat možnosti výhledového řešení železniční trati v území (niveletu současné trati volit při přestavbě tak, aby železnice nebyla bariérou v území, nebo zvolit tunelové řešení s tím, že by měla být ponechána výhoda obsluhy území příměstskou železniční dopravou.

  - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Prověřit možnost ochrany záplavových území vybudováním protipovodňových hrází. Navrhnout přiměřenou regulaci v záplavovém území s cílem minimalizace rozsahu škod způsobených povodněmi. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Ve stávajících zastavitelných plochách v záplavovém území stanovit přísnou regulaci. Prověřit možnost koordinace rozvoje záplavového území s návazností na sousední obec Prahu. Územní plán v prostoru Dolní Mokropsy stanovuje regulaci záplavových ploch, neboť ochrana protipovodňovými hrázemi nebo jinými opatřeními zde není urbanisticky ani technicky a ekonomicky reálná. Významná funkce záchranného systému obyvatel (hasičský záchranný sbor, CO, technický dvůr na obnovu a opravy města) se ze záplavového území přemísťuje do prostoru chráněného před ohrožením. V oblasti pod jezem se předpokládají takové funkční plochy, umožňující  úpravy koryta řeky a terénní úpravy podél toku, aby do území severní části sídla nepronikala ze severu záplavová voda.

  - Prověřit možnost zvýšení retenční schopnosti krajiny vymezením vodních nádrží s retenční funkcí. S ohledem na systém odvodu dešťových vod a situování vodotečí v území a s ohledem na lesní vegetaci chráněného území, zastavěnost sídla a morfologii terénu (převážně svažitý prostor) nebyla vhodná plocha pro situování vodních či retenčních nádrží nalezena a navržena. Retenční schopnosti území je  možno zvýšit zachycení a vsakováním srážkových vod na pozemcích rodinných domů, sportovišť a parků situovaných v rostlinných zónách. odvod dešťových vod bude regulován případ od případu pro regulaci odtoku nebo technickými opatřeními (vsakovací žlaby, vsakovací potrubí, trubní retence, to však nevyžaduje situování funkčních ploch nebo řešení v měřítku územního plánu.

  - Prověřit a případně navrhnout opatření na další rozvoj městských center zejména centra  Karlštejnská, U Koníčků, Masopustní náměstí a prostor pod ZŠ Mokropsy. Bylo navrženo centrální funkce rozvíjet ve smíšených městských plochách při ulici Karlštejnská (hlavní správní centrum sídla), dále v Dolních Mokropsech při Masopustním náměstí a v novém centru Vráž. Tyto tři hlavní plochy ve třech hlavních částech sídla doplňuje společná smíšená plocha při ulici Radotínská určená pro nákupní zařízení (obchodní zóna). Plocha U Koníčků byla vyhodnocena jako urbanisticky méně opodstatněná či významná, pouze jako lokálně doplňující nabídkou sortimentu služeb, který by neměly znamenat funkční, prostorovou a estetickou závadu vůči okolí (při průjezdu po hlavní komunikaci, vůči okolní rodinné zástavbě).

  - Prověřit možnost dalšího rozvoje ploch pro dopravní terminály autobusové hromadné dopravy a železnice. Prověřit možnost dalšího rozvoje ploch pro parkování v návaznosti na železniční osobní dopravu. Bylo splněno - navrženo ve funkčním uspořádání ploch.

  - Prověřit možnosti dalšího rozvoje území v závislosti na rozvoji veřejné infrastruktury. Další rozvoj nad plochy stanovené v předchozím územním plánu nebyl navržen.

  - Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí. Prověřit možnosti umisťování staveb na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V úvahu přichází pouze řeka pro situování vodní elektrárny (situování takové stavby není technicky možné nebo reálné s výjimkou možnosti situování malé turbíny zřejmě pouze v prostoru náhonu bývalého mlýna v Dolních Mokropsech – v rámci funkční plochy VN) a sluneční energie. Na konzultacích bylo vyloučeno situování funkčních ploch technického vybavení pro situování takových zařízení (fotovoltaická elektrárna, apod.). Pro výrobu elektřiny nebo tepla ze sluneční energie je možno uvažovat pouze kolektory situované na střechách staveb.

  - Do územního plánu Černošice bude zapracována přeložka silnice II/115, která je již zapracována v územním plánu sídelního útvaru Černošice. Přeložka II/115 v prostoru severně od zástavby sídla byla prověřena v souvislosti s řešením této komunikace na území hl.m.Prahy (koncept nového územního plánu). Zvolena byla po konzultacích varianta, která neznamená v území katastru Černošice jiné směrové vedení této komunikace. Přeložka tunelem byla do územního plánu zapracována v takové variantě, která nemá likvidační dopad na údolí potoka Kluček a jeho přírodu (zalesnění CHKO, ÚSES, vodní režim).

  - Navrhnout opatření na minimalizaci úbytku zemědělského půdního fondu a pozemků plnících funkci lesa; prověřit možnost a vhodnost záměny zemědělského půdního fondu za pozemky plnící funkci lesa; prověřit možnost vymezit lokality vhodné pro retenci v krajině; prověřit možnost vymezení lokalit pro lužní les. Úbytek zemědělského půdního fondu ve prospěch zastavitelných ploch nebyl ve větším rozsahu, než tomu bylo v předchozím územním plánu, navržen. Úbytek lesní ho půdního fondu není uvažován vůbec. Z hlediska přírody a krajiny poměrně vhodná záměna méně kvalitního ZPF za pozemky LPF v prostoru Vráže byla na konzultacích s pořizovatelem odmítnuta s odůvodněním, že by funkci lesa nebylo možno následně změnit, pokud by se v budoucnu ukázala potřeba jiných funkčních využití v daném prostoru; v prostoru mezi sídlem a Radotínem jsou půdy chráněné, a jejich přeměna v lužní les se doporučuje pouze podél toku řeky a v místech potřebného propojení prvků ÚSES, současně v místech protipovodňových opatření realizovatelných přírodními prvky, a rovněž z důvodů uspořádání kompozice a estetiky krajiny. Nevratné odejmutí ZPF z důvodu zastavění ploch se zde neuvažuje. Vzhledem k tomu, že zemědělská základna je daleko od této plochy kvalitního ZPF, nepředpokládá se do výhledu zde zachování orné půdy užívané pro rostlinnou zemědělskou výrobu, a předpokládá se vznik převážně lučních porostů a přírodních ploch, které však ornou půdu nebudou likvidovat. Situování retence se neuvažuje, viz odstavce výše.

  - Prověřit možnost vymezit lokality vhodné pro likvidaci bioodpadu.Pro tuto funkci byla navržena a vyčleněna část území v lese západně od Nové Vráže, v prostoru bývalé skládky, která je navržena k rekultivaci.

  - Prověřit potřeby ploch pro přeložku silnice II/115.Přeložka vedená tunelem bude vyžadovat v místech portálů prostor pro technické zabezpečení provozu, požární nástupní plochy, údržbu a pod. V okolí přeložky komunikace jsou proto ponechány prostorové rezervy  pro těleso komunikace i křižovatky a stanoveny další dopravní plochy.

  - Prověřit potřeby ploch pro vytvoření regionálních center schopných obsloužit spádové obce. Pro potřeby spádových obcí (dostupnost automobilem) je uvažováno především centrum obchodní vybavenosti při ulici Radotínské v poloze neobtěžující ve výhledu provozem a vyvolanou dopravou vlastní sídlo (blízkost tunelové přeložky II/115). Toto centrum je současně situované při příjezdu od Prahy, kde obyvatelé Černošic budou mít možnost nákupů a dalších činností při cestě ze zaměstnání. Vznik regionálního centra na jiném místě se neuvažuje, v prostoru stávající zástavby se pro takové centrum nenachází dostatek volného místa a ani urbanisticky by nebylo žádoucí.

  - Prověřit možnost úpravy a využití břehů vodního toku Berounky umožňující veřejný přístup a koupání.

  - Ve funkčním členění ploch je navrženo po celém katastru podél Berounky zajistit průchod pro pěší, cyklisty a případně i pro situování pobřežního pásu zeleně tam, kde to je prostorově možné. V prostoru kolem železničního mostu přes Berounku a kolem bývalého mlýna bude třeba možnosti vedení průchodu po nábřeží následně podrobněji prověřit.

  - Bude prověřena vhodnost stávající plochy pro rekreaci v blízkosti radotínského přejezdu. Tato plocha je zrušena ve prospěch zeleně, případně vedení trati v souvislosti s přestavbou železničního uzlu.

Územní plán prověří možnosti změn v území, které jsou v graficky znázorněny v příloze tohoto zadání. Tyto změny byly navrženy osobami v rámci přípravných prací a jsou to:

- Lokalita: Táborská ul. - Kladenská ul. - zrušení krátké slepé komunikace a zařazení do ploch pro bydlení. Komunikace zrušena.

- Lokalita pod základní školou v Mokropsech - redukci ploch občanského vybavení ve prospěch ploch smíšeně obytných. V této lokalitě byla plocha pro bydlení redukována v návaznosti na navrhované dopravní řešení v souvislosti s optimalizací dráhy. Jinak byla plocha pro veřejné vybavení ponechána v původní velikosti.

- Lokalita: nám 5. května - využití ploch určených pro sport a rekreaci pro plochy určené k bydlení. Plocha byla prověřena a na základě tohoto prověření byla ponechána v plochách pro sport a rekreaci.

- Lokalita: hasičská zbrojnice Černošice - redukce ploch určených pro občanskou vybavenost ve prospěch   ploch smíšeně obytných. Redukce byla v územním plánu provedena s tím, že ve výhledu je plnohodnotná plocha pro situování základny   hasičského záchranného sboru z Černošic i Mokropes situována do nové plochy veřejného vybavení.

- Lokalita: Na Pískách - redukce ploch zemědělských ve prospěch ploch pro bydlení. Bylo navrženo včetně šíře komunikace vyžádané Správou CHKO. Požadované pásy zeleně je dle požadavku   tohoto orgánu s ohledem na stávající plochy a porosty zeleně třeba situovat mimo území katastru Černošice.

- Lokalita: Karlštejnská ul. - redukce ploch smíšeně obytných ve prospěch ploch občanského vybavení. Rozsah ploch byl stanoven konzultacemi s pořizovatelem

- Lokalita: Mateřská škola Mokropsy - redukce ploch občanského vybavení ve prospěch ploch pro bydlení. Mateřská škola v Mokropsech situovaná dnes v rodinném domě je rušena a nahrazena v plnohodnotné ploše pro MŠ vzniklé po přestěhování technického dvora, situovaného v současnosti nevhodně v obytné zástavbě.

- Bude prověřena potřeba nových ploch pro technickou infrastrukturu. Bude prověřena přípustnost nových liniových venkovních (nadzemích) staveb technické infrastruktury zejména v zastavitelných plochách. Nové plochy byly stanoveny. Nové nadzemní vedení TI není v regulativech připuštěno.

- Budou prověřeny potřeby nových ploch pro separaci odpadu a případně navrženy podmínky rozvoje území v závislosti na vymezování míst pro tříděný odpad. Sběrný dvůr je navrženo situovat do prostoru mimo záplavová území, v ploše OV vymezené pro technické zázemí města.

- Bude prověřena možnost napojení lokality „E.“ z části D.3 (lokalita Na Pískách) na vodovod a kanalizaci a to v koordinaci se sousedními obcemi, kterých se řešení může dotknout (Kosoř nebo Třebotov).Uvedenou lokalitu je navrženo zásobovat vodou a odkanalizovat přes k.ú. Kosoř do hlavního města Prahy. Výstavba bude podmíněna realizací technické infrastruktury.

- Koncepce zásobování území obce pitnou vodou prověří možnosti nových zdrojů pitné vody a případně navrhne podmínky omezení využití území s potenciálními zdroji pitné vody. Koncepce zásobování území obce pitnou vodou případně stanoví limity pro další rozvoj obce. Koncepce splaškové kanalizace případně stanoví limity pro další rozvoj obce. Další rozvoj sídla nad dosud stanovené plochy s prověřenou kapacitou technické vybavenosti se nenavrhuje.

- U lokality „B.“ uvedené v části D.3 tohoto zadání (lokalita pod ZŠ v Mokropsech) bude prověřen vliv hluku z železničního koridoru na stavby pro bydlení. Splnění tohoto požadavku bude podmínkou pro investora výstavby. Hluk z provozu železničního koridoru na hygienicky přípustné limity bude požadováno eliminovat při přestavbě železničního uzlu na investoru této stavby.

- Při stanovování specifických podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití (regulace) bude prověřena nutnost podmínit rozvoj funkce bydlení prokázáním splnění hygienických limitů hluku. Nové lokality pro bydlení řešit i s ohledem hluk z pozemních komunikací (protihluková opatření). Územní plán nestanovil nové plochy pro bydlení oproti dřívějšímu rozsahu v předchozím územním plánu s výjimkou drobné lokality Na Pískách. Pořizovatel zmenšení rozsahu ploch pro bydlení z důvodu zasažení hlukem z železniční nebo silniční dopravy při konzultacích vyloučil s tím, že plocha umožňující bydlení může být v územním plánu situována, a každý při procesu povolování výstavby bude povinen doložit dodržení hygienických norem (opatření k zajištění hygienických limitů na svém pozemku). Do regulativů není nutno podmínku stanovit, protože vychází z obecně platných předpisů.

- Prověří se u lokality „C.“ z části D.3 (Náměstí 5. května) možnost vytvoření v části této plochy plochu veřejné zeleně. Plocha byla prověřena a na základě tohoto prověření byla ponechána v plochách pro sport a rekreaci. parková plocha není navrhována.

- Prověří se u lokality „G.“ z části D.3 (MŠ Mokropsy) možnost vytvoření v části této plochy plochu pro sport a rekreaci. Objekt se vrací pro obytnou funkci, na přilehlé zahradě se sport a rekreace nenavrhuje, v území je dostatek ploch pro sport a rekreaci.

- Prověří se u lokality „E.“ z části D.3 (lokalita Na Pískách) možnost na severním a západním okraji lokality vymezení samostatné plochy cca 10-15m široké určené pro výsadbu stromových a keřových dřevin, které budou sloužit jako izolační zeleň přírodního charakteru a jako interakční prvek ÚSES. Zeleň je možno situovat v návaznosti na stávající zeleň, avšak tyto plochy se nacházejí těsně za hranicí řešeného území (katastru Černošice).

- Prověří se u lokality „E.“ z části D.3 možnost u ploch pro komunikace využití těchto ploch i doprovodnou stromovou zeleň (požadavky regulace na šířku. Nově navrhovaná komunikace je takto dimenzována. Ostatní, převážně stávající komunikace jsou situovány u stávajících nebo navrhovaných pásů zeleně mimo hranice katastru, viz odstavec výše.

- Prověří se u lokality „E.“ z části D.3 možnost zachování minimálně 5% rozvojové plochy pro doprovodnou veřejnou zeleň. Plocha je stanovena pro bydlení v rodinných domech a v jejím okolí se předpokládá situovat pásy zeleně. Další prostory zeleně uvnitř této plochy s ohledem na velikost parcel izolovaných rodinných domů jsou bezpředmětné.

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení ve vztahu k udržitelnému rozvoji území

Město Černošice, jakožto obec s rozšířenou působností, součást pražského regionu se silnými vazbami na sousední obec Prahu, součást mikroregionu Karlštejnsko a spádová obec pro některé okolní obce, je významným satelitním sídlem převážně pro individuální bydlení v krajině a pro rekreaci zejména obyvatel hlavního města Prahy. Černošice jsou také vyhledávanou destinací pro krátkodobou turistiku všeho druhu Velká část aktivně činných obyvatel dojíždí za prací do sousední Prahy, dopravní vazba je realizována zejména hromadnou železniční dopravou a individuální dopravou automobilovou. Tento charakter sídla zůstává zachován. V sídle se nepředpokládá další významný rozvoj ploch pro bydlení vyjma toho, který již předpokládal předchozí územní plán. Oproti současnému stavu je kladen důraz na kvalitu i prostorovou kvantitu bydlení a služeb v místě a na rozšíření a zkvalitnění ploch přírodního a krajinného potenciálu, který nedávnou rozšiřující se obytnou zástavbou a množstvím nových obyvatel doznal újmy. Do výhledu se předpokládá převedení průjezdné dopravy mimo sídlo, a změna kvality železniční dopravy jak co do složení  (změna na příměstskou hromadnou dopravu, vyloučení rychlíkové a nákladové dopravy), tak do negativních vlivů (hluk, riziko střetu, bariérový efekt). V území jsou vyčísleny požadavky na občanskou vybavenost k výhledovému počtu obyvatel. V území se předpokládá zvýšení pracovních příležitostí a situování kvalitní obchodní vybavenosti ke snížení dopravních pohybů za prací a nákupy do hlavního města Prahy - mimo sídlo.  V území se stanovují principy ke snížení nebezpečí záplav a ke zmenšení zaplavovaných oblastí. Území je již vybaveno technickou infrastrukturou, která je pro výhledový počet obyvatel dostatečně kapacitní a v některých oblastech se očekává její dobudování.

- informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V zadání pořizovatel uvedl, že dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudil vliv předložené koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň posoudil požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. Dotčený orgán nepožadoval zpracování dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Z výše uvedeného důvodu v zadání nebylo požadováno a nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené pro funkci lesa a zemědělský půdní fond

Změny v rozsahu PUPFL a ZPF jsou navrhovány z důvodu uceleného rozšíření přírodních ploch za účelem posílení poměrně zatížených stávajících ploch zeleně převážně chráněného území a současně za postupného zániku zemědělské výroby v příměstských oblastech vytížených jinými funkcemi.

Navrženým řešením není zasaženo do pozemků určených pro funkci lesa vyjma ojedinělých případů, například pozemku navrženého pro bydlení v rodinných domech na okraji velkého celku LPF, případně také z důvodu budoucí přeložky trasy II/115 (projednáno v dřívějším územním plánu). V území se navrhují převody pozemků zemědělského půdního fondu na pozemky určené pro funkci lesa zejména v severní části katastru. V západní části katastru se pro rozšíření pásů lesa uvažovaly pozemky západně od ploch stanovených pro zástavbu (rovněž rozšíření stávajících ploch PUPFL, v návrhu územního plánu ale tyto pozemky zůstaly zatím jako rezervní v ZPF, neboť jsou to poslední pozemky katastru, které by bylo možno případně využít v budoucnu pro jakékoliv deficitní funkce. Nebudou tedy zatím zalesněny a zůstaly v ZPF.

Zábory zemědělského půdního fondu se předpokládají a navrhují v prostorách dosud nezastavěných a k zastavění navržených. Jedná se většinou o zábory již projednané v předchozím územním plánu, které se však časem s ohledem na postupující obytnou zástavbu zmenšily.

V zemědělském půdním fondu je dle katastru nemovitosti vedena orná půda, trvalé travní porosty, ovocné sady a zahrady. Zahrady mohou být nezastavěné, nebo jako součást pozemku určeného k zastavění (u rodinného domu apod.).

Zábor ZPF je v územně plánovací dokumentaci s ohledem na navržené funkční uspořádání území zkoumán a stanoven zejména pro zjištění, jak se odnímá ZPF dosud užívaná pro účely zemědělské rostlinné výroby, tedy především se jedná o ucelené polnosti obdělávané, nebo i ladem ležící orné půdy, a to o větší celky orné půdy (v sloupci ZPF je označeno, zda funkce bude globálně ponechána v plochách ZPF, či nikoliv):

| značka | název plochy | ZPF |
| --- | --- | --- |
| Plochy bydlení |  |  |
| BR-1 | Plochy bydlení v rodinných domech | NE |
| BR-1/Z | Plochy bydlení v rodinných domech, v záplavovém území Q 100 | NE |
| BR-2 | Plochy bydlení v rodinných domech - s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb | NE |
| BR-2/Z | Plochy bydlení v rodinných domech - s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb, v záplavovém území Q 100 | NE |
| BR-3 | Plochy bydlení – v rodinných domech, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality | NE |
| BR-4 | Plochy bydlení v rodinných domech - regulace zástavby dle podmínek ochrany CHKO | NE |
| BR-5 | Plochy bydlení v rodinných domech - regulace stanovena pro konkrétní lokalitu | NE |
| BS | Plochy bydlení v bytových domech - s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb | NE |
| Plochy rekreace |  |  |
| IR | Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci | NE |
| IR/Z | Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, v záplavovém území Q100 | NE |
| Plochy občanského vybavení |  |  |
| OV | Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura | NE |
| 0V/Z | Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, v záplavovém území Q100 | NE |
| OH | Plochy občanského vybavení – hřbitovy a církevní stavby | NE |
| OS-1 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace s přípustným umístěním staveb a terénních úprav | NE |
| OS-2 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace bez možnosti umístění staveb a terénních úprav | ANO |
| OS-3 | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, regulace zástavby stanovena pro konkrétní lokality | NE |
| OS-Z | Plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, v záplavovém území Q 100 | NE |
| Plochy smíšené obytné |  |  |
| SM | Plochy smíšené obytné – městské, centrální prostory | NE |
| SM-1 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Černošice při ulici Karlštejnská | NE |
| SM-2/Z | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna Černošice sever, v zápl. úz. Q 100 | NE |
| SM-3 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Vráž | NE |
| SM-4 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Mokropsy | NE |
| SM-4/Z | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna centrum Mokropsy, v zápl. úz. Q 100 | NE |
| SM-5 | Plochy smíšené obytné – městské, smíšená zóna U Koníčků | NE |
| Plochy dopravní infrastruktury |  |  |
| DS | Plochy dopravní infrastruktury – silniční, komunikační prostory | NE |
| DP-1 | Plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla do 3,5 tun | NE |
| DP-2 | Plochy dopravní infrastruktury – centrum | NE |
| DP-2/Z | Plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla bez omezení váhy, v zápl. úz. Q 100 | NE |
| DZ-1 | Plochy dopravní infrastruktury - drážní | NE |
| DZ-2 | Plochy dopravní infrastruktury – rezerva přestavby železničního koridoru | NE |
| Plochy technické infrastruktury |  |  |
| TI | Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě | NE |
| TI/Z | Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě, v záplavovém území Q 100 | NE |
| TO | Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady | NE |
| TO/Z | Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady, v záplavovém území Q 100 | NE |
| Plochy výrobní a skladování |  |  |
| VN/Z | Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v záplavovém území Q 100 | NE |
| Plochy vodní a vodohospodářské |  |  |
| VP | Plochy vodní a vodohospodářské | NE |
| Plochy zemědělské |  |  |
| ZH | Plochy zemědělské - plochy zahradnictví | ANO |
| ZS | Plochy zemědělské - plochy zahrad a sadů | ANO |
| Plochy lesní |  |  |
| LR-1 | Plochy lesní | - |
| LR-2 | Plochy lesní, regulace zástavby stanovena zvláštním předpisem | - |
| Plochy přírodní |  |  |
| ZN-1 | Plochy přírodní – zeleň městská a krajinná, dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky | NE |
| ZN-2 | Plochy přírodní – louky a pastviny | ANO |
| PP | Plochy přírodní – parkové plochy | NE |
| ÚS-1 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, nadregionální biokoridory | NE |
| ÚS-2 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, nadregionální biokoridory v místě vodního toku | - |
| US-3 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, regionální biocentra | NE |
| US-4 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biocentra | NE |
| US-5 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biocentra v místě vodního toku | - |
| US-6 | Plochy přírodní - vymezené za účelem ochrany přírody a krajiny - ÚSES, lokální biokoridory | NE |

Z hlediska přírodních podmínek je možno konstatovat, že přírodní stanoviště řešeného území je HM10. Zemědělská přírodní oblast pro řešené území je N4; tuto oblast tvoří přírodní stanoviště, která charakterizují území s převahou illimerizovaných půd, illimerizovaných hnědozemí, místy oglejených na sprašových a svahových hlínách, s půdami převážně písčitohlinitými až hlinitými, hlubokými až středně hlubokými, často slabě štěrkovitými. Z ostatních typů jsou zde zastoupeny hnědé půdy na eluviích a deluviích různého zrnitostního složení, většinou středně hluboké, často štěrkovité a místy i oglejené půdy. Černozemě a hnědozemě se v této oblasti prakticky nevyskytují.

Po stránce klimatických podmínek je možno území charakterizovat jako mírně suché až přechodné, mírně teplé s ročním úhrnem srážek 500 – 600 mm, výjimečně i více, s frekvencí suchých vegetačních období 20 – 30 %, vláhovou jistotou 3 – 5 a  sumou teplot nad 10O C 2300 až 2400 stupňů. Území této oblasti se nachází v nadmořské výšce 200 až 400 m a charakterem terénu tvoří přechod k oblastem pahorkatinným, od kterých se odlišuje výrazně nižším a teplejším klimatem.

Základny zemědělské výroby se v katastru sídla nevyskytují. Nejbližší jsou v obci Mořina, a případně  v Dobřichovicích.

Pedologické podmínky v území jsou poměrně pestré. Nejkvalitnější půdy se vyskytují v pásu podél Berounky – nivní půdy na nivních uloženinách (I. a II. stupeň přednosti v ochraně), na ně navazuje pás hnědozemí na spraších, popřípadě svahových hlínách (stupeň přednosti v ochraně IV. a V.). nejméně kvalitní půdy jsou na západním okraji sídla – hnědé a drnové půdy na pískovcích (stupeň přednosti v ochraně VII. a VIII.).

Na území Černošic se tedy vyskytují polnosti s rozmanitou bonitní třídou, která byla v průběhu let postupně zabírána nebo obstoupena zástavbou, a v dnešní době se jeví jako neperspektivní co do rozsahu, celistvosti, úrodnosti ploch, přístupnosti a vzdálenosti od základny zemědělské výroby. Jsou to místa často obtížně přístupná, přístupná po frekventovaných nadřazených úsecích komunikací, případně přístupná přes obytnou zástavbu, a v současnosti mnohde neobdělávaná. Návrh funkčního členění ploch územního plánu potvrzuje postupný zánik zemědělské výroby ve prospěch přírodních ploch za účelem zachování trvale udržitelného rozvoje území a zachování stability mezi jeho zastavěnými a nezastavěnými plochami (zachování kvality přírody nezastavěných ploch), přičemž toto funkční využití orientované převážně na vznik lučních porostů s bylinným patrem neumožňuje zástavbu, a tedy nezpůsobuje nenávratnou likvidaci ornice v daném území.

S výstavbou na polích v katastru sídla a s jiným využitím polí v bezprostřední blízkosti zastavěného území výrazně klesla a klesá plocha zemědělsky využívané půdy. Lze proto nadále předpokládat pokles zemědělské výroby v území.

Zařazení jednotlivých BPEJ vyskytujících se v území katastru do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6.1996, č.j. OOLP/1067/96):

| BPEJ | třída ochrany |
| --- | --- |
| 2.22.12 | IV. |
| 2.26.04 | IV. |
| 2.56.00 | I. |
| 2.57.00 | II. |
| 4.12.10 | II. |
| 4.12.12 | III. |
| 4.20.10 | III. |
| 4.20.11 | III. |
| 4.22.10 | IV. |
| 4.22.12 | IV. |
| 4.22.13 | V. |
| 4.22.42 | V. |
| 4.23.10 | V. |
| 4.23.13 | V. |
| 4.32.12 | IV. |
| 4.58.00 | I. |

Pro zemědělskou výrobu by mohly být ještě nějaké období ponechány plochy s vyšší bonitou v inundaci Berounky směrem k Radotínu, i zde se však postupně předpokládá rozvoj funkcí ploch určených pro stabilitu přírody a krajiny a jejího rekreačně sportovního užívání v návaznosti na severně položené území v hranicích Prahy. Na místo obdělávaných polí se uvažuje o situování přírodních neobhospodařovaných či částečně obhospodařovaných luk, případně i vznik dřevinných porostů (lužních lesů mimo PUPFL, pásů zeleně včetně vzniku části ÚSES). V tomto rovinném území mezi Radotínem a Černošicemi na území katastru Černošice převládá úrodná nivní půda na nivních uloženinách s příznivými vláhovými poměry, kódu 2.56.00 nejpřísnější první třídy ochrany (výměra 62,5 + 3,5 ha), na částech se vyskytuje obdobná půda kódu 2.57.00 (6,2 ha – II.třída ochrany), případně prostor doplňuje procentuelně drobnější plocha hnědé půdy či rendzin na zahliněných písčitých substrátech 2.22.12 (9,2 ha v meandru řeky, IV. třída ochrany). Z tohoto výčtu je zřejmé, že není možno navrhovat v tomto prostoru odnětí ZPF.

Lokalita Na Pískách, kde se navrhuje relativně drobnější zábor půdy za účelem výstavby izolovaných rodinných domů, má kód BPEJ 4.22.12, což je již výše uvedená půda nižší kvality, IV., tedy nízké třídy ochrany.

Nezastavěná území v inundačním prostoru Dolních Mokropes mají kód BPEJ 2.56.00 14 + 5 + 5 ha – opět velmi přísnou I. třídu ochrany, zde však se jedná o ostrovy půdy uvnitř zastavěného území).

Výstavba izolovaných rodinných domů v Nové Vráži a návazné plochy územním plánem neurčené k zastavění sahající až k lesním porostům mají kód 4.20.11 (13 ha – III. třída ochrany), 4.22.10 (9,5 ha – IV. třída ochrany), a největší podíl ploch zaujímá 4.32.12 (35,6 ha, IV. třída ochrany). Půdy 20 jsou rendziny a hnědé půdy na slínech a jílech, těžké, málo propustné, 22 na zahliněných písčitých substrátech. Půdy kódu 4.32, které zaujímají největší rozlohu, jsou hnědé půdy a hnědé půdy kyselé štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, takže vláhově velmi závislé na srážkách. Z tohoto pohledu je zábor pro zástavbu možný, byl však již projednán v předchozích územně plánovacích dokumentech, a nové zábory se v tomto území nenavrhují.

V těchto západních polohách je navrhováno situovat na nejméně kvalitních půdách plochy pro sport a rekreaci bez možnosti umístění staveb a terénních úprav, tedy pobytové louky, travní prosty, travnatá hřiště, přenosné cvičební pomůcky apod. N těchto méně bonitních půdách by bylo možné situovat i dřevinné porosty, respektive navrhnout zalesnění, a to vzhledem k tomu, že navazují na lesní pozemky CHKO a vhodně by je rozšířily, ale objednatel rozhodnul o tom, že zatím území bude ponecháno v ZPF.

Areál zahradnictví je zachován v současné poloze v území, kde je užití jiných funkcí omezeno inundační polohou.

- údaje o grafické části odůvodnění

Přílohou textové části odůvodnění je grafická část o tomto počtu a obsahu výkresů:

4.   1.	Koordinační výkres

4.   2.	Výkres širších vztahů

4.   3.	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.